（協議様式）

直結増圧式給水事前協議書

年　　月　　日

大阪広域水道企業団企業長　様

事前協議者　　住所

氏名

下記内容により、直結増圧式で給水を行いたいので事前に協議します。

記

| 事前協議場所 |  |
| --- | --- |
| 指定給水装置工事事業者 | 名 称 |
|  | 住 所 |
| 連絡先 |  |

添付書類

○　調書

○　水理計算書

○　配管平面図、立面図、アイソメ図面（既設建物改造時の場合‥‥使用材料の

管種、口径や布設年度等を明記したもの。）

○　メーター２次側の増圧装置に関する給水用具の仕様書（直結給水用増圧装置

・減圧式逆流防止器・減圧弁・空気抜き弁・バキュームブレーカ等）

○　位置図、その他

○　維持管理誓約書（第6号様式）

直結増圧式給水事前協議調書

| 事前協議内容 |  |
| --- | --- |
| 事前協議場所 |  |
| 建築物の種類 | 共同住宅 ・ 共同住宅以外 |
| 住宅の形式 | ファミリー ・ ワンルーム |
| 階数・戸数 | 階 戸 |
| 分岐対象配水管 | 口径 管種 |
| 配水管動水圧 | MPa( kgf／cm2) |
| 計画メーター口径 |  |
| 最も高い給水栓の高さ | GLより ｍ |
| 全体の瞬時最大給水量 | ㍑／min |
| ポンプ吐出圧力設定値 | MPa( kgf／cm2) |
| 水理計算 | 別紙の通り |

| 既設装置 |  |
| --- | --- |
| 水栓番号 |  |
| メーター口径 |  |

第６号様式

維　持　管　理　誓　約　書　　　（新設建物）

年　　月　　日

大阪広域水道企業団企業長　様

申請者住所

氏名

給水装置工事

主任技術者

直結増圧式による給水を実施するにあたり、増圧装置維持管理者等を当方で責任を持って依頼し、下記事項を遵守することを誓約いたします。

記

| 建物所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |

１．直結給水用増圧装置及び減圧式逆流防止装置を含め、給水装置の維持管理につ

いては、当方にて適正に実施いたします。

|  | 住 所 氏 名 ℡ |
| --- | --- |
| 給水装置維持管理者 | 住 所 氏 名 ℡ |
| 増圧装置及び減圧式 逆流防止器維持管理者 | 住 所 氏 名 ℡ |

なお、入居者(使用者)へは当方において直結給水用増圧装置による給水方式であ

ることを説明し、上記管理責任者等を周知させると共に、配水管の切り替え並び

に量水器の取り替え工事、事故等による断水や出水不良の入居者への広報、及び　　それに伴うバルブ操作を含む装置の管理についても、管理責任者により対応いたします。また、非常用給水栓についても、緊急時のみに使用し、一般用に使用されない様に、非常用の標示と周知を図ります。

２．直結給水用増圧装置は、直結増圧式給水に関する施行基準に基づき下記製品を設置いたします。

| メーカー名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揚 程 | ｍ | 出 力 | ｋｗ | 給水方法 直接・高置 |
| 吐 出 量 | ㍑/min | 口 径 | ㎜ |  |

なお、将来、適用範囲を超える水使用実態が生じた場合、速やかに貯水槽方式

に変更いたします。

３．給水装置の所有者に変更が生じた場合は、速やかに所有権譲渡届を届出ると共

に、上記内容を継承し、維持管理誓約書を再提出致します。

４．将来、増圧装置等の故障により生じた断水等の問題には、当方が適切に対処す

ることを誓約いたします。

第６号様式

維　持　管　理　誓　約　書　　　（既設建物）

年　　月　　日

大阪広域水道企業団企業長　様

申請者住所

氏名（管理組合）

給水装置工事

主任技術者

直結増圧式による給水を実施するにあたり、増圧装置維持管理者等を当方で責任を持って依頼し、下記事項を遵守することを誓約いたします。

記

| 建物所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |

１．直結給水用増圧装置及び減圧式逆流防止装置を含め、給水装置の維持管理につ

いては、当方にて適正に実施いたします。

|  | 住 所 氏 名 ℡ |
| --- | --- |
| 給水装置維持管理者 | 住 所 氏 名 ℡ |
| 増圧装置及び減圧式 逆流防止器維持管理者 | 住 所 氏 名 ℡ |

なお、入居者(使用者)へは当方において、従来の貯水槽による給水方式より直結給水用増圧装置による給水方式に変更することにより、配水管の切り替え並びに

検定満期時の量水器取り替え工事、事故等による断水や出水不良が生じる恐れの有る事を必ず入居者へ説明し、並びに同意を得ることと致します。

それに伴うバルブ操作を含む装置の管理についても、管理責任者により対応いたします。また、非常用給水栓についても、緊急時のみに使用し、一般用に使用されない様に、非常用の標示と周知を図ります。

２．直結給水用増圧装置は、直結増圧式給水に関する施行基準に基づき下記製品を設置いたします。

| メーカー名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揚 程 | ｍ | 出 力 | ｋｗ | 給水方法 直接・高置 |
| 吐 出 量 | ㍑/min | 口 径 | ㎜ |  |

なお、将来、適用範囲を超える水使用実態が生じた場合、速やかに貯水槽方式

に変更いたします。

３．給水装置の所有者に変更が生じた場合は、速やかに所有権譲渡届を届出ると共

に、上記内容を継承し、維持管理誓約書を再提出致します。

４．将来、増圧装置等の故障により生じた断水等の問題には、当方が適切に対処す

ることを誓約いたします。