## 原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-04-01
[19 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-04-01 | 46113 | 雨 | 雨後曇 | 9:08 | 12.9 | 16.5 |  |  |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 | 5.7 | 37.1 | 0.162 | 0.06 | 0.01 | 1.6
2026-04-02 | 46114 | 晴 | 雨 | 9:14 | 14 | 15.1 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 56 | 20 |  | 32.4 |  |  | <0.01
2026-04-03 | 46115 | 晴 | 雨後晴 | 9:13 | 15.8 | 14.7 |  |  |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 10 |  | 36 |  |  | 0.01
2026-04-04 | 46116
2026-04-05 | 46117
2026-04-06 | 46118 | 曇 | 曇後晴 | 9:38 | 21 | 16.7 |  |  |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  | 35.4 |  |  | 0.01
2026-04-07 | 46119 | 曇 | 曇 | 9:09 | 14 | 16.7 |  |  |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  | 36.6 |  |  | 0.01
2026-04-08 | 46120 | 晴 | 雨後晴 | 9:54 | 12.2 | 14.8 | 990 | 88 | 2e-06 | 2e-06 | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 6 | 5.4 | 37 | 0.167 | <0.01 | 0.01 | 1.2
2026-04-09 | 46121 | 曇 | 晴 | 9:13 | 16 | 15.8 |  |  |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 5 |  | 38 |  |  | <0.01
2026-04-10 | 46122 | 雨 | 曇後雨 | 9:15 | 16.1 | 16.7 |  |  |  |  | 7.32 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 6 |  | 37.5 |  |  | 0.01
2026-04-11 | 46123
2026-04-12 | 46124
2026-04-13 | 46125 | 曇 | 曇 | 9:10 | 19.2 | 16.9 |  |  |  |  | 7.32 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 8 |  | 36.5 |  |  | 0.02
2026-04-14 | 46126 | 晴 | 曇 | 9:16 | 16.7 | 17 |  |  |  |  | 7.35 | 厨芥＋生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  | 37.4 |  |  | 0.01
2026-04-15 | 46127 | 雨 | 晴後曇 | 10:05 | 17.8 | 18 |  |  |  |  | 7.41 | 下水＋厨芥臭 | 下水臭 | 10 | 6 | 5.9 | 37 | 0.175 | <0.01 | 0.02 | 1.4
2026-04-16 | 46128 | 晴 | 雨 | 9:20 | 18 | 17.2 |  |  |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 35 | 15 |  | 33.3 |  |  | <0.01
2026-04-17 | 46129 | 晴 | 晴 | 9:25 | 20.6 | 17.5 |  |  |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 8 |  | 30.7 |  |  | 0.02
2026-04-18 | 46130
2026-04-19 | 46131
2026-04-20 | 46132 | 晴 | 曇 | 9:15 | 24 | 19.2 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 6 |  | 37.6 |  |  | <0.01
2026-04-21 | 46133 | 曇 | 曇 | 9:11 | 17.8 | 18 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 7 |  | 38.1 |  |  | 0.01
2026-04-22 | 46134 | 曇 | 雨後曇 | 9:22 | 19 | 17.9 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 4 | 5.7 | 38.4 | 0.175 | 0.03 | 0.01 | 1.6
2026-04-23 | 46135 | 雨 | 晴後曇 | 9:17 | 15.1 | 17.6 |  |  |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 4 |  | 38.2 |  |  | 0.01
2026-04-24 | 46136 | 曇 | 雨 | 9:13 | 16.2 | 16.6 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 56 | 48 |  | 31.6 |  |  | <0.01
2026-04-25 | 46137
2026-04-26 | 46138
2026-04-27 | 46139 | 曇 | 曇後雨 | 9:09 | 18 | 17.9 |  |  |  |  | 7.18 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 40 | 20 |  | 31.6 |  |  | <0.01
2026-04-28 | 46140 | 晴 | 雨後晴 | 9:12 | 21.3 | 17.5 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 12 |  | 33.6 |  |  | <0.01
2026-04-29 | 46141
2026-04-30 | 46142 | 雨 | 曇 | 9:26 | 14 | 17.8 |  |  |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 10 | 7.1 | 36.1 | 0.228 | 0.03 | <0.01 | 1.4
最高値 |  |  |  |  | 24 | 19.2 |  |  |  |  | 7.41 |  |  | 56 | 48 | 7.1 | 38.4 | 0.228 | 0.06 | 0.02 | 1.6
最低値 |  |  |  |  | 12.2 | 14.7 |  |  |  |  | 7.18 |  |  | 8 | 3 | 5.4 | 30.7 | 0.162 | <0.01 | <0.01 | 1.2
平均値 |  |  |  |  | 17.1286 | 16.9571 | 990 | 88 | 2e-06 | 2e-06 | 7.3229 |  |  | 19.0952 | 10.1905 | 5.96 | 35.719 | 0.1814 | 0.024 | <0.01 | 1.44
検査回数 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 5 | 5 | 21 | 5
注)端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。 | [20 empty] | ( 手分析値 ）

## 浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-04-01
[15 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-04-01 | 46113 | 9:40 | 15.7 | 0 | 検出せず |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.042
2026-04-02 | 46114 | 9:37 | 15.6 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-03 | 46115 | 9:39 | 14.5 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-04 | 46116
2026-04-05 | 46117
2026-04-06 | 46118 | 10:00 | 16.7 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-07 | 46119 | 9:37 | 17.2 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-08 | 46120 | 9:15 | 14.7 | 0 | 検出せず | 0 | 0 | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.025
2026-04-09 | 46121 | 9:40 | 15.9 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-10 | 46122 | 9:33 | 16.3 |  |  |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-11 | 46123
2026-04-12 | 46124
2026-04-13 | 46125 | 9:46 | 17.7 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-14 | 46126 | 9:42 | 17.2 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-15 | 46127 | 10:40 | 18.1 | 0 | 検出せず |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.032
2026-04-16 | 46128 | 9:43 | 17.3 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-17 | 46129 | 10:03 | 17.8 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-18 | 46130
2026-04-19 | 46131
2026-04-20 | 46132 | 9:38 | 19.2 |  |  |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-21 | 46133 | 9:39 | 19.7 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-22 | 46134 | 10:10 | 17.3 | 0 | 検出せず |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.02
2026-04-23 | 46135 | 9:42 | 18.6 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-24 | 46136 | 9:44 | 16.9 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-25 | 46137
2026-04-26 | 46138
2026-04-27 | 46139 | 9:35 | 18.6 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-28 | 46140 | 9:30 | 18.4 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-04-29 | 46141
2026-04-30 | 46142 | 10:19 | 18.1 | 0 | 検出せず |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.031
最高値 |  |  | 19.7 | 0 |  |  |  | 7.27 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.042
最低値 |  |  | 14.5 | 0 |  |  |  | 7.14 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.02
平均値 |  |  | 17.2143 | 0 |  | 0 | 0 | 7.199 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.24 | 0.03
検査回数 |  |  | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5
注)端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。 | [16 empty] | （ 手分析値 ）