## 原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-05-01
[20 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | BOD | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-05-01 | 46143 | 曇 | 雨後曇 | 9:28 | 17.2 | 17.5 |  |  |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 16 |  | 34 |  |  |  | <0.01
2026-05-02 | 46144
2026-05-03 | 46145
2026-05-04 | 46146 | 晴 | 曇後雨 | 8:27 | 19.3 | 18.3 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 70 | 60 |  | 28.1 |  |  |  | <0.01
2026-05-05 | 46147
2026-05-06 | 46148
2026-05-07 | 46149 | 晴 | 曇 | 9:22 | 23.4 | 17.6 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 28 | 12 | 6.7 | 33.5 |  | 0.273 | 0.02 | <0.01 | 1.5
2026-05-08 | 46150 | 曇 | 曇後晴 | 9:12 | 24.1 | 19.5 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 8 |  | 33.7 |  |  |  | <0.01
2026-05-09 | 46151
2026-05-10 | 46152
2026-05-11 | 46153 | 晴 | 晴 | 9:34 | 24.2 | 19.4 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 8 |  | 35 |  |  |  | 0.01
2026-05-12 | 46154 | 曇 | 晴 | 9:14 | 22.6 | 20.2 |  |  |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 8 |  | 35 |  |  |  | <0.01
2026-05-13 | 46155 | 晴 | 曇 | 9:10 | 23 | 21.1 | 960 | 14 | 4e-06 | 1.6e-05 | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 5 | 6.7 | 34.6 | 1 | 0.212 | <0.01 | 0.02 | 1.4
2026-05-14 | 46156 | 晴 | 曇後雨 | 9:19 | 24.3 | 21 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  | 34.8 |  |  |  | <0.01
2026-05-15 | 46157 | 晴 | 晴 | 9:24 | 22.5 | 20.3 |  |  |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  | 35 |  |  |  | <0.01
2026-05-16 | 46158
2026-05-17 | 46159
2026-05-18 | 46160 | 晴 | 晴 | 9:19 | 27.7 | 22.1 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 5 |  | 35.7 |  |  |  | <0.01
2026-05-19 | 46161 | 晴 | 晴 | 8:05 | 24.9 | 22.6 |  |  |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  | 37.9 |  |  |  | 0.01
2026-05-20 | 46162 | 晴 | 晴 | 8:03 | 28 | 22.9 |  |  |  |  | 7.32 | 藻臭 | 藻臭 | 9 | 5 | 4.8 | 37.7 |  | 0.224 | 0.01 | <0.01 | 1.5
2026-05-21 | 46163 | 雨 | 曇 | 8:31 | 24.4 | 23.8 |  |  |  |  | 7.23 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 |  | 37 |  |  |  | <0.01
2026-05-22 | 46164 | 曇 | 雨 | 8:30 | 22.8 | 23.3 |  |  |  |  | 7.16 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 24 | 16 |  | 31.7 |  |  |  | <0.01
2026-05-23 | 46165
2026-05-24 | 46166
2026-05-25 | 46167 | 晴 | 曇 | 9:09 | 26.6 | 22.5 |  |  |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  | 35.2 |  |  |  | 0.01
2026-05-26 | 46168 | 晴 | 晴後曇 | 9:20 | 27 | 23.7 |  |  |  |  | 7.25 | かび臭 | かび臭 | 12 | 4 |  | 35.9 |  |  |  | <0.01
2026-05-27 | 46169 | 曇 | 曇 | 9:09 | 25.5 | 23.3 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 | 5.9 | 36.9 |  | 0.215 | 0.02 | <0.01 | 1.5
2026-05-28 | 46170 | 曇 | 曇後雨 | 8:50 | 24.8 | 23.4 |  |  |  |  | 7.27 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 18 | 6 |  | 36.3 |  |  |  | <0.01
2026-05-29 | 46171 | 晴 | 曇 | 9:14 | 24 | 22.6 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 14 | 7 |  | 36.8 |  |  |  | 0.02
2026-05-30 | 46172
2026-05-31 | 46173
最高値 |  |  |  |  | 28 | 23.8 |  |  |  |  | 7.33 |  |  | 70 | 60 | 6.7 | 37.9 |  | 0.273 | 0.02 | 0.02 | 1.5
最低値 |  |  |  |  | 17.2 | 17.5 |  |  |  |  | 7.16 |  |  | 9 | 4 | 4.8 | 28.1 |  | 0.212 | <0.01 | <0.01 | 1.4
平均値 |  |  |  |  | 24.0158 | 21.3211 | 960 | 14 | 4e-06 | 1.6e-05 | 7.2663 |  |  | 17.8947 | 10.0526 | 6.025 | 34.9895 | 1 | 0.231 | 0.0125 | <0.01 | 1.475
検査回数 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 1 | 4 | 4 | 19 | 4
注)端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。 | [21 empty] | ( 手分析値 ）
[7 empty] | 960 | 14

## 浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-05-01
[15 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-05-01 | 46143 | 9:43 | 17.6 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-02 | 46144
2026-05-03 | 46145
2026-05-04 | 46146 | 8:42 | 18.2 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-05 | 46147
2026-05-06 | 46148
2026-05-07 | 46149 | 10:07 | 17.6 | 0 | 0 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.038
2026-05-08 | 46150 | 9:55 | 19.8 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-09 | 46151
2026-05-10 | 46152
2026-05-11 | 46153 | 10:19 | 20.1 |  |  |  |  | 7.34 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-12 | 46154 | 9:30 | 20.9 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-13 | 46155 | 9:25 | 21.7 | 0 | 検出せず | 0 | 0 | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.034
2026-05-14 | 46156 | 9:53 | 20.4 |  |  |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-15 | 46157 | 9:36 | 21.2 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-16 | 46158
2026-05-17 | 46159
2026-05-18 | 46160 | 9:45 | 23.3 |  |  |  |  | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-19 | 46161 | 8:35 | 23.7 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-20 | 46162 | 10:14 | 23.4 | 0 | 0 |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.037
2026-05-21 | 46163 | 8:38 | 24.4 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-22 | 46164 | 8:38 | 23.8 |  |  |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-23 | 46165
2026-05-24 | 46166
2026-05-25 | 46167 | 9:18 | 23.4 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-26 | 46168 | 9:40 | 24.4 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8
2026-05-27 | 46169 | 9:40 | 24.5 | 0 | 0 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.035
2026-05-28 | 46170 | 9:16 | 23.6 |  |  |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-29 | 46171 | 9:29 | 23.4 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-05-30 | 46172
2026-05-31 | 46173
最高値 |  |  | 24.5 | 0 |  |  |  | 7.34 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.038
最低値 |  |  | 17.6 | 0 |  |  |  | 7.16 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.034
平均値 |  |  | 21.8632 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2021 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.89474 | 1.225 | 0.036
検査回数 |  |  | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4
注)端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。 | [16 empty] | （ 手分析値 ）