## 原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-08-01
[20 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | BOD | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-08-01 | 46235
2026-08-02 | 46236
2026-08-03 | 46237 | 晴 | 晴 | 9:24 | 34.2 | 30.3 |  |  |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 5 |  | 36.8 |  |  |  | <0.01
2026-08-04 | 46238 | 曇 | 曇後雨 | 8:25 | 29.8 | 28.5 |  |  |  |  | 7.2 | 下水臭 | 厨芥臭 | 28 | 12 |  | 36.2 |  |  |  | <0.01
2026-08-05 | 46239 | 晴 | 曇後晴 | 9:10 | 32 | 29.9 | 2900 | 190 | 4.4e-05 | 8e-06 | 7.26 | 下水臭 | 厨芥臭 | 14 | 7 | 6.7 | 35.9 | 1.1 | 0.228 | 0.02 | 0.01 | 2
2026-08-06 | 46240 | 晴 | 晴 | 9:47 | 31.8 | 30.2 |  |  |  |  | 7.26 | かび臭 | かび臭 | 12 | 5 |  | 37.1 |  |  |  | <0.01
2026-08-07 | 46241 | 晴 | 晴 | 9:22 | 32.3 | 28.4 |  |  |  |  | 7.19 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 11 | 5 |  | 36.9 |  |  |  | <0.01
2026-08-08 | 46242
2026-08-09 | 46243
2026-08-10 | 46244 | 曇 | 曇後晴 | 9:11 | 31.2 | 29.7 |  |  |  |  | 7.34 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 12 | 6 |  | 36.8 |  |  |  | <0.01
2026-08-11 | 46245
2026-08-12 | 46246 | 雨 | 曇 | 9:09 | 24.7 | 28.4 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 12 | 5 | 6.3 | 36.3 |  | 0.21 | 0.02 | <0.01 | 1.8
2026-08-13 | 46247 | 曇 | 雨後曇 | 9:20 | 25.8 | 28 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥臭 | 14 | 6 |  | 36.9 |  |  |  | <0.01
2026-08-14 | 46248 | 晴 | 曇後晴 | 9:09 | 30.7 | 27.1 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥＋藻臭 | 厨芥臭 | 24 | 12 |  | 36.1 |  |  |  | <0.01
2026-08-15 | 46249
2026-08-16 | 46250
2026-08-17 | 46251 | 曇 | 曇後晴 | 9:12 | 30.2 | 27.4 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 7 |  | 35.2 |  |  |  | <0.01
2026-08-18 | 46252 | 晴 | 晴後曇 | 8:40 | 31 | 27.4 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 6 | 7.1 | 37 |  | 0.207 | 0.03 | <0.01 | 1.7
2026-08-19 | 46253 | 晴 | 曇 | 9:11 | 31.7 | 28 |  |  | 8.3e-05 | 5e-06 | 7.32 | かび臭 | かび臭 | 20 | 6 |  | 37 |  |  |  | 0.01
2026-08-20 | 46254 | 晴 | 晴 | 9:10 | 31.6 | 27.1 |  |  |  |  | 7.32 | かび臭 | かび臭 | 14 | 5 |  | 37.4 |  |  |  | <0.01
2026-08-21 | 46255 | 晴 | 曇時々晴 | 9:09 | 31.9 | 27.3 |  |  |  |  | 7.23 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 7 |  | 37.7 |  |  |  | <0.01
2026-08-22 | 46256
2026-08-23 | 46257
2026-08-24 | 46258 | 晴 | 晴 | 9:15 | 34.3 | 29.6 |  |  |  |  | 7.34 | かび臭 | かび臭 | 20 | 8 |  | 37.4 |  |  |  | <0.01
2026-08-25 | 46259 | 晴 | 晴 | 9:22 | 33.9 | 29.8 |  |  |  |  | 7.31 | かび臭 | 弱かび臭 | 16 | 6 | 7 | 37.4 |  | 0.243 | 0.02 | <0.01 | 1.8
2026-08-26 | 46260 | 晴 | 晴 | 9:46 | 34.1 | 28.8 |  |  |  |  | 7.32 | 藻臭 | 厨芥臭 | 16 | 6 |  | 37.9 |  |  |  | 0.01
2026-08-27 | 46261 | 曇 | 曇後晴 | 9:26 | 33.4 | 28.9 |  |  |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 7 |  | 38 |  |  |  | 0.02
2026-08-28 | 46262 | 曇 | 曇 | 8:03 | 25.3 | 26.1 |  |  |  |  | 7.27 | 藻臭 | 下水臭 | 80 | 60 |  | 28 |  |  |  | <0.01
2026-08-29 | 46263
2026-08-30 | 46264
2026-08-31 | 46265 | 晴 | 曇後晴 | 8:06 | 31.4 | 26.7 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 10 |  | 36.2 |  |  |  | 0.02
最高値 |  |  |  |  | 34.3 | 30.3 |  |  | 8.3e-05 | 8e-06 | 7.34 |  |  | 80 | 60 | 7.1 | 38 |  | 0.243 | 0.03 | 0.02 | 2
最低値 |  |  |  |  | 24.7 | 26.1 |  |  | 4.4e-05 | 5e-06 | 7.19 |  |  | 11 | 5 | 6.3 | 28 |  | 0.207 | 0.02 | <0.01 | 1.7
平均値 |  |  |  |  | 31.065 | 28.38 | 2900 | 190 | 6.35e-05 | 6.5e-06 | 7.2745 |  |  | 19.3 | 9.55 | 6.775 | 36.41 | 1.1 | 0.222 | 0.0225 | <0.01 | 1.825
検査回数 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4
( 手分析値 ）
[7 empty] | 2900 | 190

## 浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-08-01
[15 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-08-01 | 46235
2026-08-02 | 46236
2026-08-03 | 46237 | 10:00 | 31.1 |  |  |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-04 | 46238 | 9:20 | 31 |  |  |  |  | 7.29 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-05 | 46239 | 9:18 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.041
2026-08-06 | 46240 | 9:58 | 30.8 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-07 | 46241 | 9:52 | 30.5 |  |  |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-08 | 46242
2026-08-09 | 46243
2026-08-10 | 46244 | 9:55 | 30.4 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-11 | 46245
2026-08-12 | 46246 | 9:26 | 29.2 | 0 | 0 |  |  | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.036
2026-08-13 | 46247 | 9:10 | 28.1 |  |  |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-14 | 46248 | 9:54 | 27.8 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-15 | 46249
2026-08-16 | 46250
2026-08-17 | 46251 | 9:47 | 27.4 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-08-18 | 46252 | 9:24 | 28.1 | 0 | 0 |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.023
2026-08-19 | 46253 | 10:02 | 27.8 |  |  | 0 | 0 | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-20 | 46254 | 9:33 | 28.1 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-21 | 46255 | 10:02 | 30.2 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-22 | 46256
2026-08-23 | 46257
2026-08-24 | 46258 | 9:55 | 30.4 |  |  |  |  | 7.26 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 0.8 | 1
2026-08-25 | 46259 | 10:01 | 30.5 | 0 | 0 |  |  | 7.26 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.039
2026-08-26 | 46260 | 10:02 | 29.9 |  |  |  |  | 7.33 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-27 | 46261 | 9:56 | 29.8 |  |  |  |  | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-08-28 | 46262 | 8:47 | 29.7 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-08-29 | 46263
2026-08-30 | 46264
2026-08-31 | 46265 | 8:42 | 29.2 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 1 | 1
最高値 |  |  | 31.1 | 0 |  | 0 | 0 | 7.33 |  |  |  | 0.5 | <0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.041
最低値 |  |  | 27.4 | 0 |  | 0 | 0 | 7.23 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.023
平均値 |  |  | 29.54 | 0 |  | 0 | 0 | 7.258 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.99 | 1.125 | 0.03475
検査回数 |  |  | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4
（ 手分析値 ）