## 原水
| 三島浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-07-01 | 46204 | 雨 | 曇 | 9:45 | 25 | 24.6 | 1300 | 66 | 7.53 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 22 | 15 | 6 | 0.183 | 32.2 | 0.04 | <0.01 | 1.2 | 4e-06 | 2e-06
2026-07-02 | 46205 | 曇 | 雨 | 9:16 | 25.4 | 23.5 |  |  | 7.48 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 40 | 25 |  |  | 30.7
2026-07-03 | 46206 | 晴 | 曇一時雨 | 9:13 | 25.3 | 23.2 |  |  | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 40 | 15 |  |  | 30
2026-07-04 | 46207 | 雨 | 曇時々晴
2026-07-05 | 46208 | 曇 | 雨時々曇
2026-07-06 | 46209 | 雨 | 雨時々曇 | 9:18 | 23.2 | 23.2 |  |  | 7.4 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 20 | 12 |  |  | 30.5
2026-07-07 | 46210 | 曇 | 雨一時曇 | 9:53 | 25.1 | 22.6 |  |  | 7.44 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 30 | 16 |  |  | 28.1
2026-07-08 | 46211 | 晴 | 曇 | 9:33 | 28.8 | 23.8 |  |  | 7.47 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 20 | 10 | 5.8 | 0.183 | 30.7 | 0.1 | <0.01 | 1.2
2026-07-09 | 46212 | 晴 | 曇後晴 | 9:20 | 30.1 | 23.9 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 9 |  |  | 32.7
2026-07-10 | 46213 | 晴 | 晴 | 9:20 | 29.2 | 24.9 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  |  | 33.6
2026-07-11 | 46214 | 曇 | 晴
2026-07-12 | 46215 | 晴 | 曇一時晴
2026-07-13 | 46216 | 晴 | 曇一時晴 | 9:12 | 31 | 27 |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  |  | 34.5
2026-07-14 | 46217 | 晴 | 曇後晴 | 9:19 | 31.2 | 27.2 |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 4 |  |  | 34.4
2026-07-15 | 46218 | 晴 | 曇 | 9:17 | 32.3 | 28.3 |  |  | 7.45 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 | 5.5 | 0.191 | 34.5 | 0.04 | 0.01 | 1.2
2026-07-16 | 46219 | 晴 | 曇 | 9:17 | 32.5 | 28.6 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 34.9
2026-07-17 | 46220 | 晴 | 曇一時晴 | 9:10 | 32.9 | 28.6 |  |  | 7.42 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 3 |  |  | 35.1
2026-07-18 | 46221 | 晴 | 曇時々晴
2026-07-19 | 46222 | 晴 | 晴後曇
2026-07-20 | 46223 | 晴 | 晴一時曇
2026-07-21 | 46224 | 晴 | 晴 | 9:25 | 33 | 30.2 |  |  | 7.43 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35.5
2026-07-22 | 46225 | 晴 | 晴 | 9:16 | 32.9 | 30.8 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 | 4.9 | 0.19 | 34.9 | 0.06 | 0.02 | 1.2
2026-07-23 | 46226 | 晴 | 晴 | 9:18 | 34.1 | 30.9 |  |  | 7.42 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 3 |  |  | 35
2026-07-24 | 46227 | 晴 | 晴 | 9:33 | 34.2 | 30.9 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 2 |  |  | 35
2026-07-25 | 46228 | 晴 | 晴
2026-07-26 | 46229 | 曇 | 晴
2026-07-27 | 46230 | 雨 | 晴時々曇 | 9:24 | 30.3 | 30.3 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 3 |  |  | 36.5
2026-07-28 | 46231 | 曇 | 曇後晴 | 9:21 | 32.2 | 30.3 |  |  | 7.37 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 3 |  |  | 36.8
2026-07-29 | 46232 | 晴 | 曇一時雨 | 9:19 | 31.1 | 29.5 |  |  | 7.18 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 6 | 7.4 | 0.26 | 34.5 | 0.26 | <0.01 | 3.4
2026-07-30 | 46233 | 晴 | 晴一時雨 | 9:17 | 31 | 29.6 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 3 |  |  | 34
2026-07-31 | 46234 | 晴 | 晴時々曇 | 9:16 | 32.8 | 30.4 |  |  | 7.26 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 3 |  |  | 34.1
最高値 |  |  |  |  | 34.2 | 30.9 |  |  | 7.53 |  |  | 40 | 25 | 7.4 | 0.26 | 36.8 | 0.26 | 0.02 | 3.4
最低値 |  |  |  |  | 23.2 | 22.6 |  |  | 7.18 |  |  | 8 | 2 | 4.9 | 0.183 | 28.1 | 0.04 | <0.01 | 1.2
平均値 |  |  |  |  | 30.1636 | 27.3773 | 1300 | 66 | 7.3895 |  |  | 16.5455 | 7.0909 | 5.92 | 0.2014 | 33.5545 | 0.1 | <0.01 | 1.64 | 4e-06 | 2e-06
試験回数 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 三島浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-07-01 | 46204 | 9:25 | 24.1 | 0 | 0 | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.027 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
2026-07-02 | 46205 | 9:16 | 24.2 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-03 | 46206 | 9:05 | 23.6 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-04 | 46207
2026-07-05 | 46208
2026-07-06 | 46209 | 10:32 | 24 |  |  | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-07 | 46210 | 9:58 | 23.3 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-08 | 46211 | 9:33 | 23 | 0 | 0 | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.025 | 0.8 | 0.9
2026-07-09 | 46212 | 9:34 | 23.8 |  |  | 7.12 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-10 | 46213 | 9:28 | 24.4 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-11 | 46214
2026-07-12 | 46215
2026-07-13 | 46216 | 9:08 | 26.4 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-14 | 46217 | 9:10 | 26.9 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-15 | 46218 | 9:18 | 27.2 | 0 | 0 | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.029 | 0.8 | 0.9
2026-07-16 | 46219 | 9:08 | 27.9 |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-17 | 46220 | 9:10 | 28.2 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-18 | 46221
2026-07-19 | 46222
2026-07-20 | 46223
2026-07-21 | 46224 | 9:42 | 29.6 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-22 | 46225 | 9:33 | 30.2 | 0 | 0 | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.8 | 0.9
2026-07-23 | 46226 | 9:38 | 30.6 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-24 | 46227 | 9:49 | 30.8 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-25 | 46228
2026-07-26 | 46229
2026-07-27 | 46230 | 9:08 | 31 |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-28 | 46231 | 9:12 | 30.7 |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-29 | 46232 | 9:18 | 30.5 | 0 | 0 | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.037 | 0.8 | 0.9
2026-07-30 | 46233 | 9:07 | 29.5 |  |  | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-07-31 | 46234 | 10:40 | 29.9 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
最高値 |  |  | 31 | 0 |  | 7.24 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.037 | 0.8 | 0.9
最低値 |  |  | 23 | 0 |  | 7.11 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.025 | 0.8 | 0.9
平均値 |  |  | 27.2636 | 0 |  | 7.1641 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.0304 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。