## 4月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-04-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-04-01 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 28.5
2024-04-02 | 14.2 | 0.3 | 7 | 30.4
2024-04-03 | 14 | 0.3 | 7.1 | 31.2 | 38.7 | 91 | 11.3 | <0.01
2024-04-04 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 29
2024-04-05 | 13.7 | 0.3 | 6.8 | 25
2024-04-06 | 14.5 | 0.3 | 6.9 | 27
2024-04-07 | 15.4 | 0.3 | 7 | 29.2
2024-04-08 | 15.9 | 0.3 | 7 | 29.9
2024-04-09 | 15.5 | 0.2 | 6.9 | 27.5
2024-04-10 | 13.6 | 0.3 | 6.6 | 16.4 | 30.5 | 80 | 7.2 | <0.01
2024-04-11 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 22.1
2024-04-12 | 15 | 0.3 | 6.9 | 27
2024-04-13 | 16.1 | 0.2 | 7 | 28.9
2024-04-14 | 17 | 0.3 | 7 | 30.3
2024-04-15 | 17.9 | 0.3 | 7 | 30.7
2024-04-16 | 17.8 | 0.3 | 7 | 31.1
2024-04-17 | 18 | 0.3 | 7 | 30.8 | 38.8 | 86 | 11.5 | <0.01
2024-04-18 | 18 | 0.3 | 7 | 30.5
2024-04-19 | 17.6 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-04-20 | 18 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-04-21 | 17.7 | 0.3 | 7 | 31.7
2024-04-22 | 17.7 | 0.3 | 7 | 31.5
2024-04-23 | 18 | 0.3 | 7.1 | 32.3
2024-04-24 | 17.8 | 0.2 | 6.9 | 32.4 | 40.6 | 85 | 11.3 | <0.01
2024-04-25 | 17.9 | 0.2 | 7 | 32.6
2024-04-26 | 19 | 0.3 | 7 | 32.3
2024-04-27 | 18.5 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-04-28 | 18.8 | 0.2 | 7 | 33.9
2024-04-29 | 20 | 0.2 | 7 | 34
2024-04-30 | 19.3 | 0.2 | 7 | 34.2
最高値 | 20 | 0.3 | 7.1 | 34.2 | 40.6 | 91 | 11.5 | <0.01
最低値 | 13.6 | 0.2 | 6.6 | 16.4 | 30.5 | 80 | 7.2 | <0.01
平均値 | 16.6 | 0.3 | 7 | 29.9 | 37.2 | 86 | 10.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。