## 8月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-08-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-08-01 | 30.4 | 0.3 | 6.9 | 34.1
2024-08-02 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 34
2024-08-03 | 31.2 | 0.3 | 6.9 | 33.5
2024-08-04 | 31.6 | 0.4 | 7 | 34.1
2024-08-05 | 30.9 | 0.4 | 6.9 | 33.3
2024-08-06 | 31.2 | 0.4 | 6.8 | 31.4
2024-08-07 | 31 | 0.4 | 6.7 | 27.8 | 35.5 | 81 | 10.7 | <0.01
2024-08-08 | 31 | 0.4 | 6.8 | 32.1
2024-08-09 | 31.1 | 0.4 | 6.9 | 33.3
2024-08-10 | 31.1 | 0.3 | 6.9 | 33.2
2024-08-11 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 33.2
2024-08-12 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 33.3
2024-08-13 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 32.2
2024-08-14 | 31.2 | 0.3 | 6.8 | 31.3 | 37.8 | 89 | 14.8 | <0.01
2024-08-15 | 31.2 | 0.3 | 6.8 | 31.6
2024-08-16 | 30.9 | 0.3 | 6.9 | 32
2024-08-17 | 30.2 | 0.3 | 6.8 | 30.9
2024-08-18 | 30.1 | 0.3 | 6.7 | 30.1
2024-08-19 | 30.1 | 0.3 | 6.8 | 30.8
2024-08-20 | 29.3 | 0.3 | 6.8 | 31.5
2024-08-21 | 29 | 0.4 | 6.6 | 25.3 | 32.4 | 84 | 10 | <0.01
2024-08-22 | 29.8 | 0.4 | 6.6 | 29.9
2024-08-23 | 30.9 | 0.3 | 6.7 | 30.8
2024-08-24 | 30.8 | 0.3 | 6.7 | 30
2024-08-25 | 30.8 | 0.3 | 6.7 | 29.8
2024-08-26 | 31 | 0.4 | 6.6 | 29
2024-08-27 | 30.3 | 0.3 | 6.6 | 28.3
2024-08-28 | 30.4 | 0.3 | 6.7 | 32.4 | 38.1 | 90 | 13.9 | <0.01
2024-08-29 | 29 | 0.3 | 6.7 | 31.8
2024-08-30 | 28.1 | 0.5 | 6.5 | 27.1
2024-08-31 | 27.1 | 0.2 | 6.4 | 20.1
最高値 | 31.6 | 0.5 | 7 | 34.1 | 38.1 | 90 | 14.8 | <0.01
最低値 | 27.1 | 0.2 | 6.4 | 20.1 | 32.4 | 81 | 10 | <0.01
平均値 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 30.9 | 36 | 86 | 12.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。