## 9月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-09-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-09-01 | 25.7 | 0.3 | 6.5 | 22.5
2024-09-02 | 26 | 0.3 | 6.5 | 22.2
2024-09-03 | 26.9 | 0.3 | 6.6 | 22.7
2024-09-04 | 27.6 | 0.2 | 6.6 | 25.4 | 31.1 | 82 | 8.9 | <0.01
2024-09-05 | 28.4 | 0.2 | 6.8 | 28.8
2024-09-06 | 29.1 | 0.3 | 6.9 | 30.5
2024-09-07 | 28.9 | 0.3 | 6.8 | 32.1
2024-09-08 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 33.1
2024-09-09 | 29.7 | 0.3 | 6.9 | 34.3
2024-09-10 | 29.7 | 0.3 | 7 | 36.5
2024-09-11 | 29.8 | 0.3 | 6.8 | 34 | 37.6 | 95 | 13.2 | <0.01
2024-09-12 | 30.4 | 0.2 | 6.8 | 33.3
2024-09-13 | 31 | 0.3 | 6.8 | 33.6
2024-09-14 | 30.5 | 0.3 | 6.8 | 33
2024-09-15 | 30.1 | 0.3 | 6.8 | 33.5
2024-09-16 | 29.9 | 0.3 | 6.8 | 33.2
2024-09-17 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 32.9
2024-09-18 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 33.7 | 37.1 | 94 | 13.7 | <0.01
2024-09-19 | 30.4 | 0.4 | 6.9 | 34.9
2024-09-20 | 30.4 | 0.4 | 6.7 | 32.8
2024-09-21 | 29.9 | 0.4 | 6.8 | 34.3
2024-09-22 | 28.9 | 0.4 | 6.9 | 34.8
2024-09-23 | 27.5 | 0.4 | 6.6 | 29.1
2024-09-24 | 27.2 | 0.3 | 6.7 | 29.9
2024-09-25 | 27 | 0.4 | 6.9 | 34.5 | 38.2 | 100 | 13.9 | <0.01
2024-09-26 | 26.8 | 0.4 | 6.9 | 35.1
2024-09-27 | 26.9 | 0.4 | 6.9 | 36.3
2024-09-28 | 26.8 | 0.3 | 7 | 35.3
2024-09-29 | 26.4 | 0.3 | 7 | 35.3
2024-09-30 | 26 | 0.3 | 7 | 35.3
最高値 | 31 | 0.4 | 7 | 36.5 | 38.2 | 100 | 13.9 | <0.01
最低値 | 25.7 | 0.2 | 6.5 | 22.2 | 31.1 | 82 | 8.9 | <0.01
平均値 | 28.6 | 0.3 | 6.8 | 32.1 | 36 | 93 | 12.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。