## 2月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-02-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-02-01 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 35.7
2025-02-02 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 35.7
2025-02-03 | 8.4 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2025-02-04 | 8 | 0.3 | 7.1 | 36.6
2025-02-05 | 7 | 0.3 | 7.2 | 36 | 42.9 | 95 | 16.5 | <0.01
2025-02-06 | 6 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2025-02-07 | 5.8 | 0.3 | 7.2 | 36.7
2025-02-08 | 5.6 | 0.3 | 7.2 | 35.9
2025-02-09 | 5.6 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-10 | 6.1 | 0.3 | 7.1 | 35.5
2025-02-11 | 6.3 | 0.3 | 7.1 | 34.6
2025-02-12 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 34.2 | 42.3 | 93 | 16.6 | <0.01
2025-02-13 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 34.8
2025-02-14 | 6.5 | 0.3 | 7.1 | 36.2
2025-02-15 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 35.7
2025-02-16 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-17 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 35.8
2025-02-18 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 34.5
2025-02-19 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 35.3 | 43.4 | 107 | 16.9 | <0.01
2025-02-20 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-21 | 7.1 | 0.3 | 7 | 35.6
2025-02-22 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-02-23 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-02-24 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-02-25 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 34.6
2025-02-26 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 34.8 | 43 | 106 | 17 | <0.01
2025-02-27 | 8.4 | 0.2 | 7.1 | 36.1
2025-02-28 | 8.7 | 0.2 | 7.1 | 35.8
最高値 | 8.7 | 0.3 | 7.2 | 36.7 | 43.4 | 107 | 17 | <0.01
最低値 | 5.6 | 0.2 | 7 | 34.2 | 42.3 | 93 | 16.5 | <0.01
平均値 | 7 | 0.3 | 7.1 | 35.6 | 42.9 | 100 | 16.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。