## 4月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-04-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-04-01 | 12.5 | 0.2 | 7 | 32.1
2025-04-02 | 13.3 | 0.2 | 7 | 32.3 | 42.3 | 100 | 15.5 | <0.01
2025-04-03 | 13.7 | 0.2 | 7 | 32.5
2025-04-04 | 13.7 | 0.2 | 7 | 33
2025-04-05 | 13.7 | 0.3 | 7 | 33
2025-04-06 | 14 | 0.3 | 7 | 33.5
2025-04-07 | 15.1 | 0.3 | 7 | 33.2
2025-04-08 | 15.5 | 0.3 | 7 | 32.3
2025-04-09 | 15.4 | 0.3 | 7 | 31.9 | 42.4 | 117 | 16.6 | <0.01
2025-04-10 | 15.6 | 0.3 | 6.9 | 32.6
2025-04-11 | 16 | 0.3 | 6.9 | 32.1
2025-04-12 | 16.2 | 0.3 | 6.9 | 32.9
2025-04-13 | 16.2 | 0.2 | 6.9 | 31.9
2025-04-14 | 16.2 | 0.2 | 6.8 | 31.6
2025-04-15 | 16 | 0.2 | 6.8 | 28.7
2025-04-16 | 15.1 | 0.3 | 6.9 | 31.7 | 41.9 | 87 | 16.1 | <0.01
2025-04-17 | 15.7 | 0.2 | 6.9 | 31
2025-04-18 | 16.9 | 0.2 | 6.9 | 31.3
2025-04-19 | 17.8 | 0.2 | 7 | 33.2
2025-04-20 | 18.4 | 0.2 | 7 | 33.7
2025-04-21 | 18.7 | 0.2 | 7 | 33.3
2025-04-22 | 18.9 | 0.2 | 7 | 33
2025-04-23 | 18.9 | 0.2 | 6.9 | 32.2 | 42.2 | 94 | 16.8 | <0.01
2025-04-24 | 19.1 | 0.2 | 6.8 | 31.7
2025-04-25 | 19 | 0.2 | 6.9 | 31.6
2025-04-26 | 18.7 | 0.2 | 7 | 32.3
2025-04-27 | 18.5 | 0.3 | 7.1 | 33.4
2025-04-28 | 18.9 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2025-04-29 | 18 | 0.3 | 7 | 33.3
2025-04-30 | 18.2 | 0.2 | 7 | 32.5 | 42.6 | 98 | 16.5 | <0.01
最高値 | 19.1 | 0.3 | 7.1 | 33.7 | 42.6 | 117 | 16.8 | <0.01
最低値 | 12.5 | 0.2 | 6.8 | 28.7 | 41.9 | 87 | 15.5 | <0.01
平均値 | 16.5 | 0.2 | 7 | 32.4 | 42.3 | 99 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。