## 6月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-06-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-06-01 | 20.7 | 0.3 | 7 | 30.3
2025-06-02 | 21.1 | 0.3 | 7 | 30.2
2025-06-03 | 20.7 | 0.3 | 7 | 30.1
2025-06-04 | 20.4 | 0.3 | 6.7 | 23.7 | 36.5 | 82 | 9.5 | <0.01
2025-06-05 | 21.3 | 0.2 | 6.6 | 21.3
2025-06-06 | 22.2 | 0.2 | 6.8 | 26
2025-06-07 | 22.4 | 0.3 | 6.9 | 28.3
2025-06-08 | 22.2 | 0.3 | 6.9 | 29.3
2025-06-09 | 22.3 | 0.3 | 6.9 | 29.6
2025-06-10 | 21.8 | 0.3 | 7 | 30
2025-06-11 | 21.4 | 0.4 | 6.5 | 19.8 | 33.7 | 95 | 8 | <0.01
2025-06-12 | 20.8 | 0.3 | 6.4 | 15.8
2025-06-13 | 21.8 | 0.2 | 6.6 | 21
2025-06-14 | 22.2 | 0.2 | 6.8 | 24.5
2025-06-15 | 22.3 | 0.2 | 6.8 | 24.7
2025-06-16 | 22.3 | 0.2 | 6.8 | 24.1
2025-06-17 | 23.4 | 0.2 | 6.8 | 26.4
2025-06-18 | 24.8 | 0.2 | 6.9 | 27.5 | 39 | 91 | 10.3 | <0.01
2025-06-19 | 25.8 | 0.2 | 6.9 | 28.4
2025-06-20 | 26.9 | 0.2 | 6.9 | 29.2
2025-06-21 | 27.1 | 0.3 | 6.9 | 29.7
2025-06-22 | 27.5 | 0.2 | 6.9 | 29.3
2025-06-23 | 27.8 | 0.3 | 6.9 | 29.5
2025-06-24 | 26.4 | 0.3 | 6.8 | 28.1
2025-06-25 | 26.3 | 0.3 | 6.7 | 23 | 36.2 | 92 | 9.1 | <0.01
2025-06-26 | 26.2 | 0.2 | 6.6 | 21.8
2025-06-27 | 26.6 | 0.2 | 6.7 | 23.7
2025-06-28 | 26.4 | 0.3 | 6.7 | 22.4
2025-06-29 | 27 | 0.2 | 6.7 | 24.3
2025-06-30 | 27.9 | 0.2 | 6.8 | 25.9
最高値 | 27.9 | 0.4 | 7 | 30.3 | 39 | 95 | 10.3 | <0.01
最低値 | 20.4 | 0.2 | 6.4 | 15.8 | 33.7 | 82 | 8 | <0.01
平均値 | 23.9 | 0.3 | 6.8 | 25.9 | 36.4 | 90 | 9.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。