## 1月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-01-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-01-01 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 35.8
2026-01-02 | 9 | 0.2 | 7.1 | 34.9
2026-01-03 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.8 | 46 | 97 | 16.4 | <0.01
2026-01-04 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.4
2026-01-05 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.5
2026-01-06 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2026-01-07 | 8.3 | 0.2 | 7.1 | 34.2 | 45.7 | 92 | 16.2 | <0.01
2026-01-08 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2026-01-09 | 8 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-01-10 | 7.8 | 0.3 | 7.2 | 36.4
2026-01-11 | 8.1 | 0.2 | 7.1 | 35.2
2026-01-12 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 35.3
2026-01-13 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 35.4
2026-01-14 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 34.8 | 44.8 | 95 | 15.8 | <0.01
2026-01-15 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 34.7
2026-01-16 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2026-01-17 | 8.2 | 0.3 | 7.2 | 36.8
2026-01-18 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 35.9
2026-01-19 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 36.2
2026-01-20 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 35.2
2026-01-21 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 35.5 | 45.3 | 105 | 16.4 | <0.01
2026-01-22 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 36.7
2026-01-23 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 36.8
2026-01-24 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 37.3
2026-01-25 | 6.2 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-01-26 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 35.6
2026-01-27 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 35.7
2026-01-28 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 35.2 | 45.6 | 100 | 16.7 | <0.01
2026-01-29 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.6
2026-01-30 | 6.4 | 0.2 | 7.3 | 35.6
2026-01-31 | 6 | 0.2 | 7.2 | 35.7
最高値 | 9.7 | 0.3 | 7.3 | 37.3 | 46 | 105 | 16.7 | <0.01
最低値 | 6 | 0.2 | 7.1 | 34.2 | 44.8 | 92 | 15.8 | <0.01
平均値 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 35.5 | 45.5 | 98 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。