## hp用
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-04-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-04-01 | 15.6 | 0.3 | 7 | 31.6 | 43.6 | 100 | 16 | <0.01
2026-04-02 | 15.4 | 0.2 | 7 | 30.5
2026-04-03 | 15.3 | 0.2 | 6.9 | 26.1
2026-04-04 | 15.2 | 0.3 | 7 | 32.1
2026-04-05 | 15.8 | 0.3 | 7 | 33.1
2026-04-06 | 16.7 | 0.3 | 6.8 | 30.6
2026-04-07 | 16.7 | 0.3 | 7 | 33
2026-04-08 | 15.5 | 0.3 | 7 | 33.5 | 43.8 | 98 | 15 | <0.01
2026-04-09 | 15.3 | 0.3 | 7 | 34.5
2026-04-10 | 15.4 | 0.3 | 7 | 34.1
2026-04-11 | 16.1 | 0.4 | 6.9 | 34.3
2026-04-12 | 17 | 0.3 | 6.7 | 27.2
2026-04-13 | 17.4 | 0.3 | 6.9 | 30.7
2026-04-14 | 17.5 | 0.3 | 6.9 | 32.7
2026-04-15 | 17.6 | 0.3 | 7 | 33.8 | 44 | 95 | 15.2 | <0.01
2026-04-16 | 17.5 | 0.3 | 7 | 34.1
2026-04-17 | 17.7 | 0.3 | 6.8 | 27.5
2026-04-18 | 17.8 | 0.2 | 6.9 | 31.1
2026-04-19 | 18.7 | 0.3 | 6.9 | 33.1
2026-04-20 | 19.4 | 0.3 | 6.9 | 33.7
2026-04-21 | 19.1 | 0.2 | 6.9 | 32.7
2026-04-22 | 18.9 | 0.2 | 7 | 34 | 44.6 | 96 | 15.8 | <0.01
2026-04-23 | 17.5 | 0.2 | 7 | 34.2
2026-04-24 | 16.9 | 0.2 | 6.7 | 24.6
2026-04-25 | 16.5 | 0.2 | 6.7 | 23.1
2026-04-26 | 17.9 | 0.2 | 6.7 | 24.9
2026-04-27 | 18.1 | 0.2 | 6.9 | 27.9 | 41.1 | 91 | 12.8 | <0.01
2026-04-28 | 18.8 | 0.3 | 6.8 | 24.8
2026-04-29 | 19.2 | 0.3 | 6.8 | 27.3
2026-04-30 | 17.9 | 0.3 | 6.9 | 29.7
最高値 | 19.4 | 0.4 | 7 | 34.5 | 44.6 | 100 | 16 | <0.01
最低値 | 15.2 | 0.2 | 6.7 | 23.1 | 41.1 | 91 | 12.8 | <0.01
平均値 | 17.1 | 0.3 | 6.9 | 30.7 | 43.4 | 96 | 15 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。