## 4月
令和3年4月 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-04-01 | 15.4 | 0.2 | 7 | 30.4 |  |  |  |  | 15.7 | 0.1 | 7.3 | 32.5
2021-04-02 | 16.1 | 0.2 | 7 | 31.3 |  |  |  |  | 16.3 | 0.1 | 7.2 | 32.6
2021-04-03 | 16.4 | 0.2 | 7 | 32 |  |  |  |  | 16.7 | 0.1 | 7.3 | 33.5
2021-04-04 | 16.1 | 0.2 | 7 | 32.4 |  |  |  |  | 17 | 0.1 | 7.3 | 33.7
2021-04-05 | 15.7 | 0.1 | 6.9 | 30.1 |  |  |  |  | 16.6 | <0.1 | 7.3 | 33.9
2021-04-06 | 15.2 | 0.2 | 6.9 | 28.2 |  |  |  |  | 16.3 | <0.1 | 7.3 | 34
2021-04-07 | 15.4 | 0.2 | 7 | 30.4 | 40.3 | 95 | 13.6 | <0.01 | 16.2 | <0.1 | 7.2 | 32.3 | 41.1 | 74 | 16 | <0.01
2021-04-08 | 16.1 | 0.2 | 7 | 31.8 |  |  |  |  | 16.4 | 0.1 | 7.2 | 32.5
2021-04-09 | 15.8 | 0.2 | 7 | 32 |  |  |  |  | 16.5 | 0.1 | 7.2 | 32.8
2021-04-10 | 15.4 | 0.2 | 7 | 33.3 |  |  |  |  | 16.4 | 0.1 | 7.3 | 33.4
2021-04-11 | 15.2 | 0.2 | 7.1 | 33.1 |  |  |  |  | 16.4 | 0.1 | 7.3 | 34
2021-04-12 | 15.7 | 0.2 | 7 | 33 |  |  |  |  | 16.6 | <0.1 | 7.3 | 34.7
2021-04-13 | 16.2 | 0.2 | 7 | 32.4 |  |  |  |  | 16.8 | <0.1 | 7.3 | 34.7
2021-04-14 | 16.6 | 0.2 | 7 | 32.6 | 42.7 | 103 | 16.5 | <0.01 | 17.2 | <0.1 | 7.2 | 34.8 | 42.5 | 87 | 18.1 | <0.01
2021-04-15 | 16.3 | 0.2 | 7 | 33.3 |  |  |  |  | 16.7 | 0.1 | 7.3 | 34.7
2021-04-16 | 15.6 | 0.2 | 7 | 32.3 |  |  |  |  | 17.1 | 0.1 | 7.2 | 35.4
2021-04-17 | 16.3 | 0.2 | 7 | 33.4 |  |  |  |  | 17 | 0.1 | 7.3 | 34.6
2021-04-18 | 15.1 | 0.2 | 6.7 | 20.8 |  |  |  |  | 16.7 | 0.1 | 7.3 | 34.6
2021-04-19 | 14.2 | 0.2 | 6.7 | 22.3 |  |  |  |  | 16.1 | 0.1 | 7.2 | 31.5
2021-04-20 | 15.2 | 0.2 | 6.8 | 24.5 |  |  |  |  | 15.8 | 0.2 | 7.1 | 27.9
2021-04-21 | 16.3 | 0.2 | 6.9 | 27.2 | 37.8 | 96 | 12.8 | <0.01 | 16.4 | 0.1 | 7.1 | 28 | 37.3 | 82 | 14.2 | <0.01
2021-04-22 | 17.2 | 0.2 | 7 | 30.2 |  |  |  |  | 17 | <0.1 | 7.2 | 29.9
2021-04-23 | 17.3 | 0.2 | 7 | 31 |  |  |  |  | 17.5 | <0.1 | 7.2 | 31.6
2021-04-24 | 17.7 | 0.2 | 7 | 32.3 |  |  |  |  | 18 | 0.1 | 7.3 | 32
2021-04-25 | 18.1 | 0.2 | 7.1 | 32.4 |  |  |  |  | 18.3 | 0.1 | 7.3 | 33.6
2021-04-26 | 17.8 | 0.2 | 7.1 | 32.2 |  |  |  |  | 18 | 0.1 | 7.3 | 33.8
2021-04-27 | 17.5 | 0.2 | 7.1 | 32.1 |  |  |  |  | 17.7 | <0.1 | 7.2 | 33.2
2021-04-28 | 17.6 | 0.2 | 7 | 32.3 | 40.4 | 87 | 14.3 | <0.01 | 17.9 | <0.1 | 7.2 | 34 | 40.6 | 83 | 16.4 | <0.01
2021-04-29 | 17.3 | 0.2 | 7 | 32.4 |  |  |  |  | 18.1 | 0.1 | 7.3 | 33.7
2021-04-30 | 16.3 | 0.2 | 6.5 | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 | <0.1 | 7.2 | 32.8
最高値 | 18.1 | 0.2 | 7.06 | 33.37 | 42.7 | 103 | 16.5 | <0.01 | 18.3 | 0.2 | 7.3 | 35.4 | 42.5 | 87 | 18.1 | <0.01
最低値 | 14.2 | 0.1 | 6.53 | 17.68 | 37.8 | 87 | 12.8 | <0.01 | 15.7 | <0.1 | 7.1 | 27.9 | 37.3 | 74 | 14.2 | <0.01
平均値 | 16.2 | 0.2 | 7 | 30.3 | 40.3 | 95 | 14.3 | <0.01 | 16.9 | <0.1 | 7.2 | 33 | 40.4 | 82 | 16.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 5月
令和3年5月 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-05-01 | 16.5 | 0.2 | 6.6 | 19.5 |  |  |  |  | 17.3 | 0.3 | 7 | 23.5
2021-05-02 | 16.8 | 0.2 | 6.8 | 25.9 |  |  |  |  | 17.1 | 0.2 | 7.1 | 22.5
2021-05-03 | 16.2 | 0.2 | 7 | 29 |  |  |  |  | 16.9 | 0.1 | 7.2 | 25.8
2021-05-04 | 16.6 | 0.2 | 7 | 29.8 |  |  |  |  | 17.1 | 0.1 | 7.2 | 29.1
2021-05-05 | 17.4 | 0.3 | 7 | 30 |  |  |  |  | 17.7 | <0.1 | 7.2 | 30.9
2021-05-06 | 17 | 0.2 | 6.9 | 29.4 |  |  |  |  | 17.7 | <0.1 | 7.2 | 31.1
2021-05-07 | 18.3 | 0.2 | 6.9 | 29.1 | 37.5 | 81 | 11.2 | <0.01 | 18.2 | 0.1 | 7.2 | 31.6 | 37.2 | 78 | 13.5 | <0.01
2021-05-08 | 17.5 | 0.3 | 6.9 | 30.9 |  |  |  |  | 18.4 | 0.1 | 7.2 | 31.3
2021-05-09 | 18.2 | 0.2 | 6.9 | 33.3 |  |  |  |  | 18.7 | 0.1 | 7.2 | 32.2
2021-05-10 | 18.8 | 0.2 | 7 | 33.4 |  |  |  |  | 18.9 | 0.1 | 7.2 | 32.6
2021-05-11 | 18.7 | 0.2 | 6.9 | 31.5 |  |  |  |  | 19.2 | 0.1 | 7.2 | 32.9
2021-05-12 | 18.6 | 0.2 | 7 | 32.2 | 41.3 | 94 | 13.4 | <0.01 | 19.2 | <0.1 | 7.2 | 32.6 | 41.1 | 82 | 15.3 | <0.01
2021-05-13 | 17.9 | 0.2 | 6.9 | 32 |  |  |  |  | 19.1 | <0.1 | 7.2 | 33
2021-05-14 | 19.3 | 0.2 | 6.9 | 31.7 |  |  |  |  | 19.7 | <0.1 | 7.2 | 33.7
2021-05-15 | 20.6 | 0.2 | 6.9 | 32.4 |  |  |  |  | 20.5 | 0.1 | 7.2 | 33.6
2021-05-16 | 20.8 | 0.2 | 6.9 | 33.3 |  |  |  |  | 20.9 | <0.1 | 7.2 | 33.5
2021-05-17 | 20.5 | 0.2 | 6.9 | 33.5 |  |  |  |  | 21.1 | 0.1 | 7.2 | 33.7
2021-05-18 | 20.7 | 0.2 | 6.7 | 27.6 |  |  |  |  | 21.2 | 0.1 | 7.1 | 32.9
2021-05-19 | 20.5 | 0.2 | 6.8 | 30 | 40 | 88 | 11.4 | <0.01 | 21 | 0.1 | 7.1 | 32 | 41 | 75 | 15 | <0.01
2021-05-20 | 20.3 | 0.2 | 6.9 | 31.6 |  |  |  |  | 20.8 | 0.1 | 7.1 | 31.9
2021-05-21 | 20.3 | 0.2 | 6.7 | 23.5 |  |  |  |  | 20.9 | 0.1 | 7.1 | 31.2
2021-05-22 | 18.7 | 0.3 | 6.6 | 16.3 |  |  |  |  | 20.5 | 0.2 | 7.1 | 26
2021-05-23 | 18.9 | 0.2 | 6.8 | 26.3 |  |  |  |  | 19.8 | 0.2 | 6.9 | 19
2021-05-24 | 19.3 | 0.2 | 6.8 | 28.3 |  |  |  |  | 20.1 | 0.1 | 7 | 22.9
2021-05-25 | 18.6 | 0.2 | 6.9 | 29.8 |  |  |  |  | 19.9 | 0.1 | 7.1 | 27
2021-05-26 | 18.5 | 0.3 | 6.9 | 30.6 | 37.4 | 72 | 10 | <0.01 | 19.9 | <0.1 | 7.2 | 29.3 | 37.8 | 60 | 12 | <0.01
2021-05-27 | 18.3 | 0.2 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 19.5 | <0.1 | 7.3 | 30.4
2021-05-28 | 17.6 | 0.2 | 6.6 | 22 |  |  |  |  | 19.3 | <0.1 | 7.2 | 31
2021-05-29 | 18.7 | 0.2 | 6.7 | 25.3 |  |  |  |  | 19.2 | 0.1 | 7.2 | 27.8
2021-05-30 | 19.8 | 0.2 | 6.9 | 29.5 |  |  |  |  | 19.7 | 0.1 | 7.3 | 27.5
2021-05-31 | 20.2 | 0.2 | 6.9 | 30.3 |  |  |  |  | 20.1 | <0.1 | 7.2 | 28.4
最高値 | 20.8 | 0.3 | 7 | 33.5 | 41.3 | 94 | 13.4 | <0.01 | 21.2 | 0.3 | 7.3 | 33.7 | 41.1 | 82 | 15.3 | <0.01
最低値 | 16.2 | 0.2 | 6.6 | 16.3 | 37.4 | 72 | 10 | <0.01 | 16.9 | <0.1 | 6.9 | 19 | 37.2 | 60 | 12 | <0.01
平均値 | 18.7 | 0.2 | 6.9 | 29 | 39.1 | 84 | 11.5 | <0.01 | 19.3 | 0.1 | 7.2 | 29.7 | 39.3 | 74 | 14 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 6月
令和3年6月 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-06-01 | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 31 |  |  |  |  | 20.6 | <0.1 | 7.2 | 30.1
2021-06-02 | 21.8 | 0.3 | 7 | 31.9 | 39.1 | 82 | 10.7 | <0.01 | 21.2 | 0.1 | 7.2 | 30.7 | 38.9 | 61 | 12.7 | <0.01
2021-06-03 | 22 | 0.3 | 7 | 32.5 |  |  |  |  | 21.7 | <0.1 | 7.3 | 31.4
2021-06-04 | 21.9 | 0.2 | 7 | 32.6 |  |  |  |  | 21.9 | 0.1 | 7.3 | 31.5
2021-06-05 | 21.2 | 0.2 | 6.8 | 27.4 |  |  |  |  | 21.8 | 0.1 | 7.3 | 31.7
2021-06-06 | 21 | 0.3 | 6.9 | 30.3 |  |  |  |  | 21.6 | <0.1 | 7.3 | 30.7
2021-06-07 | 21.9 | 0.2 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 21.8 | 0.1 | 7.3 | 30
2021-06-08 | 23 | 0.2 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 22.3 | 0.1 | 7.2 | 30.8
2021-06-09 | 23.5 | 0.2 | 6.9 | 32,9 | 38.7 | 90 | 10.9 | <0.01 | 23 | <0.1 | 7.2 | 31.6 | 38.1 | 67 | 13.1 | <0.01
2021-06-10 | 24.7 | 0.2 | 6.9 | 32.6 |  |  |  |  | 23.5 | 0.1 | 7.3 | 32.1
2021-06-11 | 24.9 | 0.2 | 6.9 | 33.5 |  |  |  |  | 24.1 | <0.1 | 7.3 | 32.3
2021-06-12 | 24.8 | 0.3 | 7 | 33.8 |  |  |  |  | 24.3 | 0.1 | 7.3 | 33
2021-06-13 | 24.2 | 0.4 | 7 | 34.3 |  |  |  |  | 24.3 | <0.1 | 7.3 | 33.1
2021-06-14 | 24.2 | 0.4 | 7 | 34.5 |  |  |  |  | 24.2 | <0.1 | 7.3 | 33.9
2021-06-15 | 24.9 | 0.3 | 6.8 | 31.1 |  |  |  |  | 24.4 | <0.1 | 7.2 | 34.2
2021-06-16 | 24.9 | 0.3 | 6.9 | 31.6 | 40.1 | 100 | 12.2 | <0.01 | 24.6 | <0.1 | 7.2 | 33.3 | 40.6 | 77 | 14.8 | <0.01
2021-06-17 | 23.6 | 0.3 | 6.7 | 26.1 |  |  |  |  | 24.3 | <0.1 | 7.2 | 33.1
2021-06-18 | 24.9 | 0.3 | 6.8 | 27.6 |  |  |  |  | 24.2 | 0.1 | 7.1 | 30.9
2021-06-19 | 24 | 0.2 | 6.8 | 29.8 |  |  |  |  | 24.2 | 0.1 | 7.2 | 31
2021-06-20 | 23.4 | 0.3 | 6.8 | 31.8 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 7.3 | 31.8
2021-06-21 | 23.8 | 0.4 | 6.7 | 26.5 |  |  |  |  | 23.7 | <0.1 | 7.2 | 32.6
2021-06-22 | 24.7 | 0.3 | 6.8 | 29.6 |  |  |  |  | 24 | <0.1 | 7.1 | 30.5
2021-06-23 | 24.5 | 0.3 | 6.9 | 30.7 | 39.3 | 97 | 11.7 | <0.01 | 24.1 | 0.1 | 7.2 | 31.4 | 38.5 | 77 | 14.1 | <0.01
2021-06-24 | 25.4 | 0.3 | 7 | 32.4 |  |  |  |  | 24.5 | 0.1 | 7.2 | 32.5
2021-06-25 | 25.5 | 0.3 | 6.9 | 32 |  |  |  |  | 24.9 | <0.1 | 7.3 | 33.1
2021-06-26 | 25.7 | 0.3 | 6.9 | 29.5 |  |  |  |  | 25.1 | 0.1 | 7.3 | 32.8
2021-06-27 | 24.5 | 0.2 | 6.8 | 28.2 |  |  |  |  | 25.1 | 0.1 | 7.3 | 33.3
2021-06-28 | 24.4 | 0.3 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 24.7 | 0.1 | 7.3 | 33
2021-06-29 | 24.7 | 0.3 | 6.9 | 30.9 |  |  |  |  | 24.6 | <0.1 | 7.2 | 34
2021-06-30 | 25.1 | 0.4 | 6.9 | 31.7 | 40.4 | 109 | 14.1 | <0.01 | 24.9 | <0.1 | 7.2 | 34.5 | 41.7 | 84 | 15.4 | <0.01
最高値 | 25.7 | 0.4 | 7 | 34.5 | 40.4 | 109 | 14.1 | <0.01 | 25.1 | 0.1 | 7.3 | 34.5 | 41.7 | 84 | 15.4 | <0.01
最低値 | 20.9 | 0.2 | 6.7 | 26.1 | 38.7 | 82 | 10.7 | <0.01 | 20.6 | <0.1 | 7.1 | 30 | 38.1 | 61 | 12.7 | <0.01
平均値 | 23.8 | 0.3 | 6.9 | 31.1 | 39.5 | 96 | 11.9 | <0.01 | 23.6 | <0.1 | 7.2 | 32.2 | 39.6 | 73 | 14 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 7月
令和3年7月 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-07-01 | 25.4 | 0.2 | 6.9 | 28.7 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 7.2 | 33.8
2021-07-02 | 24 | 0.4 | 6.8 | 25.6 |  |  |  |  | 24.7 | <0.1 | 7.2 | 32.5
2021-07-03 | 24.6 | 0.2 | 6.7 | 25 |  |  |  |  | 24.7 | 0.2 | 7.1 | 30
2021-07-04 | 23.7 | 0.3 | 6.4 | 15.3 |  |  |  |  | 25 | 0.2 | 7.2 | 28.8
2021-07-05 | 24.8 | 0.2 | 6.6 | 20.8 |  |  |  |  | 24.9 | 0.4 | 7 | 23.9
2021-07-06 | 25.3 | 0.2 | 6.7 | 23.7 |  |  |  |  | 25.4 | 0.2 | 7.1 | 28.2
2021-07-07 | 25.7 | 0.2 | 6.8 | 24.5 | 36.1 | 82 | 9.6 | <0.01 | 25.6 | 0.1 | 7.2 | 29.8 | 36.9 | 64 | 12.3 | <0.01
2021-07-08 | 24.5 | 0.2 | 6.4 | 15.6 |  |  |  |  | 25.5 | 0.2 | 7.2 | 29.5
2021-07-09 | 23.7 | 0.2 | 6.6 | 18 |  |  |  |  | 24.8 | 0.2 | 7 | 23.8
2021-07-10 | 24.4 | 0.3 | 6.6 | 23 |  |  |  |  | 24.3 | 0.2 | 7.1 | 23.7
2021-07-11 | 24.9 | 0.3 | 6.7 | 23.5 |  |  |  |  | 24.7 | 0.2 | 7.2 | 25.7
2021-07-12 | 25.6 | 0.2 | 6.7 | 27.3 |  |  |  |  | 25.1 | 0.2 | 7.2 | 27.6
2021-07-13 | 25.2 | 0.3 | 6.7 | 28.3 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 7.2 | 29.4
2021-07-14 | 25.6 | 0.2 | 6.6 | 21.5 | 33 | 73 | 7.9 | <0.01 | 25.2 | 0.1 | 7.1 | 28.9 | 36 | 71 | 11.5 | <0.01
2021-07-15 | 25.5 | 0.2 | 6.6 | 24.8 |  |  |  |  | 25.2 | 0.2 | 7.1 | 28.3
2021-07-16 | 25.7 | 0.2 | 6.5 | 22.4 |  |  |  |  | 25.4 | 0.2 | 7.1 | 29.2
2021-07-17 | 25.2 | 0.3 | 6.6 | 22.1 |  |  |  |  | 25.5 | 0.2 | 7.1 | 29.2
2021-07-18 | 26 | 0.2 | 6.6 | 22.6 |  |  |  |  | 25.7 | 0.2 | 7.1 | 28.8
2021-07-19 | 26.4 | 0.2 | 6.7 | 24.1 |  |  |  |  | 25.9 | 0.2 | 7.1 | 29
2021-07-20 | 27.7 | 0.3 | 6.8 | 28 |  |  |  |  | 25.9 | 0.3 | 7.1 | 29.8
2021-07-21 | 28.1 | 0.3 | 6.8 | 29.4 | 37.8 | 83 | 10.6 | <0.01 | 26.6 | 0.2 | 7.1 | 30.5 | 37.8 | 78 | 13.4 | <0.01
2021-07-22 | 28.3 | 0.3 | 6.9 | 31.4 |  |  |  |  | 26.7 | 0.2 | 7.1 | 30.1
2021-07-23 | 28.6 | 0.3 | 6.9 | 31.5 |  |  |  |  | 27.1 | 0.2 | 7.1 | 31.7
2021-07-24 | 28.8 | 0.3 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 27.9 | 0.2 | 7.2 | 33.1
2021-07-25 | 29.2 | 0.3 | 6.9 | 31.6 |  |  |  |  | 28.1 | 0.3 | 7.2 | 32.8
2021-07-26 | 29.1 | 0.3 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 28.1 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2021-07-27 | 28.9 | 0.2 | 6.9 | 31.4 |  |  |  |  | 28.1 | 0.3 | 7.1 | 32.5
2021-07-28 | 28.6 | 0.2 | 6.9 | 31.9 | 40.6 | 93 | 13.7 | <0.01 | 28 | 0.3 | 7.1 | 32.1 | 41.1 | 89 | 16.3 | <0.01
2021-07-29 | 28.6 | 0.2 | 6.9 | 32.6 |  |  |  |  | 27.6 | 0.4 | 7.1 | 32.5
2021-07-30 | 28.8 | 0.3 | 6.9 | 33.3 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.1 | 32.8
2021-07-31 | 29.5 | 0.2 | 6.9 | 32.4 |  |  |  |  | 28 | 0.3 | 7.2 | 33.2
最高値 | 29.5 | 0.4 | 6.9 | 33.3 | 40.6 | 93 | 13.7 | <0.01 | 28.1 | 0.4 | 7.2 | 33.8 | 41.1 | 89 | 16.3 | <0.01
最低値 | 23.7 | 0.2 | 6.4 | 15.3 | 33 | 73 | 7.9 | <0.01 | 24.3 | <0.1 | 7 | 23.7 | 36 | 64 | 11.5 | <0.01
平均値 | 26.5 | 0.2 | 6.7 | 26.3 | 36.9 | 83 | 10.5 | <0.01 | 26 | 0.2 | 7.1 | 29.8 | 38 | 76 | 13.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 8月
令和3年8月 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-08-01 | 29.5 | 0.3 | 6.9 | 32.3 |  |  |  |  | 28.3 | 0.3 | 7.2 | 33.4
2021-08-02 | 29.1 | 0.2 | 6.7 | 26.6 |  |  |  |  | 27.3 | 0.2 | 7.1 | 33.4
2021-08-03 | 29.4 | 0.3 | 6.8 | 30.5 |  |  |  |  | 28.1 | 0.2 | 7 | 29.9
2021-08-04 | 28.6 | 0.2 | 6.8 | 31.8 | 41.6 | 99 | 14.1 | <0.01 | 27.8 | 0.3 | 7.1 | 33.1 | 39.9 | 86 | 15.8 | <0.01
2021-08-05 | 29.7 | 0.3 | 6.7 | 27.5 |  |  |  |  | 28.2 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2021-08-06 | 29.7 | 0.3 | 6.8 | 29.4 |  |  |  |  | 28.7 | 0.3 | 7.1 | 31.9
2021-08-07 | 29.2 | 0.2 | 6.8 | 30.1 |  |  |  |  | 28.7 | 0.2 | 7.1 | 32.9
2021-08-08 | 29.6 | 0.2 | 6.8 | 30.5 |  |  |  |  | 28.7 | 0.4 | 7.2 | 33.6
2021-08-09 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 29.6 |  |  |  |  | 28.9 | 0.4 | 7.2 | 34
2021-08-10 | 27.1 | 0.2 | 6.7 | 24.6 |  |  |  |  | 28 | 0.3 | 7.2 | 34.1
2021-08-11 | 27.5 | 0.2 | 6.8 | 27.7 | 37.7 | 80 | 12 | <0.01 | 26.7 | 0.2 | 7.1 | 30.9 | 38.4 | 78 | 14.7 | <0.01
2021-08-12 | 27.4 | 0.2 | 6.8 | 29.3 |  |  |  |  | 26.9 | 0.2 | 7.1 | 31.9
2021-08-13 | 25.8 | 0.3 | 6.5 | 21.5 |  |  |  |  | 26.7 | 0.2 | 7.1 | 32.4
2021-08-14 | 25.1 | 0.3 | 6.6 | 16.9 |  |  |  |  | 25.9 | 0.3 | 7 | 26.5
2021-08-15 | 23.7 | 0.4 | 6.4 | 12.7 |  |  |  |  | 25.5 | 0.4 | 7 | 23
2021-08-16 | 24.1 | 0.2 | 6.5 | 15.1 |  |  |  |  | 24.4 | 0.4 | 6.9 | 17.6
2021-08-17 | 24.6 | 0.2 | 6.6 | 18.4 |  |  |  |  | 23.9 | 0.3 | 6.9 | 19.4
2021-08-18 | 24.4 | 0.2 | 6.7 | 19.7 | 30.7 | 57 | 6.4 | <0.01 | 24.2 | 0.2 | 7 | 22.4 | 29.6 | 53 | 10 | <0.01
2021-08-19 | 24.4 | 0.2 | 6.6 | 19.9 |  |  |  |  | 24 | 0.2 | 6.8 | 20.2
2021-08-20 | 23.8 | 0.2 | 6.5 | 18.6 |  |  |  |  | 23.6 | 0.2 | 6.9 | 21.1
2021-08-21 | 24.2 | 0.2 | 6.6 | 19.4 |  |  |  |  | 23.9 | 0.2 | 7 | 23.2
2021-08-22 | 24.4 | 0.2 | 6.6 | 20.4 |  |  |  |  | 24.3 | 0.3 | 7 | 25.5
2021-08-23 | 25 | 0.2 | 6.7 | 23.2 |  |  |  |  | 24.7 | 0.2 | 7 | 27.4
2021-08-24 | 25.6 | 0.2 | 6.7 | 24.8 |  |  |  |  | 24.8 | 0.2 | 7.1 | 29
2021-08-25 | 25.9 | 0.2 | 6.8 | 25.5 | 35.1 | 64 | 8.5 | <0.01 | 25.4 | 0.2 | 7.1 | 30 | 35.7 | 59 | 11.2 | <0.01
2021-08-26 | 26.5 | 0.2 | 6.8 | 26.5 |  |  |  |  | 25.3 | 0.2 | 7.1 | 30.8
2021-08-27 | 26.8 | 0.2 | 6.8 | 27.6 |  |  |  |  | 26.3 | 0.2 | 7.1 | 31
2021-08-28 | 27.2 | 0.2 | 6.9 | 29.1 |  |  |  |  | 26.6 | 0.2 | 7.2 | 31.7
2021-08-29 | 27.8 | 0.2 | 6.9 | 28.9 |  |  |  |  | 26.3 | 0.2 | 7.2 | 31.8
2021-08-30 | 28.1 | 0.2 | 6.9 | 29.3 |  |  |  |  | 26.6 | 0.2 | 7.2 | 33
2021-08-31 | 28.4 | 0.2 | 6.9 | 28.8 |  |  |  |  | 26.9 | 0.1 | 7.1 | 33
最高値 | 29.7 | 0.4 | 6.9 | 32.3 | 41.6 | 99 | 14.1 | <0.01 | 28.9 | 0.4 | 7.2 | 34.1 | 39.9 | 86 | 15.8 | <0.01
最低値 | 23.7 | 0.2 | 6.4 | 12.7 | 30.7 | 57 | 6.4 | <0.01 | 23.6 | 0.1 | 6.8 | 17.6 | 29.6 | 53 | 10 | <0.01
平均値 | 26.8 | 0.2 | 6.7 | 25 | 36.3 | 75 | 10.3 | <0.01 | 26.3 | 0.2 | 7.1 | 29.1 | 35.9 | 69 | 12.9 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 9月
2021-09-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-09-01 | 28.1 | 0.2 | 6.9 | 31 | 40.8 | 79 | 11 | <0.01 | 27.2 | 0.1 | 7.2 | 33.6 | 39.2 | 67 | 13.1 | <0.01
2021-09-02 | 27.2 | 0.2 | 6.9 | 30.5 |  |  |  |  | 27.1 | 0.2 | 7.2 | 34.9
2021-09-03 | 26 | 0.2 | 6.7 | 27.2 |  |  |  |  | 26.8 | 0.1 | 7.2 | 35.1
2021-09-04 | 24.4 | 0.4 | 6.5 | 18 |  |  |  |  | 25.9 | 0.2 | 7.2 | 33.3
2021-09-05 | 24.5 | 0.2 | 6.5 | 17.8 |  |  |  |  | 25.2 | 0.3 | 7.2 | 29.1
2021-09-06 | 25.7 | 0.2 | 6.6 | 23.4 |  |  |  |  | 24.9 | 0.3 | 7.1 | 28
2021-09-07 | 25.8 | 0.3 | 6.7 | 25.1 |  |  |  |  | 25.2 | 0.2 | 7.1 | 28.7
2021-09-08 | 25.8 | 0.2 | 6.8 | 26.8 | 38.5 | 82 | 10.2 |  | 25.2 | <0.1 | 7.1 | 29.7 | 36.4 | 75 | 13.4 | <0.01
2021-09-09 | 25.3 | 0.2 | 6.8 | 28.4 |  |  |  |  | 25.3 | 0.1 | 7.2 | 31.3
2021-09-10 | 24.9 | 0.2 | 6.6 | 21.2 |  |  |  | <0.01 | 25 | <0.1 | 7.2 | 30.1
2021-09-11 | 25.6 | 0.2 | 6.8 | 25.5 |  |  |  |  | 24.7 | 0.2 | 7.1 | 25.1
2021-09-12 | 25.8 | 0.2 | 6.8 | 26.9 |  |  |  |  | 25 | 0.2 | 7.1 | 27
2021-09-13 | 25.4 | 0.2 | 6.8 | 27.6 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 7.1 | 29.8
2021-09-14 | 25.1 | 0.2 | 6.8 | 28.3 |  |  |  |  | 25 | <0.1 | 7.2 | 31.6
2021-09-15 | 24.6 | 0.2 | 6.8 | 28.8 | 38.9 | 83 | 10.1 |  | 24.8 | <0.1 | 7.2 | 31.8 | 37.3 | 70 | 12.7 | <0.01
2021-09-16 | 24.7 | 0.2 | 6.9 | 29.3 |  |  |  |  | 24.6 | <0.1 | 7.2 | 32.6
2021-09-17 | 24.5 | 0.2 | 6.8 | 29.1 |  |  |  | <0.01 | 24.6 | <0.1 | 7.2 | 32.6
2021-09-18 | 23.9 | 0.2 | 6.8 | 30.3 |  |  |  |  | 24.6 | 0.1 | 7.3 | 32.7
2021-09-19 | 24.3 | 0.3 | 6.6 | 25 |  |  |  |  | 24.5 | 0.1 | 7.3 | 33.5
2021-09-20 | 24.4 | 0.3 | 6.6 | 24.7 |  |  |  |  | 24.4 | 0.2 | 7.3 | 32.1
2021-09-21 | 24.8 | 0.2 | 6.7 | 26.4 |  |  |  |  | 24.5 | 0.2 | 7.1 | 31.6
2021-09-22 | 24.8 | 0.2 | 6.8 | 28 | 40.3 | 95 | 11.3 |  | 24.7 | 0.1 | 7.2 | 32.4 | 40.1 | 81 | 13.5 | <0.01
2021-09-23 | 25.5 | 0.2 | 6.8 | 27.6 |  |  |  |  | 24.9 | 0.2 | 7.2 | 31.8
2021-09-24 | 25.4 | 0.2 | 6.8 | 27.3 |  |  |  | <0.01 | 25.1 | 0.1 | 7.2 | 31.8
2021-09-25 | 25.1 | 0.2 | 6.9 | 28.7 |  |  |  |  | 24.9 | 0.1 | 7.3 | 32
2021-09-26 | 25.1 | 0.2 | 6.9 | 30.3 |  |  |  |  | 25.1 | 0.1 | 7.3 | 32.8
2021-09-27 | 23.6 | 0.2 | 6.8 | 28.8 |  |  |  |  | 24.3 | 0.1 | 7.4 | 32.9
2021-09-28 | 24.1 | 0.2 | 6.9 | 27.1 |  |  |  |  | 24.1 | 0.1 | 7.2 | 31.3
2021-09-29 | 24.4 | 0.2 | 6.9 | 28.1 | 37.2 | 80 | 10.2 |  | 24.2 | 0.1 | 7.2 | 31 | 37.5 | 72 | 13.1 | <0.01
2021-09-30 | 24.6 | 0.3 | 7 | 29.7 |  |  |  |  | 24.3 | <0.1 | 7.3 | 32.1
最高値 | 28.1 | 0.4 | 6.95 | 30.96 | 40.8 | 95 | 11.3 | <0.01 | 27.2 | 0.3 | 7.4 | 35.1 | 40.1 | 81 | 13.5 | <0.01
最低値 | 23.6 | 0.2 | 6.46 | 17.84 | 37.2 | 79 | 10.1 | <0.01 | 24.1 | <0.1 | 7.1 | 25.1 | 36.4 | 67 | 12.7 | <0.01
平均値 | 25.1133 | 0.22 | 6.7697 | 26.8843 | 39.1 | 83.8 | 10.56 | <0.01 | 25 | 0.1 | 7.2 | 31.4 | 38.1 | 73 | 13.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 10月
2021-10-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-10-01 | 24.4 | 0.2 | 6.95 | 30.53 |  |  |  |  | 24.4 | <0.1 | 7.3 | 32.7
2021-10-02 | 23.6 | 0.2 | 6.94 | 32.34 |  |  |  |  | 24.1 | 0.1 | 7.4 | 33.1
2021-10-03 | 23.7 | 0.2 | 6.94 | 32.71 |  |  |  |  | 24.1 | <0.1 | 7.4 | 33.9
2021-10-04 | 23.8 | 0.3 | 6.96 | 32.46 |  |  |  | <0.01 | 24 | <0.1 | 7.4 | 34.3
2021-10-05 | 24.4 | 0.2 | 6.95 | 32.06 |  |  |  |  | 24.3 | <0.1 | 7.3 | 34.7
2021-10-06 | 24.6 | 0.3 | 6.95 | 32.25 | 41.6 | 99 | 13.6 | <0.01 | 24.5 | <0.1 | 7.3 | 34 | 41.2 | 79 | 15.3 | <0.01
2021-10-07 | 24 | 0.2 | 6.96 | 32.93 |  |  |  |  | 24.4 | <0.1 | 7.3 | 34
2021-10-08 | 24.3 | 0.2 | 6.95 | 32.93 |  |  |  |  | 24.5 | <0.1 | 7.3 | 34.3
2021-10-09 | 24.9 | 0.2 | 6.92 | 32.56 |  |  |  |  | 24.5 | <0.1 | 7.3 | 34.4
2021-10-10 | 24.9 | 0.2 | 6.94 | 32.84 |  |  |  |  | 24.8 | <0.1 | 7.4 | 34.9
2021-10-11 | 24.8 | 0.2 | 6.94 | 32.75 |  |  |  |  | 24.9 | <0.1 | 7.4 | 34.8
2021-10-12 | 24.5 | 0.2 | 6.94 | 32.56 |  |  |  |  | 24.9 | 0.1 | 7.3 | 34.5
2021-10-13 | 24.7 | 0.2 | 6.89 | 32.62 | 40.8 | 95 | 13.9 | <0.01 | 24.7 | <0.1 | 7.3 | 34.2 | 40.1 | 88 | 15.7 | <0.01
2021-10-14 | 24.3 | 0.2 | 6.92 | 32.06 |  |  |  |  | 24.5 | <0.1 | 7.3 | 34.4
2021-10-15 | 24 | 0.2 | 6.92 | 32.34 |  |  |  |  | 24.2 | <0.1 | 7.3 | 34.3
2021-10-16 | 23.8 | 0.2 | 6.94 | 33.65 |  |  |  |  | 24.2 | <0.1 | 7.4 | 34.3
2021-10-17 | 23.3 | 0.2 | 6.94 | 33.37 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 7.4 | 34.3
2021-10-18 | 21.8 | 0.2 | 6.94 | 33.06 |  |  |  |  | 23.1 | <0.1 | 7.4 | 34.5
2021-10-19 | 21.1 | 0.2 | 6.94 | 32.03 |  |  |  |  | 22.5 | <0.1 | 7.3 | 34.2
2021-10-20 | 20.4 | 0.2 | 6.94 | 32.75 | 40.3 | 93 | 14.2 | <0.01 | 21.7 | <0.1 | 7.3 | 34.1 | 40.9 | 89 | 16.1 | <0.01
2021-10-21 | 19.4 | 0.2 | 7.01 | 33.75 |  |  |  |  | 20.9 | <0.1 | 7.3 | 34.1
2021-10-22 | 18.8 | 0.2 | 6.98 | 33.25 |  |  |  |  | 20.4 | <0.1 | 7.3 | 34.3
2021-10-23 | 18.7 | 0.2 | 7.06 | 34.46 |  |  |  |  | 20.1 | 0.1 | 7.4 | 34.6
2021-10-24 | 17.9 | 0.2 | 7.09 | 34.84 |  |  |  |  | 19.6 | 0.1 | 7.5 | 34.9
2021-10-25 | 17.5 | 0.2 | 7.09 | 34.71 |  |  |  |  | 19.4 | 0.1 | 7.5 | 35.1
2021-10-26 | 17 | 0.2 | 7.03 | 33.09 |  |  |  |  | 18.9 | 0.1 | 7.4 | 34.6
2021-10-27 | 17.2 | 0.2 | 6.9 | 28.28 | 37.9 | 86 | 11.6 | <0.01 | 18.6 | <0.1 | 7.3 | 34.7 | 40 | 92 | 16.6 | <0.01
2021-10-28 | 17.4 | 0.2 | 7.01 | 32.03 |  |  |  |  | 18.7 | <0.1 | 7.2 | 33.1
2021-10-29 | 17.2 | 0.2 | 7.04 | 33.65 |  |  |  |  | 18.6 | <0.1 | 7.3 | 32.2
2021-10-30 | 17.1 | 0.2 | 7.05 | 33.62 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.4 | 33.2
2021-10-31 | 17.2 | 0.2 | 7.05 | 34.18 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.4 | 33.9
最高値 | 24.9 | 0.3 | 7.09 | 34.84 | 41.6 | 99 | 14.2 | <0.01 | 24.9 | 0.1 | 7.5 | 35.1 | 41.2 | 92 | 16.6 | <0.01
最低値 | 17 | 0.2 | 6.89 | 28.28 | 37.9 | 86 | 11.6 | <0.01 | 18.5 | <0.1 | 7.2 | 32.2 | 40 | 79 | 15.3 | <0.01
平均値 | 21.6355 | 0.20645 | 6.9703 | 32.7955 | 40.2 | 93.3 | 13.325 | <0.01 | 22.4 | <0.1 | 7.3 | 34.1 | 40.6 | 87 | 15.9 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 11月
2021-11-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-11-01 | 17.5 | 0.2 | 7 | 34.6 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.4 | 34.5
2021-11-02 | 17.9 | 0.2 | 7.1 | 34.7 |  |  |  |  | 18.7 | <0.1 | 7.3 | 34.8
2021-11-03 | 17.9 | 0.2 | 7 | 34.5 |  |  |  |  | 18.6 | <0.1 | 7.3 | 34.8
2021-11-04 | 17.6 | 0.2 | 7.1 | 34.5 |  |  |  |  | 18.8 | <0.1 | 7.3 | 34.8
2021-11-05 | 17.2 | 0.2 | 7.1 | 34.6 | 39.4 | 89 | 14.9 | <0.01 | 18.7 | <0.1 | 7.3 | 34.9 | 38.9 | 93 | 16.8 | <0.01
2021-11-06 | 16.9 | 0.2 | 7.1 | 35.3 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.4 | 35
2021-11-07 | 16.8 | 0.3 | 7.1 | 35.4 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.4 | 35.4
2021-11-08 | 16.9 | 0.3 | 7.1 | 35.5 |  |  |  |  | 18.3 | <0.1 | 7.5 | 35.6
2021-11-09 | 17.2 | 0.2 | 7.1 | 35 |  |  |  |  | 18.3 | <0.1 | 7.4 | 35.5
2021-11-10 | 17 | 0.3 | 6.9 | 31.3 | 38.8 | 91 | 13.7 | <0.01 | 17.8 | <0.1 | 7.4 | 35.7 | 40.3 | 91 | 17.4 | <0.01
2021-11-11 | 15.5 | 0.2 | 7 | 30.8 |  |  |  |  | 17.5 | 0.1 | 7.3 | 35
2021-11-12 | 15.2 | 0.2 | 7.1 | 33.7 |  |  |  |  | 16.9 | <0.1 | 7.2 | 33.4
2021-11-13 | 14.7 | 0.2 | 7.1 | 32.7 |  |  |  |  | 16.5 | <0.1 | 7.3 | 33.7
2021-11-14 | 14.7 | 0.3 | 7.1 | 33.5 |  |  |  |  | 16.4 | <0.1 | 7.4 | 34.2
2021-11-15 | 14.6 | 0.2 | 7.1 | 35.2 |  |  |  |  | 16.2 | 0.1 | 7.4 | 34.8
2021-11-16 | 14.8 | 0.2 | 7.1 | 34.4 |  |  |  |  | 16.2 | <0.1 | 7.3 | 35.1
2021-11-17 | 15 | 0.2 | 7.2 | 34 | 40.4 | 89 | 15.3 | <0.01 | 16.4 | <0.1 | 7.3 | 35.5 | 38.5 | 90 | 17.1 | <0.01
2021-11-18 | 14.9 | 0.2 | 7.1 | 34.5 |  |  |  |  | 16.1 | <0.1 | 7.3 | 35.7
2021-11-19 | 14.8 | 0.2 | 7.1 | 36.8 |  |  |  |  | 16.1 | <0.1 | 7.3 | 35.7
2021-11-20 | 14.7 | 0.2 | 7.1 | 36.7 |  |  |  |  | 16.1 | <0.1 | 7.3 | 36.2
2021-11-21 | 14.7 | 0.2 | 7.1 | 36.3 |  |  |  |  | 16 | <0.1 | 7.4 | 36.2
2021-11-22 | 14.7 | 0.3 | 7.2 | 36.4 |  |  |  |  | 16.1 | 0.1 | 7.4 | 36.6
2021-11-23 | 14.7 | 0.3 | 7.1 | 35.1 |  |  |  |  | 15.8 | <0.1 | 7.4 | 36.5
2021-11-24 | 13.2 | 0.2 | 6.9 | 28.6 | 36.1 | 77 | 12.2 | <0.01 | 15.3 | <0.1 | 7.3 | 35.9 | 38.9 | 91 | 17.9 | <0.01
2021-11-25 | 12.7 | 0.2 | 7.1 | 32.5 |  |  |  |  | 15 | <0.1 | 7.4 | 33.5
2021-11-26 | 13 | 0.2 | 7.1 | 34.3 |  |  |  |  | 14.7 | <0.1 | 7.4 | 34.6
2021-11-27 | 13 | 0.2 | 7.1 | 34.4 |  |  |  |  | 14.4 | <0.1 | 7.4 | 35.5
2021-11-28 | 12.3 | 0.2 | 7.2 | 35.2 |  |  |  |  | 14 | <0.1 | 7.5 | 35.9
2021-11-29 | 11.8 | 0.2 | 7.2 | 36 |  |  |  |  | 13.7 | <0.1 | 7.4 | 36.1
2021-11-30 | 11.7 | 0.3 | 7.2 | 35.9 |  |  |  |  | 13.5 | <0.1 | 7.4 | 36.7
最高値 | 17.9 | 0.3 | 7.2 | 36.8 | 40.4 | 91 | 15.3 | <0.01 | 18.8 | 0.1 | 7.5 | 36.7 | 40.3 | 93 | 17.9 | <0.01
最低値 | 11.7 | 0.2 | 6.9 | 28.6 | 36.1 | 77 | 12.2 | <0.01 | 13.5 | <0.1 | 7.2 | 33.4 | 38.5 | 90 | 16.8 | <0.01
平均値 | 15.12 | 0.22333 | 7.1 | 34.4 | 38.7 | 86.5 | 14.025 | <0.01 | 16.6 | <0.1 | 7.4 | 35.3 | 39.2 | 91 | 17.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 12月
2021-12-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2021-12-01 | 12 | 0.2 | 7.08 | 33.28 | 43.5 | 88 | 15.1 | <0.01 | 13.7 | <0.1 | 7.4 | 36.4 | 43.7 | 90 | 17.8 | <0.01
2021-12-02 | 11.6 | 0.3 | 6.75 | 21.78 |  |  |  |  | 13.3 | 0.1 | 7.3 | 33.8
2021-12-03 | 10.6 | 0.2 | 6.78 | 25.03 |  |  |  |  | 13.1 | 0.2 | 7.3 | 30.4
2021-12-04 | 11.4 | 0.3 | 6.89 | 28.59 |  |  |  |  | 12.8 | 0.2 | 7.3 | 30.9
2021-12-05 | 11.2 | 0.2 | 6.94 | 31.28 |  |  |  |  | 12.6 | 0.2 | 7.3 | 31.5
2021-12-06 | 10.8 | 0.2 | 7.06 | 34.34 |  |  |  |  | 12.5 | 0.1 | 7.2 | 32.6
2021-12-07 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 34.46 |  |  |  |  | 12.7 | <0.1 | 7.3 | 34.9
2021-12-08 | 11.9 | 0.2 | 6.89 | 30.25 | 41.4 | 82 | 13.5 | <0.01 | 12.8 | <0.1 | 7.3 | 35.5 | 44.7 | 91 | 17.9 | <0.01
2021-12-09 | 11 | 0.3 | 6.87 | 26.28 |  |  |  |  | 12.9 | <0.1 | 7.2 | 34.2
2021-12-10 | 11.1 | 0.2 | 6.87 | 27.65 |  |  |  |  | 12.6 | 0.1 | 7.2 | 32.7
2021-12-11 | 11.3 | 0.2 | 6.92 | 29.87 |  |  |  |  | 12.7 | 0.1 | 7.3 | 32.3
2021-12-12 | 11.7 | 0.2 | 6.99 | 32.09 |  |  |  |  | 12.9 | 0.1 | 7.3 | 32.8
2021-12-13 | 11.8 | 0.3 | 7.05 | 33.15 |  |  |  |  | 13 | <0.1 | 7.3 | 33.9
2021-12-14 | 11.3 | 0.2 | 7.08 | 33.71 |  |  |  |  | 12.7 | <0.1 | 7.3 | 34.6
2021-12-15 | 11.1 | 0.2 | 7.09 | 34.25 | 43.9 | 90 | 14.9 | <0.01 | 12.8 | <0.1 | 7.3 | 35.2 | 44.7 | 91 | 16.9 | <0.01
2021-12-16 | 11 | 0.3 | 7.1 | 34.96 |  |  |  |  | 12.6 | 0.1 | 7.3 | 35.3
2021-12-17 | 11.2 | 0.2 | 7.06 | 34.62 |  |  |  |  | 12.7 | 0.1 | 7.3 | 35.8
2021-12-18 | 10.9 | 0.3 | 6.91 | 31.09 |  |  |  |  | 12.1 | 0.1 | 7.4 | 36.2
2021-12-19 | 9 | 0.2 | 6.99 | 30.28 |  |  |  |  | 11.8 | 0.1 | 7.3 | 36.2
2021-12-20 | 8.8 | 0.2 | 7.09 | 32.87 |  |  |  |  | 11.1 | 0.1 | 7.3 | 34.7
2021-12-21 | 9.2 | 0.3 | 7.08 | 33.96 |  |  |  |  | 11.3 | <0.1 | 7.3 | 35.1
2021-12-22 | 9.6 | 0.2 | 6.96 | 31.65 | 44.4 | 89 | 15 | <0.01 | 11.3 | 0.1 | 7.3 | 35.4 | 44 | 91 | 16.7 | <0.01
2021-12-23 | 9.6 | 0.2 | 6.97 | 32.59 |  |  |  |  | 11.4 | <0.1 | 7.3 | 35.3
2021-12-24 | 9.4 | 0.3 | 7.04 | 34.4 |  |  |  |  | 11.4 | <0.1 | 7.3 | 35.7
2021-12-25 | 9.5 | 0.2 | 7.06 | 35.75 |  |  |  |  | 11.9 | 0.1 | 7.3 | 35.9
2021-12-26 | 9.4 | 0.2 | 7.07 | 35 |  |  |  |  | 11.4 | <0.1 | 7.4 | 36.3
2021-12-27 | 7.6 | 0.3 | 7.13 | 34.28 | 43.5 | 86 | 14.6 | <0.01 | 10.8 | <0.1 | 7.4 | 36.5 | 44.5 | 91 | 17.8 | <0.01
2021-12-28 | 7.2 | 0.2 | 7.07 | 32.4 |  |  |  |  | 10.1 | <0.1 | 7.4 | 36.1
2021-12-29 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 34.59 |  |  |  |  | 9.3 | <0.1 | 7.4 | 36.1
2021-12-30 | 8.3 | 0.2 | 7.09 | 34.43 |  |  |  |  | 9.5 | 0.1 | 7.4 | 35.7
2021-12-31 | 7.9 | 0.3 | 7.18 | 35.03 |  |  |  |  | 9 | <0.1 | 7.5 | 35.9
最高値 | 12 | 0.3 | 7.18 | 35.75 | 44.4 | 90 | 15.1 | <0.01 | 13.7 | 0.2 | 7.5 | 36.5 | 44.7 | 91 | 17.9 | <0.01
最低値 | 7.2 | 0.2 | 6.75 | 21.78 | 41.4 | 82 | 13.5 | <0.01 | 9 | <0.1 | 7.2 | 30.4 | 43.7 | 90 | 16.7 | <0.01
平均値 | 10.1968 | 0.23226 | 7.0084 | 32.0616 | 43.3 | 87 | 14.62 | <0.01 | 12 | 0.1 | 7.3 | 34.6 | 44.3 | 91 | 17.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 1月
2022-01-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2022-01-01 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 35.31 |  |  |  |  | 8.9 | <0.1 | 7.5 | 35.9
2022-01-02 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 34.65 |  |  |  |  | 8.7 | <0.1 | 7.5 | 36
2022-01-03 | 7 | 0.3 | 7.2 | 34.09 |  |  |  |  | 8.5 | <0.1 | 7.5 | 35.9
2022-01-04 | 7.3 | 0.2 | 7.18 | 32.96 |  |  |  |  | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 35.8
2022-01-05 | 7.1 | 0.3 | 7.17 | 32.28 | 43.2 | 82 | 15.4 | <0.01 | 8.5 | <0.1 | 7.4 | 34.6 | 42.7 | 84 | 17.5 | <0.01
2022-01-06 | 7 | 0.3 | 7.14 | 33.87 |  |  |  |  | 8.4 | <0.1 | 7.4 | 34.2
2022-01-07 | 7.2 | 0.3 | 7.07 | 33.68 |  |  |  |  | 8.3 | <0.1 | 7.3 | 34
2022-01-08 | 7.1 | 0.3 | 7.08 | 33.75 |  |  |  |  | 8.3 | 0.1 | 7.4 | 34
2022-01-09 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 32.96 |  |  |  |  | 8.5 | 0.1 | 7.4 | 34.2
2022-01-10 | 7.7 | 0.3 | 7.12 | 33.15 |  |  |  |  | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 34
2022-01-11 | 7.9 | 0.3 | 7.1 | 32.78 |  |  |  |  | 9 | 0.1 | 7.4 | 33.9
2022-01-12 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 32.78 | 42.2 | 103 | 14.6 | <0.01 | 8.9 | 0.1 | 7.4 | 33.7 | 41.9 | 88 | 16.5 | <0.01
2022-01-13 | 6.8 | 0.3 | 7.02 | 31.68 |  |  |  |  | 8.7 | <0.1 | 7.3 | 33.6
2022-01-14 | 6.1 | 0.3 | 7.08 | 31.87 |  |  |  |  | 8.1 | 0.1 | 7.3 | 33.9
2022-01-15 | 6.2 | 0.3 | 7.04 | 31.71 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 7.4 | 33.8
2022-01-16 | 6.8 | 0.3 | 7.04 | 31.87 |  |  |  |  | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 33.9
2022-01-17 | 6.7 | 0.3 | 7.09 | 32.28 |  |  |  |  | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 33.9
2022-01-18 | 6.4 | 0.3 | 7.13 | 32.59 |  |  |  |  | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 33.5
2022-01-19 | 6 | 0.3 | 7.09 | 32.34 | 41 | 99 | 15.1 | <0.01 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 33.1 | 42 | 89 | 17.5 | <0.01
2022-01-20 | 6.1 | 0.3 | 7.08 | 33.28 |  |  |  |  | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 33.3
2022-01-21 | 6.1 | 0.3 | 7.11 | 32.81 |  |  |  |  | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 33.4
2022-01-22 | 6.1 | 0.2 | 7.07 | 32.03 |  |  |  |  | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 33.8
2022-01-23 | 6.5 | 0.3 | 7.07 | 33.12 |  |  |  |  | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 33.2
2022-01-24 | 6.1 | 0.3 | 7.12 | 32.96 |  |  |  |  | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 33.5
2022-01-25 | 6.5 | 0.3 | 6.96 | 30.62 |  |  |  |  | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 33.6
2022-01-26 | 6.4 | 0.3 | 7.04 | 30.65 | 41.5 | 102 | 16.1 | <0.01 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 33 | 41.2 | 92 | 19.8 | <0.01
2022-01-27 | 6.9 | 0.4 | 7.02 | 31.15 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 7.3 | 32.3
2022-01-28 | 7.1 | 0.4 | 7.06 | 31.93 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 7.3 | 32.7
2022-01-29 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 31.18 |  |  |  |  | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 32.3
2022-01-30 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 30.81 |  |  |  |  | 8.4 | 0.2 | 7.4 | 32.5
2022-01-31 | 7 | 0.3 | 7.09 | 31.59 |  |  |  |  | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 32.6
最高値 | 7.9 | 0.4 | 7.2 | 35.31 | 43.2 | 103 | 16.1 | <0.01 | 9 | 0.2 | 7.5 | 36 | 42.7 | 92 | 19.8 | <0.01
最低値 | 6 | 0.2 | 6.96 | 30.62 | 41 | 82 | 14.6 | <0.01 | 7.5 | <0.1 | 7.3 | 32.3 | 41.2 | 84 | 16.5 | <0.01
平均値 | 6.7968 | 0.30323 | 7.0958 | 32.5397 | 42 | 96.5 | 15.3 | <0.01 | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 33.8 | 42 | 88 | 17.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 2月
2022-02-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2022-02-01 | 7 | 0.3 | 7.13 | 31.4 |  |  |  |  | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 32.7
2022-02-02 | 6.8 | 0.4 | 7.12 | 30.68 | 40.9 | 101 | 15.2 | <0.01 | 8.3 | 0.1 | 7.4 | 32.6 | 41.7 | 90 | 17.2 | <0.01
2022-02-03 | 6.7 | 0.3 | 7.08 | 33.56 |  |  |  |  | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 32.5
2022-02-04 | 6.7 | 0.4 | 7.07 | 33.65 |  |  |  |  | 8.4 | 0.1 | 7.4 | 32.7
2022-02-05 | 6.6 | 0.2 | 7.13 | 34.28 |  |  |  |  | 8.3 | <0.1 | 7.4 | 33.5
2022-02-06 | 5.7 | 0.3 | 7.19 | 34.96 |  |  |  |  | 7.9 | <0.1 | 7.5 | 33.7
2022-02-07 | 5.6 | 0.3 | 7.19 | 34.62 |  |  |  |  | 7.7 | <0.1 | 7.5 | 33.9
2022-02-08 | 6.1 | 0.3 | 7.18 | 35.03 |  |  |  |  | 7.7 | <0.1 | 7.4 | 34
2022-02-09 | 6.3 | 0.3 | 7.16 | 35.09 | 42.1 | 117 | 14.7 | <0.01 | 7.6 | <0.1 | 7.4 | 33.9 | 41.5 | 81 | 16.9 | <0.01
2022-02-10 | 6.7 | 0.3 | 7.17 | 35.46 |  |  |  |  | 7.9 | <0.1 | 7.4 | 33.7
2022-02-11 | 6.7 | 0.3 | 7.19 | 34.46 |  |  |  |  | 8.1 | <0.1 | 7.4 | 33.8
2022-02-12 | 6.9 | 0.3 | 7.18 | 33.93 |  |  |  |  | 8.2 | <0.1 | 7.4 | 33.7
2022-02-13 | 7 | 0.3 | 7.17 | 33.81 |  |  |  |  | 8.4 | <0.1 | 7.4 | 34.1
2022-02-14 | 6.9 | 0.3 | 7.16 | 34 |  |  |  |  | 8.3 | <0.1 | 7.4 | 33.9
2022-02-15 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 33.75 |  |  |  |  | 8.4 | <0.1 | 7.4 | 34
2022-02-16 | 7.3 | 0.2 | 7.14 | 32.84 | 41.9 | 118 | 14.9 | <0.01 | 8.9 | <0.1 | 7.4 | 34 | 42.6 | 83 | 17.6 | <0.01
2022-02-17 | 6.8 | 0.3 | 7.21 | 33.87 |  |  |  |  | 8.5 | <0.1 | 7.4 | 33.8
2022-02-18 | 6.5 | 0.3 | 7.18 | 33.68 |  |  |  |  | 8.4 | <0.1 | 7.4 | 33.9
2022-02-19 | 6.8 | 0.3 | 7.19 | 34.46 |  |  |  |  | 8.1 | <0.1 | 7.4 | 34
2022-02-20 | 6.7 | 0.3 | 7.17 | 34.25 |  |  |  |  | 8.1 | <0.1 | 7.5 | 34.2
2022-02-21 | 6.9 | 0.3 | 7.08 | 33.78 |  |  |  |  | 7.9 | <0.1 | 7.4 | 34.5
2022-02-22 | 6.5 | 0.3 | 7.18 | 32.84 |  |  |  |  | 7.8 | <0.1 | 7.4 | 34.5
2022-02-23 | 6.2 | 0.3 | 7.2 | 33.31 |  |  |  |  | 7.6 | <0.1 | 7.4 | 32.9
2022-02-24 | 6 | 0.3 | 7.17 | 33.96 |  |  |  |  | 7.5 | <0.1 | 7.4 | 32.3
2022-02-25 | 6.2 | 0.3 | 7.19 | 34.4 | 42.6 | 117 | 15.3 | <0.01 | 7.5 | <0.1 | 7.5 | 32.7 | 42.2 | 81 | 18 | <0.01
2022-02-26 | 6.7 | 0.2 | 7.18 | 33.68 |  |  |  |  | 7.8 | <0.1 | 7.5 | 32.6
2022-02-27 | 7.2 | 0.3 | 7.21 | 33.78 |  |  |  |  | 8.2 | <0.1 | 7.5 | 32.8
2022-02-28 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 33.78 |  |  |  |  | 8.2 | <0.1 | 7.5 | 32.7
最高値 | 7.3 | 0.4 | 7.21 | 35.46 | 42.6 | 118 | 15.3 | <0.01 | 8.9 | 0.1 | 7.5 | 34.5 | 42.6 | 90 | 18 | <0.01
最低値 | 5.6 | 0.2 | 7.07 | 30.68 | 40.9 | 101 | 14.7 | <0.01 | 7.5 | <0.1 | 7.3 | 32.3 | 41.5 | 81 | 16.9 | <0.01
平均値 | 6.6464 | 0.29286 | 7.1614 | 33.8325 | 41.9 | 113 | 15.025 | <0.01 | 8.1 | <0.1 | 7.4 | 33.5 | 42 | 84 | 17.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 3月
2022-03-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2022-03-01 | 7.9 | 0.3 | 7.2 | 33.68 |  |  |  |  | 8.6 | <0.1 | 7.4 | 32.7
2022-03-02 | 7.5 | 0.3 | 7.16 | 34.21 | 40.6 | 112 | 13.6 | <0.01 | 8.7 | <0.1 | 7.4 | 33 | 40 | 76 | 16.5 | <0.01
2022-03-03 | 8.4 | 0.2 | 7.01 | 31.09 |  |  |  |  | 9.1 | <0.1 | 7.4 | 33.1
2022-03-04 | 8.4 | 0.3 | 7.15 | 33.31 |  |  |  |  | 9.3 | <0.1 | 7.4 | 33.4
2022-03-05 | 8.5 | 0.2 | 7.17 | 34 |  |  |  |  | 9.5 | <0.1 | 7.4 | 33
2022-03-06 | 8.9 | 0.2 | 7.18 | 33.75 |  |  |  |  | 9.8 | <0.1 | 7.5 | 33.5
2022-03-07 | 8.6 | 0.2 | 7.18 | 33.09 |  |  |  |  | 9.5 | <0.1 | 7.5 | 33.9
2022-03-08 | 8.4 | 0.2 | 7.17 | 33.43 |  |  |  |  | 9.4 | <0.1 | 7.5 | 34.1
2022-03-09 | 8.8 | 0.2 | 7.18 | 33.59 | 40.3 | 103 | 14 | <0.01 | 9.6 | <0.1 | 7.5 | 34.2 | 41.2 | 76 | 16.6 | <0.01
2022-03-10 | 8.7 | 0.3 | 7.17 | 33.96 |  |  |  |  | 9.8 | <0.1 | 7.5 | 34.2
2022-03-11 | 9.4 | 0.2 | 7.15 | 33.75 |  |  |  |  | 10.1 | 0.1 | 7.5 | 34.5
2022-03-12 | 10 | 0.2 | 7.13 | 34.65 |  |  |  |  | 10.9 | <0.1 | 7.5 | 34.5
2022-03-13 | 11.2 | 0.2 | 7.11 | 34.37 |  |  |  |  | 11.6 | 0.1 | 7.6 | 34.8
2022-03-14 | 12.2 | 0.3 | 7.1 | 33.87 |  |  |  |  | 12.6 | <0.1 | 7.5 | 35
2022-03-15 | 13.7 | 0.3 | 6.83 | 30.84 |  |  |  |  | 13.7 | <0.1 | 7.4 | 35
2022-03-16 | 13.1 | 0.3 | 7.07 | 33.43 | 41.2 | 108 | 14.4 | <0.01 | 13.9 | <0.1 | 7.4 | 34.6 | 41.8 | 87 | 17.9 | <0.01
2022-03-17 | 13 | 0.2 | 7.07 | 33.46 |  |  |  |  | 14.1 | <0.1 | 7.4 | 34.1
2022-03-18 | 12.5 | 0.2 | 7.12 | 34 |  |  |  |  | 13.8 | <0.1 | 7.4 | 34.3
2022-03-19 | 12 | 0.2 | 6.84 | 26.87 |  |  |  |  | 13.5 | <0.1 | 7.5 | 34.1
2022-03-20 | 11.5 | 0.2 | 6.99 | 29.5 |  |  |  |  | 13.2 | <0.1 | 7.5 | 33.5
2022-03-21 | 11.6 | 0.2 | 7.04 | 30.59 |  |  |  |  | 13 | <0.1 | 7.5 | 32.1
2022-03-22 | 11.6 | 0.2 | 7.12 | 31.78 |  |  |  |  | 12.9 | 0.1 | 7.4 | 31.5
2022-03-23 | 10.9 | 0.2 | 7.09 | 31.56 | 38.1 | 95 | 11.5 | <0.01 | 12.3 | <0.1 | 7.4 | 31.9 | 39.2 | 90 | 14.6 | <0.01
2022-03-24 | 10.9 | 0.2 | 7.11 | 32.09 |  |  |  |  | 12.5 | <0.1 | 7.4 | 30
2022-03-25 | 11.2 | 0.2 | 7.11 | 32.15 |  |  |  |  | 12.5 | 0.1 | 7.4 | 31.1
2022-03-26 | 12.1 | 0.2 | 7.11 | 32.56 |  |  |  |  | 13 | <0.1 | 7.4 | 31.5
2022-03-27 | 12.1 | 0.2 | 7.1 | 32.71 |  |  |  |  | 13.3 | <0.1 | 7.5 | 32
2022-03-28 | 13.2 | 0.2 | 7.09 | 31.46 |  |  |  |  | 13.7 | <0.1 | 7.5 | 32.6
2022-03-29 | 12.4 | 0.2 | 7.13 | 32.37 |  |  |  |  | 13.4 | <0.1 | 7.5 | 32.4
2022-03-30 | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 33.15 | 39.5 | 93 | 13.3 | <0.01 | 13.6 | <0.1 | 7.4 | 32.9 | 39.5 | 71 | 15.4 | <0.01
2022-03-31 | 13.9 | 0.2 | 7.07 | 33.56 |  |  |  |  | 14.3 | <0.1 | 7.4 | 33.4
最高値 | 13.9 | 0.3 | 7.2 | 34.65 | 41.2 | 112 | 14.4 | <0.01 | 14.3 | 0.1 | 7.6 | 35 | 41.8 | 90 | 17.9 | <0.01
最低値 | 7.5 | 0.2 | 6.83 | 26.87 | 38.1 | 93 | 11.5 | <0.01 | 8.6 | <0.1 | 7.4 | 30 | 39.2 | 71 | 14.6 | <0.01
平均値 | 10.8129 | 0.22258 | 7.0984 | 32.6719 | 39.9 | 102 | 13.36 | <0.01 | 11.8 | <0.1 | 7.4 | 33.3 | 40.3 | 80 | 16.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。