## 4月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-04-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-04-01 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 28.5
2024-04-02 | 14.2 | 0.3 | 7 | 30.4
2024-04-03 | 14 | 0.3 | 7.1 | 31.2 | 38.7 | 91 | 11.3 | <0.01
2024-04-04 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 29
2024-04-05 | 13.7 | 0.3 | 6.8 | 25
2024-04-06 | 14.5 | 0.3 | 6.9 | 27
2024-04-07 | 15.4 | 0.3 | 7 | 29.2
2024-04-08 | 15.9 | 0.3 | 7 | 29.9
2024-04-09 | 15.5 | 0.2 | 6.9 | 27.5
2024-04-10 | 13.6 | 0.3 | 6.6 | 16.4 | 30.5 | 80 | 7.2 | <0.01
2024-04-11 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 22.1
2024-04-12 | 15 | 0.3 | 6.9 | 27
2024-04-13 | 16.1 | 0.2 | 7 | 28.9
2024-04-14 | 17 | 0.3 | 7 | 30.3
2024-04-15 | 17.9 | 0.3 | 7 | 30.7
2024-04-16 | 17.8 | 0.3 | 7 | 31.1
2024-04-17 | 18 | 0.3 | 7 | 30.8 | 38.8 | 86 | 11.5 | <0.01
2024-04-18 | 18 | 0.3 | 7 | 30.5
2024-04-19 | 17.6 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-04-20 | 18 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-04-21 | 17.7 | 0.3 | 7 | 31.7
2024-04-22 | 17.7 | 0.3 | 7 | 31.5
2024-04-23 | 18 | 0.3 | 7.1 | 32.3
2024-04-24 | 17.8 | 0.2 | 6.9 | 32.4 | 40.6 | 85 | 11.3 | <0.01
2024-04-25 | 17.9 | 0.2 | 7 | 32.6
2024-04-26 | 19 | 0.3 | 7 | 32.3
2024-04-27 | 18.5 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-04-28 | 18.8 | 0.2 | 7 | 33.9
2024-04-29 | 20 | 0.2 | 7 | 34
2024-04-30 | 19.3 | 0.2 | 7 | 34.2
最高値 | 20 | 0.3 | 7.1 | 34.2 | 40.6 | 91 | 11.5 | <0.01
最低値 | 13.6 | 0.2 | 6.6 | 16.4 | 30.5 | 80 | 7.2 | <0.01
平均値 | 16.6 | 0.3 | 7 | 29.9 | 37.2 | 86 | 10.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 5月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-05-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-05-01 | 19.1 | 0.2 | 6.9 | 31.4 | 40.3 | 89 | 11.7 | <0.01
2024-05-02 | 17.9 | 0.2 | 7 | 33.3
2024-05-03 | 19.5 | 0.2 | 7 | 32.3
2024-05-04 | 20.3 | 0.3 | 7 | 33.9
2024-05-05 | 20.9 | 0.3 | 7 | 33.3
2024-05-06 | 21.3 | 0.3 | 7 | 33.4
2024-05-07 | 20.1 | 0.2 | 7 | 33.7
2024-05-08 | 20 | 0.3 | 6.9 | 32 | 39.7 | 82 | 11 | <0.01
2024-05-09 | 19 | 0.3 | 7 | 32.8
2024-05-10 | 19.4 | 0.2 | 7 | 32.7
2024-05-11 | 20.2 | 0.2 | 7 | 33.3
2024-05-12 | 20.9 | 0.3 | 7 | 33.8
2024-05-13 | 19.8 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-05-14 | 18.7 | 0.2 | 6.8 | 27.5
2024-05-15 | 20.4 | 0.3 | 6.9 | 29.1 | 39.9 | 90 | 11.2 | <0.01
2024-05-16 | 20 | 0.3 | 6.9 | 31.8
2024-05-17 | 19.6 | 0.3 | 7 | 32.5
2024-05-18 | 21 | 0.2 | 7 | 32.4
2024-05-19 | 21.3 | 0.3 | 7 | 32.6
2024-05-20 | 20.4 | 0.3 | 7 | 33.3
2024-05-21 | 20.9 | 0.2 | 6.7 | 25.7
2024-05-22 | 21.4 | 0.2 | 6.9 | 29.3 | 39.8 | 89 | 11.9 | <0.01
2024-05-23 | 21.5 | 0.3 | 6.9 | 31.9
2024-05-24 | 22.2 | 0.3 | 6.9 | 32.8
2024-05-25 | 22.6 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-05-26 | 22.5 | 0.2 | 7 | 33.8
2024-05-27 | 22.7 | 0.3 | 7 | 33.7
2024-05-28 | 22.1 | 0.2 | 6.9 | 33.2
2024-05-29 | 19.2 | 0.4 | 6.4 | 16.2 | 32.1 | 84 | 7.4 | <0.01
2024-05-30 | 20.5 | 0.2 | 6.7 | 23.4
2024-05-31 | 21.1 | 0.2 | 6.8 | 28.8
最高値 | 22.7 | 0.4 | 7 | 33.9 | 40.3 | 90 | 11.9 | <0.01
最低値 | 17.9 | 0.2 | 6.4 | 16.2 | 32.1 | 82 | 7.4 | <0.01
平均値 | 20.5 | 0.3 | 6.9 | 31.3 | 38.4 | 87 | 10.6 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 6月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-06-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-06-01 | 20.3 | 0.3 | 6.9 | 30.7
2024-06-02 | 21.1 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2024-06-03 | 21.1 | 0.3 | 6.9 | 29.3
2024-06-04 | 20.9 | 0.3 | 6.9 | 30.6
2024-06-05 | 21.4 | 0.3 | 7 | 31.9 | 41.2 | 93 | 10.7 | <0.01
2024-06-06 | 21.9 | 0.2 | 7 | 32.3
2024-06-07 | 22.1 | 0.3 | 7 | 32.5
2024-06-08 | 23.3 | 0.3 | 7 | 32.5
2024-06-09 | 23 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-06-10 | 22.5 | 0.3 | 7 | 33
2024-06-11 | 23.8 | 0.3 | 6.9 | 31.9
2024-06-12 | 24.8 | 0.3 | 7 | 32.8 | 39.1 | 100 | 11.7 | <0.01
2024-06-13 | 25.2 | 0.3 | 7 | 34.1
2024-06-14 | 25.9 | 0.3 | 7 | 34.1
2024-06-15 | 26.7 | 0.3 | 7 | 34.9
2024-06-16 | 25.7 | 0.3 | 7 | 35.5
2024-06-17 | 26.2 | 0.3 | 6.9 | 32.9
2024-06-18 | 24.3 | 0.2 | 6.9 | 33.9
2024-06-19 | 21.6 | 0.5 | 6.5 | 17 | 30.8 | 105 | 6.7 | <0.01
2024-06-20 | 23.4 | 0.2 | 6.6 | 22.5
2024-06-21 | 23.4 | 0.2 | 6.9 | 28.6
2024-06-22 | 22.3 | 0.4 | 6.4 | 17.3
2024-06-23 | 23.7 | 0.3 | 6.5 | 20.9
2024-06-24 | 23.8 | 0.4 | 6.4 | 19
2024-06-25 | 24 | 0.3 | 6.5 | 20.4
2024-06-26 | 24.3 | 0.3 | 6.7 | 25.6 | 36.2 | 101 | 8.9 | <0.01
2024-06-27 | 24.2 | 0.3 | 6.7 | 27.7
2024-06-28 | 23.6 | 0.4 | 6.8 | 28.8
2024-06-29 | 22.5 | 0.4 | 6.4 | 15.2
2024-06-30 | 23 | 0.3 | 6.6 | 19.4
最高値 | 26.7 | 0.5 | 7 | 35.5 | 41.2 | 105 | 11.7 | <0.01
最低値 | 20.3 | 0.2 | 6.4 | 15.2 | 30.8 | 93 | 6.7 | <0.01
平均値 | 23.3 | 0.3 | 6.8 | 28.3 | 36.8 | 100 | 9.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 7月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-07-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-07-01 | 23.6 | 0.3 | 6.6 | 22.1
2024-07-02 | 23.7 | 0.3 | 6.6 | 21.3
2024-07-03 | 23.5 | 0.3 | 6.5 | 17.5 | 31.6 | 87 | 6.8 | <0.01
2024-07-04 | 24.6 | 0.3 | 6.7 | 22.8
2024-07-05 | 25 | 0.3 | 6.8 | 25.8
2024-07-06 | 26.1 | 0.4 | 6.8 | 26.8
2024-07-07 | 26.8 | 0.4 | 6.8 | 29
2024-07-08 | 27.4 | 0.4 | 6.9 | 28.3
2024-07-09 | 27.9 | 0.4 | 6.8 | 28.7
2024-07-10 | 27.5 | 0.4 | 6.8 | 29.7 | 38.4 | 92 | 10.2 | <0.01
2024-07-11 | 26.3 | 0.3 | 6.9 | 31.6
2024-07-12 | 25.4 | 0.4 | 6.8 | 27.3
2024-07-13 | 24.5 | 0.3 | 6.4 | 17.5
2024-07-14 | 25.1 | 0.3 | 6.5 | 21
2024-07-15 | 25.6 | 0.3 | 6.7 | 27.1
2024-07-16 | 26 | 0.3 | 6.7 | 27.4
2024-07-17 | 25.9 | 0.3 | 6.5 | 17.6 | 29.8 | 78 | 6.8 | <0.01
2024-07-18 | 27 | 0.2 | 6.7 | 24
2024-07-19 | 28 | 0.3 | 6.8 | 27.9
2024-07-20 | 28.3 | 0.4 | 6.8 | 28.8
2024-07-21 | 28.7 | 0.4 | 6.8 | 30.7
2024-07-22 | 29.4 | 0.3 | 6.8 | 30.4
2024-07-23 | 29.6 | 0.4 | 6.9 | 31.2
2024-07-24 | 29.3 | 0.3 | 6.9 | 30.4 | 37.8 | 90 | 10.5 | <0.01
2024-07-25 | 28.9 | 0.4 | 6.9 | 30.8
2024-07-26 | 29.2 | 0.3 | 6.8 | 28.6
2024-07-27 | 30 | 0.4 | 6.9 | 32.8
2024-07-28 | 30.3 | 0.4 | 6.8 | 30.8
2024-07-29 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 32.1
2024-07-30 | 31.1 | 0.3 | 6.9 | 32
2024-07-31 | 30.2 | 0.4 | 6.9 | 33.9 | 38.2 | 97 | 12.1 | <0.01
最高値 | 31.1 | 0.4 | 6.9 | 33.9 | 38.4 | 97 | 12.1 | <0.01
最低値 | 23.5 | 0.2 | 6.4 | 17.5 | 29.8 | 78 | 6.8 | <0.01
平均値 | 27.3 | 0.3 | 6.8 | 27.3 | 35.2 | 89 | 9.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 8月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-08-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-08-01 | 30.4 | 0.3 | 6.9 | 34.1
2024-08-02 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 34
2024-08-03 | 31.2 | 0.3 | 6.9 | 33.5
2024-08-04 | 31.6 | 0.4 | 7 | 34.1
2024-08-05 | 30.9 | 0.4 | 6.9 | 33.3
2024-08-06 | 31.2 | 0.4 | 6.8 | 31.4
2024-08-07 | 31 | 0.4 | 6.7 | 27.8 | 35.5 | 81 | 10.7 | <0.01
2024-08-08 | 31 | 0.4 | 6.8 | 32.1
2024-08-09 | 31.1 | 0.4 | 6.9 | 33.3
2024-08-10 | 31.1 | 0.3 | 6.9 | 33.2
2024-08-11 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 33.2
2024-08-12 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 33.3
2024-08-13 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 32.2
2024-08-14 | 31.2 | 0.3 | 6.8 | 31.3 | 37.8 | 89 | 14.8 | <0.01
2024-08-15 | 31.2 | 0.3 | 6.8 | 31.6
2024-08-16 | 30.9 | 0.3 | 6.9 | 32
2024-08-17 | 30.2 | 0.3 | 6.8 | 30.9
2024-08-18 | 30.1 | 0.3 | 6.7 | 30.1
2024-08-19 | 30.1 | 0.3 | 6.8 | 30.8
2024-08-20 | 29.3 | 0.3 | 6.8 | 31.5
2024-08-21 | 29 | 0.4 | 6.6 | 25.3 | 32.4 | 84 | 10 | <0.01
2024-08-22 | 29.8 | 0.4 | 6.6 | 29.9
2024-08-23 | 30.9 | 0.3 | 6.7 | 30.8
2024-08-24 | 30.8 | 0.3 | 6.7 | 30
2024-08-25 | 30.8 | 0.3 | 6.7 | 29.8
2024-08-26 | 31 | 0.4 | 6.6 | 29
2024-08-27 | 30.3 | 0.3 | 6.6 | 28.3
2024-08-28 | 30.4 | 0.3 | 6.7 | 32.4 | 38.1 | 90 | 13.9 | <0.01
2024-08-29 | 29 | 0.3 | 6.7 | 31.8
2024-08-30 | 28.1 | 0.5 | 6.5 | 27.1
2024-08-31 | 27.1 | 0.2 | 6.4 | 20.1
最高値 | 31.6 | 0.5 | 7 | 34.1 | 38.1 | 90 | 14.8 | <0.01
最低値 | 27.1 | 0.2 | 6.4 | 20.1 | 32.4 | 81 | 10 | <0.01
平均値 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 30.9 | 36 | 86 | 12.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 9月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-09-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-09-01 | 25.7 | 0.3 | 6.5 | 22.5
2024-09-02 | 26 | 0.3 | 6.5 | 22.2
2024-09-03 | 26.9 | 0.3 | 6.6 | 22.7
2024-09-04 | 27.6 | 0.2 | 6.6 | 25.4 | 31.1 | 82 | 8.9 | <0.01
2024-09-05 | 28.4 | 0.2 | 6.8 | 28.8
2024-09-06 | 29.1 | 0.3 | 6.9 | 30.5
2024-09-07 | 28.9 | 0.3 | 6.8 | 32.1
2024-09-08 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 33.1
2024-09-09 | 29.7 | 0.3 | 6.9 | 34.3
2024-09-10 | 29.7 | 0.3 | 7 | 36.5
2024-09-11 | 29.8 | 0.3 | 6.8 | 34 | 37.6 | 95 | 13.2 | <0.01
2024-09-12 | 30.4 | 0.2 | 6.8 | 33.3
2024-09-13 | 31 | 0.3 | 6.8 | 33.6
2024-09-14 | 30.5 | 0.3 | 6.8 | 33
2024-09-15 | 30.1 | 0.3 | 6.8 | 33.5
2024-09-16 | 29.9 | 0.3 | 6.8 | 33.2
2024-09-17 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 32.9
2024-09-18 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 33.7 | 37.1 | 94 | 13.7 | <0.01
2024-09-19 | 30.4 | 0.4 | 6.9 | 34.9
2024-09-20 | 30.4 | 0.4 | 6.7 | 32.8
2024-09-21 | 29.9 | 0.4 | 6.8 | 34.3
2024-09-22 | 28.9 | 0.4 | 6.9 | 34.8
2024-09-23 | 27.5 | 0.4 | 6.6 | 29.1
2024-09-24 | 27.2 | 0.3 | 6.7 | 29.9
2024-09-25 | 27 | 0.4 | 6.9 | 34.5 | 38.2 | 100 | 13.9 | <0.01
2024-09-26 | 26.8 | 0.4 | 6.9 | 35.1
2024-09-27 | 26.9 | 0.4 | 6.9 | 36.3
2024-09-28 | 26.8 | 0.3 | 7 | 35.3
2024-09-29 | 26.4 | 0.3 | 7 | 35.3
2024-09-30 | 26 | 0.3 | 7 | 35.3
最高値 | 31 | 0.4 | 7 | 36.5 | 38.2 | 100 | 13.9 | <0.01
最低値 | 25.7 | 0.2 | 6.5 | 22.2 | 31.1 | 82 | 8.9 | <0.01
平均値 | 28.6 | 0.3 | 6.8 | 32.1 | 36 | 93 | 12.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 10月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-10-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-10-01 | 26.6 | 0.3 | 6.9 | 34.4
2024-10-02 | 26.9 | 0.3 | 6.9 | 35.1 | 40.1 | 104 | 15 | <0.01
2024-10-03 | 25.7 | 0.3 | 7 | 35.8
2024-10-04 | 24.8 | 0.4 | 6.8 | 33.8
2024-10-05 | 24.4 | 0.3 | 6.9 | 31.5
2024-10-06 | 25.1 | 0.3 | 6.9 | 32.1
2024-10-07 | 25.4 | 0.3 | 6.9 | 34.4
2024-10-08 | 25.3 | 0.3 | 6.9 | 35
2024-10-09 | 24.5 | 0.3 | 6.9 | 35.7 | 40.8 | 109 | 14.4 | <0.01
2024-10-10 | 24.3 | 0.3 | 6.9 | 35.6
2024-10-11 | 24.3 | 0.3 | 7 | 35.2
2024-10-12 | 23.7 | 0.3 | 7 | 36
2024-10-13 | 23.4 | 0.3 | 7 | 37
2024-10-14 | 23.6 | 0.3 | 7 | 37.1
2024-10-15 | 23.3 | 0.3 | 7 | 36.5
2024-10-16 | 23.5 | 0.3 | 7 | 37.1 | 40.8 | 107 | 14.9 | <0.01
2024-10-17 | 24 | 0.3 | 7 | 37.8
2024-10-18 | 23.8 | 0.3 | 7 | 38
2024-10-19 | 24.2 | 0.3 | 7 | 38.8
2024-10-20 | 23.3 | 0.3 | 7 | 38.2
2024-10-21 | 21.8 | 0.3 | 6.9 | 36.2
2024-10-22 | 21.7 | 0.3 | 7 | 37.4
2024-10-23 | 21.7 | 0.3 | 7 | 37.5 | 42.1 | 106 | 15.1 | <0.01
2024-10-24 | 22.7 | 0.3 | 7 | 37.9
2024-10-25 | 22.5 | 0.3 | 7 | 38.3
2024-10-26 | 21.9 | 0.2 | 7 | 39
2024-10-27 | 22.1 | 0.2 | 7 | 39.2
2024-10-28 | 21.9 | 0.2 | 7 | 38.6
2024-10-29 | 21.3 | 0.2 | 6.8 | 29.5
2024-10-30 | 20.9 | 0.2 | 6.8 | 32.5 | 39.2 | 99 | 12.3 | <0.01
2024-10-31 | 20.7 | 0.3 | 6.9 | 34.8
最高値 | 26.9 | 0.4 | 7 | 39.2 | 42.1 | 109 | 15.1 | <0.01
最低値 | 20.7 | 0.2 | 6.8 | 29.5 | 39.2 | 99 | 12.3 | <0.01
平均値 | 23.5 | 0.3 | 6.9 | 36 | 40.6 | 105 | 14.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 11月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-11-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-11-01 | 19.9 | 0.3 | 7 | 33.6
2024-11-02 | 20 | 0.3 | 6.9 | 31.9
2024-11-03 | 19.7 | 0.9 | 6.5 | 15.3
2024-11-04 | 19.5 | 0.3 | 6.5 | 16.8
2024-11-05 | 19.6 | 0.2 | 6.6 | 23.5
2024-11-06 | 19.6 | 0.2 | 6.8 | 28.2 | 42.7 | 102 | 11.3 | <0.01
2024-11-07 | 18.9 | 0.2 | 6.9 | 29.8
2024-11-08 | 17.5 | 0.3 | 7 | 31.1
2024-11-09 | 17.2 | 0.4 | 7 | 31.4
2024-11-10 | 17.1 | 0.3 | 6.9 | 31.2
2024-11-11 | 17.7 | 0.3 | 6.9 | 31.2
2024-11-12 | 18.3 | 0.3 | 7 | 32.6
2024-11-13 | 18.2 | 0.3 | 7 | 32.9 | 44.4 | 112 | 14.7 | <0.01
2024-11-14 | 18 | 0.3 | 7 | 32.7
2024-11-15 | 17.7 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-11-16 | 18 | 0.3 | 7 | 33.9
2024-11-17 | 18.1 | 0.3 | 7 | 33.6
2024-11-18 | 18.3 | 0.3 | 7 | 33.7
2024-11-19 | 17.2 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2024-11-20 | 16.2 | 0.3 | 7.1 | 33.2 | 43.2 | 108 | 15.2 | 0.01
2024-11-21 | 16.2 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2024-11-22 | 16.2 | 0.3 | 7 | 34.6
2024-11-23 | 15.8 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2024-11-24 | 15 | 0.2 | 7.1 | 34.8
2024-11-25 | 14.7 | 0.2 | 7.1 | 34.6
2024-11-26 | 14.7 | 0.2 | 7.1 | 34.5
2024-11-27 | 14.9 | 0.2 | 7 | 30.4 | 40.9 | 97 | 13.6 | <0.01
2024-11-28 | 14.6 | 0.3 | 6.9 | 27.7
2024-11-29 | 13.5 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-11-30 | 12.8 | 0.2 | 7.1 | 32.4
最高値 | 20 | 0.9 | 7.1 | 35.3 | 44.4 | 112 | 15.2 | 0.01
最低値 | 12.8 | 0.2 | 6.5 | 15.3 | 40.9 | 97 | 11.3 | <0.01
平均値 | 17.2 | 0.3 | 7 | 31.1 | 42.8 | 105 | 13.7 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 12月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-12-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-12-01 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 32.4
2024-12-02 | 13.1 | 0.2 | 7.1 | 33.6
2024-12-03 | 13.3 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2024-12-04 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 33.2 | 44.5 | 105 | 15.1 | <0.01
2024-12-05 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 34
2024-12-06 | 12.4 | 0.2 | 7.1 | 34.3
2024-12-07 | 12.1 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2024-12-08 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 33.6
2024-12-09 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 33.5
2024-12-10 | 11.1 | 0.3 | 7.2 | 33.7
2024-12-11 | 11.1 | 0.3 | 7.1 | 33.2 | 43.3 | 96 | 15.6 | <0.01
2024-12-12 | 11 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2024-12-13 | 10.4 | 0.3 | 7.1 | 34.4
2024-12-14 | 10.2 | 0.3 | 7.2 | 34.6
2024-12-15 | 10 | 0.3 | 7.2 | 34.5
2024-12-16 | 9.7 | 0.3 | 7.2 | 34.3
2024-12-17 | 9.5 | 0.3 | 7.2 | 33.5
2024-12-18 | 9.3 | 0.2 | 7.1 | 33.3 | 43.8 | 98 | 15.9 | <0.01
2024-12-19 | 9.1 | 0.3 | 7.1 | 33.8
2024-12-20 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 34.1
2024-12-21 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 36
2024-12-22 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 36.1
2024-12-23 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 35.5
2024-12-24 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2024-12-25 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 34.7 | 44.2 | 96 | 15.9 | <0.01
2024-12-26 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2024-12-27 | 9.2 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-28 | 8.4 | 0.2 | 7.3 | 35.3
2024-12-29 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-30 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-31 | 8 | 0.2 | 7.2 | 35.2
最高値 | 13.6 | 0.3 | 7.3 | 36.1 | 44.5 | 105 | 15.9 | <0.01
最低値 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 32.4 | 43.3 | 96 | 15.1 | <0.01
平均値 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 34.3 | 44 | 99 | 15.6 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 1月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-01-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-01-01 | 8.4 | 0.2 | 7.2 | 34.6
2025-01-02 | 8.4 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2025-01-03 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 34.7 | 43.4 | 96 | 15.3 | <0.01
2025-01-04 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 33.6
2025-01-05 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 33.4
2025-01-06 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 33.8
2025-01-07 | 8 | 0.2 | 7.2 | 34
2025-01-08 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 33.1 | 43.4 | 102 | 17 | <0.01
2025-01-09 | 7 | 0.2 | 7.2 | 33.4
2025-01-10 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2025-01-11 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 35
2025-01-12 | 7 | 0.3 | 7.1 | 34.8
2025-01-13 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 34.6
2025-01-14 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 34
2025-01-15 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 34.3 | 42.8 | 103 | 16.1 | <0.01
2025-01-16 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 34.4
2025-01-17 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 34.7
2025-01-18 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 34.4
2025-01-19 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 34.7
2025-01-20 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 33.9
2025-01-21 | 8.7 | 0.3 | 7.1 | 33.5
2025-01-22 | 8.4 | 0.3 | 7 | 33.7 | 43.5 | 94 | 16.5 | <0.01
2025-01-23 | 8.4 | 0.3 | 7.1 | 34.2
2025-01-24 | 8.3 | 0.3 | 7.1 | 34.7
2025-01-25 | 8.6 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-01-26 | 8.5 | 0.2 | 7.1 | 34.8
2025-01-27 | 8 | 0.2 | 7.1 | 34.6
2025-01-28 | 8.4 | 0.2 | 7.1 | 34.5
2025-01-29 | 8.2 | 0.2 | 7.1 | 33.7 | 43 | 91 | 16.3 | <0.01
2025-01-30 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 34.2
2025-01-31 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 34.7
最高値 | 8.7 | 0.3 | 7.3 | 35.3 | 43.5 | 103 | 17 | <0.01
最低値 | 6.4 | 0.2 | 7 | 33.1 | 42.8 | 91 | 15.3 | <0.01
平均値 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 34.3 | 43.2 | 97 | 16.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 2月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-02-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-02-01 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 35.7
2025-02-02 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 35.7
2025-02-03 | 8.4 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2025-02-04 | 8 | 0.3 | 7.1 | 36.6
2025-02-05 | 7 | 0.3 | 7.2 | 36 | 42.9 | 95 | 16.5 | <0.01
2025-02-06 | 6 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2025-02-07 | 5.8 | 0.3 | 7.2 | 36.7
2025-02-08 | 5.6 | 0.3 | 7.2 | 35.9
2025-02-09 | 5.6 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-10 | 6.1 | 0.3 | 7.1 | 35.5
2025-02-11 | 6.3 | 0.3 | 7.1 | 34.6
2025-02-12 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 34.2 | 42.3 | 93 | 16.6 | <0.01
2025-02-13 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 34.8
2025-02-14 | 6.5 | 0.3 | 7.1 | 36.2
2025-02-15 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 35.7
2025-02-16 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-17 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 35.8
2025-02-18 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 34.5
2025-02-19 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 35.3 | 43.4 | 107 | 16.9 | <0.01
2025-02-20 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-02-21 | 7.1 | 0.3 | 7 | 35.6
2025-02-22 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-02-23 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-02-24 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-02-25 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 34.6
2025-02-26 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 34.8 | 43 | 106 | 17 | <0.01
2025-02-27 | 8.4 | 0.2 | 7.1 | 36.1
2025-02-28 | 8.7 | 0.2 | 7.1 | 35.8
最高値 | 8.7 | 0.3 | 7.2 | 36.7 | 43.4 | 107 | 17 | <0.01
最低値 | 5.6 | 0.2 | 7 | 34.2 | 42.3 | 93 | 16.5 | <0.01
平均値 | 7 | 0.3 | 7.1 | 35.6 | 42.9 | 100 | 16.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 3月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-03-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-03-01 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 36
2025-03-02 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 35.7
2025-03-03 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-03-04 | 9.2 | 0.3 | 6.9 | 30.5
2025-03-05 | 8.8 | 0.2 | 6.9 | 28.8 | 40.4 | 97 | 15.9 | <0.01
2025-03-06 | 9.2 | 0.2 | 6.9 | 29.9
2025-03-07 | 9.2 | 0.2 | 6.9 | 30.1
2025-03-08 | 8.8 | 0.2 | 6.9 | 30.4
2025-03-09 | 9.1 | 0.2 | 7 | 31.2
2025-03-10 | 9.6 | 0.2 | 7 | 31.7
2025-03-11 | 9.8 | 0.2 | 7 | 31.9
2025-03-12 | 10.8 | 0.3 | 7 | 32.3 | 41.3 | 90 | 16 | <0.01
2025-03-13 | 11.4 | 0.3 | 7 | 33.2
2025-03-14 | 11.7 | 0.3 | 7 | 33.4
2025-03-15 | 11.3 | 0.3 | 7 | 33.9
2025-03-16 | 10.7 | 0.3 | 7 | 33.8
2025-03-17 | 10.4 | 0.3 | 7 | 33.2
2025-03-18 | 10.2 | 0.2 | 6.9 | 28.6
2025-03-19 | 10.1 | 0.3 | 6.9 | 30.2 | 40.3 | 93 | 14.8 | <0.01
2025-03-20 | 10.1 | 0.2 | 7 | 31.7
2025-03-21 | 10.4 | 0.2 | 7 | 30.9
2025-03-22 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 30.8
2025-03-23 | 12.3 | 0.2 | 7 | 30.4
2025-03-24 | 12.9 | 0.2 | 7 | 30.8
2025-03-25 | 13.7 | 0.2 | 7 | 31.2
2025-03-26 | 14.3 | 0.2 | 7 | 31.7 | 41.2 | 94 | 15.9 | <0.01
2025-03-27 | 15 | 0.2 | 7 | 31.5
2025-03-28 | 15.4 | 0.2 | 7 | 32.3
2025-03-29 | 15.1 | 0.3 | 6.9 | 29.8
2025-03-30 | 14.4 | 0.2 | 6.9 | 28.1
2025-03-31 | 12.8 | 0.2 | 7 | 29.8
最高値 | 15.4 | 0.3 | 7.1 | 36 | 41.3 | 97 | 16 | <0.01
最低値 | 8.8 | 0.2 | 6.9 | 28.1 | 40.3 | 90 | 14.8 | <0.01
平均値 | 11.2 | 0.2 | 7 | 31.6 | 40.8 | 94 | 15.7 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。