## 4月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-04-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-04-01 | 12.5 | 0.2 | 7 | 32.1
2025-04-02 | 13.3 | 0.2 | 7 | 32.3 | 42.3 | 100 | 15.5 | <0.01
2025-04-03 | 13.7 | 0.2 | 7 | 32.5
2025-04-04 | 13.7 | 0.2 | 7 | 33
2025-04-05 | 13.7 | 0.3 | 7 | 33
2025-04-06 | 14 | 0.3 | 7 | 33.5
2025-04-07 | 15.1 | 0.3 | 7 | 33.2
2025-04-08 | 15.5 | 0.3 | 7 | 32.3
2025-04-09 | 15.4 | 0.3 | 7 | 31.9 | 42.4 | 117 | 16.6 | <0.01
2025-04-10 | 15.6 | 0.3 | 6.9 | 32.6
2025-04-11 | 16 | 0.3 | 6.9 | 32.1
2025-04-12 | 16.2 | 0.3 | 6.9 | 32.9
2025-04-13 | 16.2 | 0.2 | 6.9 | 31.9
2025-04-14 | 16.2 | 0.2 | 6.8 | 31.6
2025-04-15 | 16 | 0.2 | 6.8 | 28.7
2025-04-16 | 15.1 | 0.3 | 6.9 | 31.7 | 41.9 | 87 | 16.1 | <0.01
2025-04-17 | 15.7 | 0.2 | 6.9 | 31
2025-04-18 | 16.9 | 0.2 | 6.9 | 31.3
2025-04-19 | 17.8 | 0.2 | 7 | 33.2
2025-04-20 | 18.4 | 0.2 | 7 | 33.7
2025-04-21 | 18.7 | 0.2 | 7 | 33.3
2025-04-22 | 18.9 | 0.2 | 7 | 33
2025-04-23 | 18.9 | 0.2 | 6.9 | 32.2 | 42.2 | 94 | 16.8 | <0.01
2025-04-24 | 19.1 | 0.2 | 6.8 | 31.7
2025-04-25 | 19 | 0.2 | 6.9 | 31.6
2025-04-26 | 18.7 | 0.2 | 7 | 32.3
2025-04-27 | 18.5 | 0.3 | 7.1 | 33.4
2025-04-28 | 18.9 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2025-04-29 | 18 | 0.3 | 7 | 33.3
2025-04-30 | 18.2 | 0.2 | 7 | 32.5 | 42.6 | 98 | 16.5 | <0.01
最高値 | 19.1 | 0.3 | 7.1 | 33.7 | 42.6 | 117 | 16.8 | <0.01
最低値 | 12.5 | 0.2 | 6.8 | 28.7 | 41.9 | 87 | 15.5 | <0.01
平均値 | 16.5 | 0.2 | 7 | 32.4 | 42.3 | 99 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 5月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-05-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-05-01 | 18.6 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2025-05-02 | 18.6 | 0.2 | 7.1 | 33.2
2025-05-03 | 18.5 | 0.3 | 6.8 | 27.4
2025-05-04 | 19.1 | 0.3 | 6.9 | 28.3
2025-05-05 | 19.4 | 0.3 | 6.9 | 30.6
2025-05-06 | 18.8 | 0.3 | 7 | 31.3
2025-05-07 | 18.6 | 0.3 | 6.9 | 30.4 | 41.1 | 95 | 14.7 | <0.01
2025-05-08 | 18.4 | 0.3 | 6.8 | 27.6
2025-05-09 | 18.9 | 0.3 | 6.9 | 29.3
2025-05-10 | 18.6 | 0.3 | 6.9 | 31.2
2025-05-11 | 18.9 | 0.3 | 7 | 29.8
2025-05-12 | 18.8 | 0.3 | 6.8 | 28.2
2025-05-13 | 19.8 | 0.3 | 6.9 | 30.3
2025-05-14 | 20.9 | 0.3 | 7 | 31.3 | 40.6 | 86 | 14.8 | <0.01
2025-05-15 | 21.5 | 0.3 | 6.9 | 30.7
2025-05-16 | 20.9 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2025-05-17 | 20.7 | 0.3 | 7.1 | 32
2025-05-18 | 21.7 | 0.2 | 6.8 | 26.3
2025-05-19 | 21.5 | 0.3 | 7 | 30.2
2025-05-20 | 21.7 | 0.3 | 7 | 30.8
2025-05-21 | 22.6 | 0.3 | 7 | 31 | 38.8 | 80 | 11.7 | <0.01
2025-05-22 | 22.8 | 0.3 | 7 | 31.2
2025-05-23 | 22.5 | 0.3 | 7 | 30.4
2025-05-24 | 22.3 | 0.2 | 7 | 31.8
2025-05-25 | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 31.7
2025-05-26 | 19.4 | 0.3 | 6.7 | 21.8
2025-05-27 | 19.8 | 0.2 | 6.7 | 24.8
2025-05-28 | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 26.5 | 39 | 83 | 11.4 | <0.01
2025-05-29 | 21.5 | 0.2 | 7 | 29.6
2025-05-30 | 21.2 | 0.3 | 7 | 30.3
2025-05-31 | 21.1 | 0.3 | 7 | 30.2
最高値 | 22.8 | 0.3 | 7.1 | 33.2 | 41.1 | 95 | 14.8 | <0.01
最低値 | 18.4 | 0.2 | 6.7 | 21.8 | 38.8 | 80 | 11.4 | <0.01
平均値 | 20.3 | 0.3 | 6.9 | 29.7 | 39.9 | 86 | 13.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 6月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-06-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-06-01 | 20.7 | 0.3 | 7 | 30.3
2025-06-02 | 21.1 | 0.3 | 7 | 30.2
2025-06-03 | 20.7 | 0.3 | 7 | 30.1
2025-06-04 | 20.4 | 0.3 | 6.7 | 23.7 | 36.5 | 82 | 9.5 | <0.01
2025-06-05 | 21.3 | 0.2 | 6.6 | 21.3
2025-06-06 | 22.2 | 0.2 | 6.8 | 26
2025-06-07 | 22.4 | 0.3 | 6.9 | 28.3
2025-06-08 | 22.2 | 0.3 | 6.9 | 29.3
2025-06-09 | 22.3 | 0.3 | 6.9 | 29.6
2025-06-10 | 21.8 | 0.3 | 7 | 30
2025-06-11 | 21.4 | 0.4 | 6.5 | 19.8 | 33.7 | 95 | 8 | <0.01
2025-06-12 | 20.8 | 0.3 | 6.4 | 15.8
2025-06-13 | 21.8 | 0.2 | 6.6 | 21
2025-06-14 | 22.2 | 0.2 | 6.8 | 24.5
2025-06-15 | 22.3 | 0.2 | 6.8 | 24.7
2025-06-16 | 22.3 | 0.2 | 6.8 | 24.1
2025-06-17 | 23.4 | 0.2 | 6.8 | 26.4
2025-06-18 | 24.8 | 0.2 | 6.9 | 27.5 | 39 | 91 | 10.3 | <0.01
2025-06-19 | 25.8 | 0.2 | 6.9 | 28.4
2025-06-20 | 26.9 | 0.2 | 6.9 | 29.2
2025-06-21 | 27.1 | 0.3 | 6.9 | 29.7
2025-06-22 | 27.5 | 0.2 | 6.9 | 29.3
2025-06-23 | 27.8 | 0.3 | 6.9 | 29.5
2025-06-24 | 26.4 | 0.3 | 6.8 | 28.1
2025-06-25 | 26.3 | 0.3 | 6.7 | 23 | 36.2 | 92 | 9.1 | <0.01
2025-06-26 | 26.2 | 0.2 | 6.6 | 21.8
2025-06-27 | 26.6 | 0.2 | 6.7 | 23.7
2025-06-28 | 26.4 | 0.3 | 6.7 | 22.4
2025-06-29 | 27 | 0.2 | 6.7 | 24.3
2025-06-30 | 27.9 | 0.2 | 6.8 | 25.9
最高値 | 27.9 | 0.4 | 7 | 30.3 | 39 | 95 | 10.3 | <0.01
最低値 | 20.4 | 0.2 | 6.4 | 15.8 | 33.7 | 82 | 8 | <0.01
平均値 | 23.9 | 0.3 | 6.8 | 25.9 | 36.4 | 90 | 9.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 7月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-07-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-07-01 | 29 | 0.2 | 6.8 | 26.9
2025-07-02 | 29.1 | 0.3 | 6.8 | 28.6 | 40.3 | 95 | 12.2 | <0.01
2025-07-03 | 29.5 | 0.2 | 6.8 | 28.8
2025-07-04 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 27.7
2025-07-05 | 29.4 | 0.3 | 6.8 | 27.9
2025-07-06 | 29.5 | 0.3 | 6.9 | 29.1
2025-07-07 | 30 | 0.3 | 6.8 | 28.2
2025-07-08 | 30.4 | 0.3 | 6.9 | 28.5
2025-07-09 | 30.3 | 0.3 | 6.9 | 28.5 | 39.7 | 110 | 13.9 | <0.01
2025-07-10 | 30.2 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-07-11 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 29.5
2025-07-12 | 30.7 | 0.3 | 6.9 | 31.2
2025-07-13 | 30.1 | 0.3 | 6.7 | 26
2025-07-14 | 30.4 | 0.3 | 6.9 | 30.6
2025-07-15 | 29.8 | 0.3 | 6.8 | 31.1
2025-07-16 | 29.1 | 0.3 | 6.8 | 30.6 | 40.2 | 109 | 14.7 | <0.01
2025-07-17 | 29 | 0.3 | 6.8 | 27.8
2025-07-18 | 27.8 | 0.2 | 6.5 | 19.8
2025-07-19 | 28.4 | 0.2 | 6.6 | 23.7
2025-07-20 | 29.1 | 0.2 | 6.7 | 26.9
2025-07-21 | 30 | 0.2 | 6.7 | 28
2025-07-22 | 30.5 | 0.3 | 6.8 | 28.5
2025-07-23 | 30.6 | 0.3 | 6.8 | 29.1 | 39.3 | 100 | 13.8 | <0.01
2025-07-24 | 31 | 0.2 | 6.8 | 29
2025-07-25 | 31.3 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-07-26 | 31.5 | 0.3 | 6.8 | 30.2
2025-07-27 | 30.5 | 0.3 | 6.7 | 28.5
2025-07-28 | 31 | 0.3 | 6.7 | 28
2025-07-29 | 31.1 | 0.3 | 6.8 | 29.7
2025-07-30 | 31.4 | 0.3 | 6.8 | 29 | 39 | 103 | 15.2 | <0.01
2025-07-31 | 31.6 | 0.3 | 6.8 | 29.2
最高値 | 31.6 | 0.3 | 6.9 | 31.2 | 40.3 | 110 | 15.2 | <0.01
最低値 | 27.8 | 0.2 | 6.5 | 19.8 | 39 | 95 | 12.2 | <0.01
平均値 | 30.1 | 0.3 | 6.8 | 28.3 | 39.7 | 103 | 14 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 8月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-08-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-08-01 | 31.5 | 0.3 | 6.8 | 29.1
2025-08-02 | 31.6 | 0.3 | 6.8 | 29.3
2025-08-03 | 30.9 | 0.3 | 6.8 | 29.9
2025-08-04 | 31.3 | 0.3 | 6.8 | 29.8
2025-08-05 | 31.2 | 0.2 | 6.9 | 30.3
2025-08-06 | 31 | 0.2 | 6.9 | 29.3 | 39.5 | 105 | 16 | <0.01
2025-08-07 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 30.2
2025-08-08 | 30.2 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2025-08-09 | 29.9 | 0.2 | 6.8 | 28.8
2025-08-10 | 29.4 | 0.2 | 6.8 | 29.3
2025-08-11 | 28.6 | 0.2 | 6.8 | 29.7
2025-08-12 | 26.5 | 0.2 | 6.4 | 16.1
2025-08-13 | 26.9 | 0.2 | 6.6 | 21.7 | 35.6 | 79 | 10.5 | <0.01
2025-08-14 | 28.8 | 0.3 | 6.8 | 26.7
2025-08-15 | 29.7 | 0.3 | 6.8 | 26.9
2025-08-16 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-08-17 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 28.3
2025-08-18 | 30.5 | 0.2 | 6.8 | 28.1
2025-08-19 | 30.8 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-08-20 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 29.7 | 39.1 | 98 | 14.8 | <0.01
2025-08-21 | 30.8 | 0.3 | 6.9 | 30.2
2025-08-22 | 30.9 | 0.3 | 6.9 | 31
2025-08-23 | 30.7 | 0.2 | 6.8 | 30.7
2025-08-24 | 30.5 | 0.3 | 6.8 | 31
2025-08-25 | 31 | 0.3 | 6.6 | 25.3
2025-08-26 | 31.4 | 0.2 | 6.6 | 25.5
2025-08-27 | 30.6 | 0.2 | 6.6 | 26.3 | 38.2 | 96 | 13.8 | <0.01
2025-08-28 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 30
2025-08-29 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 29.7
2025-08-30 | 30.6 | 0.3 | 6.8 | 30.9
2025-08-31 | 31.1 | 0.3 | 6.8 | 31
最高値 | 31.6 | 0.3 | 6.9 | 31 | 39.5 | 105 | 16 | <0.01
最低値 | 26.5 | 0.2 | 6.4 | 16.1 | 35.6 | 79 | 10.5 | <0.01
平均値 | 30.3 | 0.3 | 6.8 | 28.4 | 38.1 | 95 | 13.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 9月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-09-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-09-01 | 30.9 | 0.3 | 6.8 | 30.2
2025-09-02 | 31 | 0.3 | 6.9 | 30.6
2025-09-03 | 31 | 0.3 | 6.8 | 29.9 | 40.5 | 110 | 16.6 | <0.01
2025-09-04 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 30.1
2025-09-05 | 29.2 | 0.3 | 6.8 | 28.2
2025-09-06 | 29 | 0.3 | 6.6 | 22.8
2025-09-07 | 29.5 | 0.2 | 6.7 | 25.9
2025-09-08 | 29.8 | 0.2 | 6.8 | 28.7
2025-09-09 | 29.9 | 0.3 | 6.8 | 28.5
2025-09-10 | 30.5 | 0.3 | 6.9 | 29.8 | 40.7 | 98 | 14.6 | <0.01
2025-09-11 | 29.6 | 0.3 | 6.9 | 29.2
2025-09-12 | 28.9 | 0.3 | 6.7 | 25.2
2025-09-13 | 28.7 | 0.3 | 6.7 | 27.1
2025-09-14 | 28.4 | 0.3 | 6.8 | 27.4
2025-09-15 | 28.5 | 0.3 | 6.8 | 29.3
2025-09-16 | 29.5 | 0.3 | 6.9 | 30
2025-09-17 | 29.6 | 0.3 | 6.9 | 30.1 | 41.3 | 96 | 14.2 | <0.01
2025-09-18 | 29.7 | 0.3 | 7 | 31
2025-09-19 | 28.6 | 0.3 | 7 | 31.5
2025-09-20 | 28.6 | 0.3 | 6.8 | 31.1
2025-09-21 | 28.3 | 0.3 | 6.8 | 30.7
2025-09-22 | 27.6 | 0.3 | 6.7 | 28.9
2025-09-23 | 26.9 | 0.3 | 6.8 | 31.1
2025-09-24 | 26 | 0.3 | 6.9 | 32.3 | 42.6 | 103 | 14.8 | <0.01
2025-09-25 | 25.9 | 0.3 | 6.8 | 32
2025-09-26 | 26.2 | 0.3 | 6.9 | 33.9
2025-09-27 | 26.4 | 0.3 | 6.9 | 33.9
2025-09-28 | 25.7 | 0.3 | 6.9 | 33.6
2025-09-29 | 25.4 | 0.3 | 6.9 | 33.3
2025-09-30 | 25.7 | 0.3 | 6.9 | 32
最高値 | 31 | 0.3 | 7 | 33.9 | 42.6 | 110 | 16.6 | <0.01
最低値 | 25.4 | 0.2 | 6.6 | 22.8 | 40.5 | 96 | 14.2 | <0.01
平均値 | 28.5 | 0.3 | 6.8 | 29.9 | 41.3 | 102 | 15.1 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 10月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-10-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-10-01 | 25.5 | 0.3 | 6.9 | 31.4 | 42.3 | 94 | 14.5 | <0.01
2025-10-02 | 25.7 | 0.3 | 6.9 | 32.8
2025-10-03 | 24.9 | 0.3 | 7 | 33.1
2025-10-04 | 24.1 | 0.2 | 7 | 33.2
2025-10-05 | 23.6 | 0.3 | 6.8 | 29.4
2025-10-06 | 24.2 | 0.3 | 7 | 31.2
2025-10-07 | 24.9 | 0.3 | 7 | 32.8
2025-10-08 | 24.8 | 0.2 | 7 | 33.1 | 43.8 | 89 | 15.2 | <0.01
2025-10-09 | 25 | 0.3 | 7 | 33.6
2025-10-10 | 24.1 | 0.2 | 7 | 34.3
2025-10-11 | 24 | 0.3 | 7 | 34.7
2025-10-12 | 24.2 | 0.2 | 7 | 33.4
2025-10-13 | 24.1 | 0.2 | 6.9 | 32.6
2025-10-14 | 24.5 | 0.3 | 7 | 33.4
2025-10-15 | 24.8 | 0.2 | 7 | 32.9 | 41 | 83 | 13.7 | <0.01
2025-10-16 | 24 | 0.3 | 6.7 | 23.4
2025-10-17 | 24 | 0.2 | 6.7 | 25.8
2025-10-18 | 23.8 | 0.4 | 6.6 | 26.5
2025-10-19 | 23.2 | 0.2 | 6.6 | 26.5
2025-10-20 | 23.1 | 0.3 | 6.7 | 29.5
2025-10-21 | 22 | 0.3 | 6.8 | 29.1
2025-10-22 | 20.2 | 0.3 | 6.9 | 32.2 | 44.2 | 88 | 14.6 | <0.01
2025-10-23 | 20.5 | 0.3 | 6.9 | 33
2025-10-24 | 20.2 | 0.3 | 7 | 34.3
2025-10-25 | 19.9 | 0.3 | 6.9 | 34.2
2025-10-26 | 20.2 | 0.3 | 7 | 33.9
2025-10-27 | 20.7 | 0.2 | 6.8 | 29.6
2025-10-28 | 19.7 | 0.3 | 6.9 | 32
2025-10-29 | 18.8 | 0.3 | 7 | 34.1 | 44.8 | 91 | 14.6 | <0.01
2025-10-30 | 18.4 | 0.3 | 7 | 34.8
2025-10-31 | 18.1 | 0.3 | 7 | 34.7
最高値 | 25.7 | 0.4 | 7 | 34.8 | 44.8 | 94 | 15.2 | <0.01
最低値 | 18.1 | 0.2 | 6.6 | 23.4 | 41 | 83 | 13.7 | <0.01
平均値 | 22.7 | 0.3 | 6.9 | 31.8 | 43.2 | 89 | 14.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 11月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-11-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-11-01 | 18.1 | 0.2 | 7 | 32
2025-11-02 | 17.6 | 0.3 | 6.8 | 26.9
2025-11-03 | 17.6 | 0.2 | 6.9 | 29.8
2025-11-04 | 17.1 | 0.2 | 7 | 33
2025-11-05 | 16.6 | 0.2 | 7 | 33.6 | 44.8 | 81 | 14.3 | <0.01
2025-11-06 | 16.8 | 0.2 | 7.1 | 34.9
2025-11-07 | 16.9 | 0.2 | 7.1 | 35.5
2025-11-08 | 17.1 | 0.2 | 7 | 36.1
2025-11-09 | 16.7 | 0.2 | 7.1 | 35
2025-11-10 | 17 | 0.2 | 7 | 33.4
2025-11-11 | 16.4 | 0.2 | 7 | 30.6
2025-11-12 | 15.7 | 0.2 | 7 | 33.8 | 45.2 | 96 | 14.5 | <0.01
2025-11-13 | 15.6 | 0.2 | 7 | 34.7
2025-11-14 | 16.1 | 0.2 | 7 | 34.5
2025-11-15 | 16.3 | 0.2 | 7.1 | 36
2025-11-16 | 16 | 0.3 | 7.1 | 35.5
2025-11-17 | 15.5 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-11-18 | 15.9 | 0.2 | 7.1 | 35.7
2025-11-19 | 15 | 0.2 | 7.1 | 34.4 | 45.6 | 103 | 15.6 | <0.01
2025-11-20 | 14.2 | 0.2 | 7.1 | 35.2
2025-11-21 | 14.4 | 0.2 | 7.1 | 35.5
2025-11-22 | 14.5 | 0.2 | 7.1 | 36.3
2025-11-23 | 14.2 | 0.2 | 7.1 | 36.6
2025-11-24 | 14 | 0.3 | 7.1 | 36.6
2025-11-25 | 13.4 | 0.2 | 7.1 | 36.3
2025-11-26 | 14 | 0.2 | 7.1 | 36.4 | 46.3 | 106 | 15.9 | <0.01
2025-11-27 | 13.7 | 0.3 | 7.1 | 36.7
2025-11-28 | 13.7 | 0.3 | 7.1 | 36.9
2025-11-29 | 13.9 | 0.3 | 7.1 | 36.4
2025-11-30 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 37
最高値 | 18.1 | 0.3 | 7.1 | 37 | 46.3 | 106 | 15.9 | <0.01
最低値 | 13.4 | 0.2 | 6.8 | 26.9 | 44.8 | 81 | 14.3 | <0.01
平均値 | 15.6 | 0.2 | 7 | 34.7 | 45.5 | 97 | 15.1 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 12月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-12-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-12-01 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 36.6
2025-12-02 | 13.8 | 0.2 | 7.1 | 36.1
2025-12-03 | 13.8 | 0.2 | 7.1 | 36.7 | 44.8 | 104 | 16 | <0.01
2025-12-04 | 12.6 | 0.2 | 7.2 | 36.8
2025-12-05 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 37.2
2025-12-06 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 36.9
2025-12-07 | 11.3 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2025-12-08 | 11.4 | 0.2 | 7.2 | 36.7
2025-12-09 | 11.4 | 0.2 | 7.2 | 36.1
2025-12-10 | 11 | 0.2 | 7.2 | 36.2 | 47 | 95 | 16.6 | <0.01
2025-12-11 | 10.9 | 0.2 | 7.2 | 36.8
2025-12-12 | 11 | 0.2 | 7.2 | 36.6
2025-12-13 | 10.7 | 0.3 | 7.2 | 36.3
2025-12-14 | 10.4 | 0.2 | 7.2 | 36.4
2025-12-15 | 10.5 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2025-12-16 | 10.4 | 0.2 | 7.1 | 34.8
2025-12-17 | 10.4 | 0.3 | 7.1 | 35.4 | 46.6 | 97 | 16.7 | <0.01
2025-12-18 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 35.4
2025-12-19 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 36.5
2025-12-20 | 10.7 | 0.3 | 7.1 | 37.2
2025-12-21 | 11.3 | 0.3 | 7.1 | 36.8
2025-12-22 | 11.3 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-12-23 | 10.9 | 0.3 | 7 | 32.5
2025-12-24 | 10.8 | 0.3 | 7.1 | 34.8 | 45.9 | 103 | 16.3 | <0.01
2025-12-25 | 11.6 | 0.3 | 6.9 | 32
2025-12-26 | 10.8 | 0.2 | 7 | 32.9
2025-12-27 | 9.9 | 0.2 | 7 | 31.8
2025-12-28 | 9.6 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2025-12-29 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 35
2025-12-30 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-12-31 | 10.1 | 0.2 | 7.1 | 35.8
最高値 | 13.8 | 0.3 | 7.2 | 37.2 | 47 | 104 | 16.7 | <0.01
最低値 | 9.6 | 0.2 | 6.9 | 31.8 | 44.8 | 95 | 16 | <0.01
平均値 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 35.6 | 46.1 | 100 | 16.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 1月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-01-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-01-01 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 35.8
2026-01-02 | 9 | 0.2 | 7.1 | 34.9
2026-01-03 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.8 | 46 | 97 | 16.4 | <0.01
2026-01-04 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.4
2026-01-05 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.5
2026-01-06 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2026-01-07 | 8.3 | 0.2 | 7.1 | 34.2 | 45.7 | 92 | 16.2 | <0.01
2026-01-08 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2026-01-09 | 8 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-01-10 | 7.8 | 0.3 | 7.2 | 36.4
2026-01-11 | 8.1 | 0.2 | 7.1 | 35.2
2026-01-12 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 35.3
2026-01-13 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 35.4
2026-01-14 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 34.8 | 44.8 | 95 | 15.8 | <0.01
2026-01-15 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 34.7
2026-01-16 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 36.5
2026-01-17 | 8.2 | 0.3 | 7.2 | 36.8
2026-01-18 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 35.9
2026-01-19 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 36.2
2026-01-20 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 35.2
2026-01-21 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 35.5 | 45.3 | 105 | 16.4 | <0.01
2026-01-22 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 36.7
2026-01-23 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 36.8
2026-01-24 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 37.3
2026-01-25 | 6.2 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-01-26 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 35.6
2026-01-27 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 35.7
2026-01-28 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 35.2 | 45.6 | 100 | 16.7 | <0.01
2026-01-29 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.6
2026-01-30 | 6.4 | 0.2 | 7.3 | 35.6
2026-01-31 | 6 | 0.2 | 7.2 | 35.7
最高値 | 9.7 | 0.3 | 7.3 | 37.3 | 46 | 105 | 16.7 | <0.01
最低値 | 6 | 0.2 | 7.1 | 34.2 | 44.8 | 92 | 15.8 | <0.01
平均値 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 35.5 | 45.5 | 98 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 2月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-02-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-02-01 | 6 | 0.2 | 7.2 | 35.8
2026-02-02 | 6.3 | 0.2 | 7.3 | 35.3
2026-02-03 | 6.4 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-02-04 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 35 | 45.5 | 99 | 16.8 | <0.01
2026-02-05 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-02-06 | 7 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2026-02-07 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 36.2
2026-02-08 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.5
2026-02-09 | 5.6 | 0.2 | 7.3 | 35.1 | 44.4 | 92 | 16.1 | <0.01
2026-02-10 | 5.7 | 0.2 | 7.2 | 34
2026-02-11 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 34
2026-02-12 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 33.1
2026-02-13 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 31.5
2026-02-14 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 34.5
2026-02-15 | 8.6 | 0.3 | 7.2 | 35.1
2026-02-16 | 9.4 | 0.2 | 7.1 | 34.3
2026-02-17 | 9.3 | 0.2 | 7.2 | 34.6
2026-02-18 | 8.4 | 0.3 | 7.1 | 32.7 | 43.2 | 97 | 16.3 | <0.01
2026-02-19 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 31.7
2026-02-20 | 7.9 | 0.3 | 7.1 | 32
2026-02-21 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 33.3
2026-02-22 | 9.2 | 0.2 | 7.2 | 33.7
2026-02-23 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 33.5
2026-02-24 | 10.8 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2026-02-25 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 32.6 | 44.5 | 96 | 15.9 | <0.01
2026-02-26 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 33.9
2026-02-27 | 11.4 | 0.3 | 7 | 32.8
2026-02-28 | 11.5 | 0.2 | 7.1 | 32.3
最高値 | 11.5 | 0.3 | 7.3 | 36.2 | 45.5 | 99 | 16.8 | <0.01
最低値 | 5.6 | 0.2 | 7 | 31.5 | 43.2 | 92 | 15.9 | <0.01
平均値 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 34 | 44.4 | 96 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 3月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-03-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-03-01 | 11.8 | 0.2 | 7.1 | 33.7
2026-03-02 | 11.5 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2026-03-03 | 11.5 | 0.2 | 7.1 | 32.8
2026-03-04 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 33 | 45.1 | 94 | 16.6 | <0.01
2026-03-05 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 30.8
2026-03-06 | 11.2 | 0.2 | 7.1 | 31.1
2026-03-07 | 11.6 | 0.3 | 7.1 | 33.1
2026-03-08 | 11.6 | 0.4 | 7.1 | 33.4
2026-03-09 | 10.9 | 0.2 | 7.1 | 31.9
2026-03-10 | 10.7 | 0.2 | 7.1 | 31.8
2026-03-11 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 32.2 | 43.4 | 99 | 16.5 | <0.01
2026-03-12 | 10.7 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2026-03-13 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 32.8
2026-03-14 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 32.9
2026-03-15 | 10.8 | 0.2 | 7.2 | 33
2026-03-16 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 32.3
2026-03-17 | 11.3 | 0.2 | 7.1 | 32.7
2026-03-18 | 11.8 | 0.2 | 7.1 | 32.5 | 43.8 | 99 | 16.8 | <0.01
2026-03-19 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 33.2
2026-03-20 | 12.2 | 0.2 | 6.8 | 26
2026-03-21 | 11.5 | 0.2 | 7 | 30.8
2026-03-22 | 12 | 0.2 | 7.1 | 32.5
2026-03-23 | 11.9 | 0.2 | 7.1 | 32.9
2026-03-24 | 12.7 | 0.2 | 7.1 | 32.5
2026-03-25 | 12.7 | 0.2 | 7.1 | 32.5 | 43.8 | 100 | 15.7 | <0.01
2026-03-26 | 13.1 | 0.2 | 7.1 | 32.4
2026-03-27 | 13.6 | 0.2 | 7 | 30.3
2026-03-28 | 13.7 | 0.2 | 7.1 | 31.4
2026-03-29 | 14.6 | 0.2 | 7 | 31.4
2026-03-30 | 15.4 | 0.3 | 7.1 | 31.7
2026-03-31 | 15.9 | 0.2 | 7 | 30.8
最高値 | 15.9 | 0.4 | 7.2 | 33.7 | 45.1 | 100 | 16.8 | <0.01
最低値 | 10.2 | 0.2 | 6.8 | 26 | 43.4 | 94 | 15.7 | <0.01
平均値 | 12 | 0.2 | 7.1 | 32.1 | 44 | 98 | 16.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。