## 4月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  |  |  |  | 採水日： | 2020-04-08
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 320 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 39 | 検出せず | 18 | 検出せず | 11 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | 0.008 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.84 | 0.86 | 0.8 | 0.97 | 0.84 | 0.87
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0015
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.09 | <0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | <0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | 0.002 | 0.043 | <0.001 | 0.048 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 12.8 | 15.2 | 12.9 | 15.1 | 13 | 15.8
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 40.7 | 40 | 40.7 | 40 | 40.7 | 39.5
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 94 | 88 | 88 | 80 | 78
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 5月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  |  |  |  | 採水日： | 2020-05-13
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 13000 | 0 | 580 | 0 | 1000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 68 | 検出せず | 13 | 検出せず | 7.4 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.01 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.99 | 0.8 | 1.11
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 0.0025
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.09 | <0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.23 | <0.01 | 0.2 | <0.01 | 0.3 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 12.3 | 16.2 | 12 | 12.8 | 12 | 13.1
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.034 | 0.001 | 0.035 | <0.001 | 0.04 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 13.8 | 16.7 | 14.1 | 16.4 | 14.1 | 17.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 40.7 | 41 | 41.4 | 41 | 41 | 41.6
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 89 | 91 | 80 | 91 | 96 | 87
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-05 | <0.000001 | 1e-05 | <0.000001 | 1e-05 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥＋藻臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 2 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.07 |  | 0.03 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 6月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  |  |  |  | 採水日： | 2020-06-03
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 510 | 0 | 660 | 0 | 600 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 20 | 検出せず | 11 | 検出せず | 8.5 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.006 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.51 | 0.66
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0027
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.11 | <0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.037 | <0.001 | 0.038 | <0.001 | 0.043 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 11.7 | 14.6 | 12.2 | 15 | 12.3 | 15.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 40 | 40 | 40.6 | 39.2 | 40.6 | 39.7
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 98 | 101 | 84 | 72 | 89 | 75
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 8e-06 | <0.000001 | 7e-06 | <0.000001 | 9e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 2 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 10 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.05 | -
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 | - | 1.1 | - | 1 | - | 1
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 7月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  |  |  |  | 採水日： | 2020-07-01
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 20000 | 0 | 14000 | 0 | 13000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1300 | 検出せず | 1400 | 検出せず | 1300 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.56 | 0.81
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.09
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0021
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.008
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.8 | <0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.56 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.122 | <0.001 | 0.121 | <0.001 | 0.097 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 6.9 | 12.5 | 7.7 | 12.4 | 8.3 | 14.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 33.4 | 36.7 | 34.5 | 35.7 | 34.5 | 36.6
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 128 | 99 | 95 | 74 | 79 | 72
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 48 | <0.5 | 28 | <0.5 | 40 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 24 | <0.1 | 10 | <0.1 | 10 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.11
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 8月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2020-08-05
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1800 | 0 | 140 | 0 | 940 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 21 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 9.6 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.005 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.005 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.54 | 0.58 | 0.66
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.019 | 0.018 | 0.02 | 0.017 | 0.018 | 0.017
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.12 | <0.01 | 0.07
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0024
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.007
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.36 | <0.01 | 0.24 | <0.01 | 0.29 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 9.4 | 14 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | <0.001 | 0.027 | <0.001 | 0.03 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.2 | 11.5 | 9.9 | 11.1 | 9.8 | 12.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 38.8 | 38.1 | 39.2 | 38.4 | 38.6 | 37.8
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 92 | 85 | 94 | 87 | 82 | 68
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 6.8
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 弱厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | 0.5 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 2 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 欠測 |  | 0.03 |  | 0.04
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 9月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2020-09-02
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 4400 | 0 | 6800 | 0 | 4600 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 590 | 検出せず | 410 | 検出せず | 390 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.012 | <0.004 | 0.018 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 1.06 | 0.78 | 0.9
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.16 | <0.01 | 0.11
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.005
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0029 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0018
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.011
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.048 | <0.001 | 0.031 | <0.001 | 0.037 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 12.9 | 16.4 | 13.2 | 15.9 | 13.3 | 16.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 42.7 | 41.3 | 41 | 41.5 | 41.2 | 42.4
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 97 | 99 | 94 | 89 | 86
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3.1e-05 | <0.000001 | 5.7e-05 | <0.000001 | 4e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.9 | 2 | 0.7 | 2.1 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 6.9
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 弱厨芥臭 | 異常なし | 厨芥＋藻臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | 0.7 | 16 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 1 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.05 |  | 0.11 |  | 0.14
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 10月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2020-10-07
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 90 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 81 | 検出せず | 20 | 検出せず | 23 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | 0.008 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 1.02
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.09
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0026 | <0.0005 | 0.0037 | <0.0005 | 0.0057
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.09 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.03 | <0.001 | 0.033 | <0.001 | 0.049 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.4 | 17 | 14.4 | 16.2 | 14 | 16.7
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 42.4 | 42 | 42.9 | 40.6 | 42.7 | 42
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 93 | 106 | 104 | 104 | 98
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3.8e-05 | <0.000001 | 2.8e-05 | <0.000001 | 2.6e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.9
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥＋かび臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 14 | <0.5 | 20 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 2 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.1
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 11月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2020-11-04
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 3100 | 0 | 1900 | 0 | 8800 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 250 | 検出せず | 610 | 検出せず | 730 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.005 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | 0.007 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 1.09 | 0.83 | 1.22
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.02 | 0.022
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.09
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0018 | <0.0005 | 0.0021
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.12 | <0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.24 | <0.01 | 0.16 | <0.01 | 0.39 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 11.3 | 12.7 | 11.1 | 12.1 | 11 | 13.5
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.027 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | 0.041 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 11.7 | 13.8 | 11.3 | 14.1 | 11.4 | 16.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 41.7 | 40.5 | 41.2 | 42.9 | 41.2 | 43.5
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 94 | 95 | 86 | 87 | 92 | 82
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 7e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 弱厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 10 | <0.5 | 20 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 3 | <0.1 | 6 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.08
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 12月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2020-12-02
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1100 | 0 | 540 | 0 | 760 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 150 | 検出せず | 91 | 検出せず | 93 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.008 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.93 | 0.94 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.06
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | 0.0021 | <0.0005 | 0.002
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.07 | <0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.031 | 0.002 | 0.034 | <0.001 | 0.04 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15 | 17.7 | 15.1 | 16.1 | 15.2 | 17.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 44.4 | 44.3 | 44.9 | 44.4 | 44.9 | 44.7
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 98 | 108 | 104 | 95 | 90
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 2 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 1月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-01-06
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 940 | 0 | 240 | 0 | 520 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 150 | 検出せず | 47 | 検出せず | 84 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.01 | <0.004 | 0.01 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.02 | 1.1 | 1.1 | 1.17 | 1.13 | 1.21
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.001
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.17 | <0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.037 | 0.003 | 0.036 | <0.001 | 0.044 | 0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.7 | 17.8 | 15.5 | 16.7 | 15.2 | 17.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 44.4 | 45.7 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 46.1
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 95 | 93 | 105 | 106 | 98 | 88
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5 | 20 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1 | 6 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 2月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-02-03
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 3900 | 0 | 2300 | 0 | 12000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 360 | 検出せず | 1400 | 検出せず | 2400 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.014 | <0.004 | 0.016 | <0.004 | 0.018 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.28 | 1.1 | 1.33
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.001
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.009 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.011 | 0.003
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.31 | <0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.22 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.61 | <0.01 | 0.46 | <0.01 | 0.42 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 12.1 | 13.6 | 12.3 | 14.4 | 13 | 14.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.057 | 0.001 | 0.037 | 0.001 | 0.047 | 0.003
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 13.4 | 16.8 | 14.2 | 17.8 | 15.1 | 18.9
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 41.1 | 41.1 | 41.6 | 45.5 | 42.5 | 46.4
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 101 | 90 | 96 | 93 | 94 | 96
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 藻臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 32 | <0.5 | 24 | <0.5 | 20 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | <0.1 | 14 | <0.1 | 10 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.05 |  | 0.11 |  | 0.16
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7
|  | 判定 |  | - | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 3月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-03-03
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 9000 | 0 | 15000 | 0 | 38000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1700 | 検出せず | 19000 | 検出せず | 28000 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.011 | <0.004 | 0.017 | <0.004 | 0.02 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.91 | 0.75 | 0.98
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.02
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0011
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.46 | <0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.061 | 0.001 | 0.031 | <0.001 | 0.059 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 11.8 | 17.4 | 12.6 | 15.9 | 12.9 | 17.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 38.6 | 39.6 | 36.9 | 42.1 | 36.9 | 43.8
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 94 | 85 | 80 | 81 | 86 | 77
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 藻臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥＋下水臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 32 | <0.5 | 24 | <0.5 | 24 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 16 | <0.1 | 19 | <0.1 | 20 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.2 |  | 0.3
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合