## 4月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年4月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 22.2 | 11 | 18.9 | 23.3 | 12.2 | 18.8 | 22 | 11 | 18
| 水温 （℃） |  | 20.5 | 12.6 | 17.1 | 20.8 | 13.1 | 18 | 20.4 | 12.9 | 17.2
| pH値 |  | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 70 | 10 | 20 | 20 | 8 | 11 | 24 | 10 | 17
| 濁度 （度） |  | 55 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 15.1 | 4.7 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 5.4
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 20.9 | 13.1 | 17.7 | 21.4 | 13.5 | 18.2 | 20.5 | 13.4 | 17.4
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9

## 5月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年5月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 27 | 15.7 | 20.9 | 26.8 | 16 | 21.3 | 27 | 15.5 | 20.8
| 水温 （℃） |  | 22.9 | 17.1 | 20.2 | 23.9 | 18.1 | 20.9 | 23.8 | 17.1 | 20.6
| pH値 |  | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 70 | 6 | 21 | 16 | 7 | 11 | 30 | 8 | 15
| 濁度 （度） |  | 35 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 10.1 | 4.9 | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 5.3 | 5.9
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.08
浄水 | 水温 （℃） |  | 23.8 | 17.7 | 20.8 | 24 | 18.5 | 20.9 | 24.1 | 18.1 | 20.7
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7

## 6月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年6月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 31.4 | 19 | 25.3 | 32.2 | 21.1 | 26.2 | 31.5 | 20 | 25.4
| 水温 （℃） |  | 27.4 | 21.5 | 23.8 | 28 | 21.4 | 23.8 | 27.9 | 21.5 | 24.1
| pH値 |  | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3
| 色度 （度） |  | 80 | 7 | 22 | 45 | 9 | 15 | 45 | 10 | 18
| 濁度 （度） |  | 50 | 4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 20 | 3 | 7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 8.5 | 4.6 | 6.1 | 10.1 | 4.6 | 6.4 | 8.6 | 5.1 | 6.1
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.05 | 0.11
浄水 | 水温 （℃） |  | 28.6 | 22 | 24.3 | 27.6 | 21.3 | 24 | 28.1 | 22.1 | 24.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9

## 7月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年7月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 32.2 | 25.3 | 29.3 | 33.5 | 24.8 | 29.7 | 32.5 | 24.1 | 29.1
| 水温 （℃） |  | 29.1 | 26.5 | 27.7 | 28.3 | 25.5 | 26.9 | 30 | 24.7 | 27.5
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.2
| 色度 （度） |  | 88 | 8 | 30 | 50 | 7 | 18 | 50 | 10 | 19
| 濁度 （度） |  | 40 | 4 | 15 | 30 | 2 | 6 | 30 | 3 | 8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 8.9 | 4.8 | 6.9 | 13.9 | 4.7 | 8.8 | 11.7 | 5 | 7.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.11
浄水 | 水温 （℃） |  | 30 | 26.9 | 28 | 29.3 | 26.5 | 27.6 | 29.2 | 25.8 | 27.6
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9

## 8月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年8月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 33.2 | 25.2 | 30.1 | 33.8 | 25 | 31 | 33.7 | 25 | 30.6
| 水温 （℃） |  | 30.1 | 26.7 | 28.7 | 30.8 | 25 | 28 | 31 | 25.6 | 29
| pH値 |  | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2
| 色度 （度） |  | 100 | 8 | 25 | 220 | 9 | 39 | 160 | 10 | 23
| 濁度 （度） |  | 64 | 3 | 14 | 70 | 2 | 8 | 120 | 2 | 11
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 20.4 | 5.2 | 10.1 | 7.3 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 4.7 | 5.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 30.9 | 27.2 | 29.2 | 30.9 | 25.5 | 28.1 | 30.5 | 26.1 | 28.9
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9

## 9月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年9月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 32 | 20 | 25.9 | 33.2 | 21.5 | 27.9 | 33 | 21 | 27.4
| 水温 （℃） |  | 28.6 | 23 | 26.1 | 28.2 | 22.7 | 25.4 | 28.8 | 23.6 | 26.3
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3
| 色度 （度） |  | 130 | 10 | 29 | 36 | 8 | 15 | 20 | 9 | 14
| 濁度 （度） |  | 80 | 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 8.4 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 4 | 5.4 | 7.6 | 4.8 | 5.7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.07
浄水 | 水温 （℃） |  | 28.9 | 23.5 | 26.5 | 28 | 22.8 | 25.7 | 28.4 | 24.1 | 26.6
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9

## 10月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年10月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 27.5 | 13.5 | 18.4 | 27.7 | 14.7 | 19.3 | 27.5 | 14.5 | 19
| 水温 （℃） |  | 24.8 | 17.1 | 20.2 | 24.5 | 18.6 | 21.1 | 25 | 17.5 | 20.6
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3
| 色度 （度） |  | 22 | 6 | 11 | 24 | 8 | 11 | 30 | 8 | 13
| 濁度 （度） |  | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.6 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 5 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 24.9 | 17.8 | 20.8 | 24.4 | 18.4 | 21.4 | 25.2 | 18.6 | 21.4
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1

## 11月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年11月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 17.8 | 11.4 | 14.4 | 18.8 | 11.4 | 14.5 | 17.5 | 11 | 13.9
| 水温 （℃） |  | 17.7 | 14.6 | 16.1 | 18.8 | 16.3 | 17.3 | 17.9 | 14.9 | 16.2
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 90 | 7 | 16 | 40 | 8 | 11 | 24 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 50 | 2 | 7 | 24 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5 | 4.6 | 4.8 | 8.4 | 4.3 | 5.5 | 7.4 | 4.3 | 5.1
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 18.4 | 15.4 | 16.6 | 19.4 | 15.4 | 17.5 | 18.6 | 15.5 | 17
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1

## 12月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和4年12月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 12.3 | 1.4 | 7.5 | 10.6 | 2 | 6.9 | 10.5 | 1.5 | 6.5
| 水温 （℃） |  | 14.3 | 7.2 | 10.2 | 16.1 | 7 | 10.8 | 15.1 | 7 | 10.2
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3
| 色度 （度） |  | 24 | 7 | 12 | 18 | 8 | 11 | 24 | 9 | 12
| 濁度 （度） |  | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 4.9
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 14.8 | 7.9 | 10.8 | 17 | 7.7 | 11.9 | 16.5 | 7.8 | 11.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2

## 1月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和5年1月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 10 | -0.2 | 5.6 | 11 | 0 | 5.1 | 10.5 | -1 | 4.8
| 水温 （℃） |  | 9.3 | 6.4 | 7.8 | 10.3 | 7.2 | 8.6 | 9.4 | 6 | 7.6
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 16 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 20 | 9 | 14
| 濁度 （度） |  | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 3.7 | 4.7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 9.6 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 6.8 | 9.1 | 10.3 | 6.9 | 8.6
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2

## 2月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和5年2月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 9 | 2.3 | 5.5 | 9.5 | 2.8 | 5.9 | 9 | 3 | 5.8
| 水温 （℃） |  | 9.5 | 6.7 | 8.1 | 11.4 | 6.2 | 8.8 | 9.5 | 6 | 7.9
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 35 | 10 | 15 | 16 | 9 | 10 | 16 | 10 | 12
| 濁度 （度） |  | 15 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 7.6 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 5
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 10.1 | 7 | 8.6 | 11.5 | 6.9 | 9.4 | 9.6 | 6.9 | 8.5
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2

## 3月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和5年3月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 18.8 | 7.2 | 12.8 | 19 | 7.9 | 13.4 | 19 | 7 | 12.8
| 水温 （℃） |  | 15.9 | 9.5 | 12.7 | 16.6 | 10.3 | 14.3 | 15.3 | 9 | 13
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 30 | 10 | 16 | 20 | 8 | 10 | 20 | 10 | 14
| 濁度 （度） |  | 12 | 4 | 6 | 30 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 8.4 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 4.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 16 | 10 | 13.4 | 16.5 | 9.7 | 14.3 | 15.4 | 9.5 | 13.1
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1