## 4月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年4月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 22 | 11.1 | 17.5 | 22.2 | 11.8 | 18.2 | 22.9 | 12.3 | 17.9
| 水温 （℃） |  | 19.4 | 13.5 | 16.1 | 19.8 | 12.6 | 15.9 | 19.5 | 10.9 | 15.5
| pH値 |  | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4
| 色度 （度） |  | 120 | 11 | 27 | 60 | 9 | 20 | 40 | 8 | 14
| 濁度 （度） |  | 45 | 4 | 10 | 25 | 3 | 6 | 24 | 3 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 11.1 | 4.9 | 7.1 | 11.3 | 4.2 | 6.3 | 8 | 4 | 5.5
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 19.4 | 13.4 | 16.1 | 19.6 | 12.8 | 16 | 19.9 | 13.2 | 16.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9

## 5月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年5月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 25.8 | 13 | 19.1 | 23.9 | 14 | 19.8 | 23.7 | 14 | 19.5
| 水温 （℃） |  | 22.4 | 17.8 | 19.8 | 22.4 | 17.5 | 19.8 | 22.8 | 17.1 | 19.4
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4
| 色度 （度） |  | 130 | 10 | 30 | 80 | 10 | 19 | 180 | 10 | 23
| 濁度 （度） |  | 40 | 4 | 12 | 60 | 4 | 10 | 160 | 3 | 14
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 15.6 | 5.2 | 8.9 | 14.9 | 4.9 | 7.4 | 18.1 | 4.7 | 7.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 22.3 | 17.9 | 20.1 | 22.5 | 19 | 20.4 | 22.5 | 18 | 20.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1

## 6月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年6月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 29.5 | 17.8 | 24.8 | 28.8 | 19 | 25.2 | 28.7 | 18.7 | 24.9
| 水温 （℃） |  | 25.6 | 20.4 | 23 | 26.3 | 20.3 | 22.8 | 25.7 | 17.2 | 21.8
| pH値 |  | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 150 | 12 | 34 | 45 | 9 | 16 | 50 | 8 | 14
| 濁度 （度） |  | 60 | 4 | 15 | 30 | 2 | 8 | 20 | 2 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 17.7 | 5.2 | 9 | 16.8 | 4.6 | 8.2 | 12.3 | 4.4 | 7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 26.1 | 20.9 | 23.2 | 26.3 | 21.1 | 23.4 | 25.8 | 20.7 | 23.3
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9

## 7月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年7月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 33.6 | 22.1 | 30.3 | 33.5 | 23.1 | 30.8 | 33.5 | 22.9 | 30.4
| 水温 （℃） |  | 29.6 | 23.5 | 26.6 | 30.7 | 23.2 | 26.7 | 28.5 | 21.2 | 24.7
| pH値 |  | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 160 | 10 | 32 | 45 | 8 | 17 | 30 | 7 | 14
| 濁度 （度） |  | 60 | 4 | 13 | 24 | 2 | 8 | 20 | 2 | 7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 10.3 | 5.2 | 7.1 | 11.5 | 4.3 | 7 | 8.4 | 4.4 | 5.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.07
浄水 | 水温 （℃） |  | 30.3 | 23.2 | 26.8 | 30.8 | 23.2 | 27 | 30.4 | 23.1 | 26.8
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9

## 8月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年8月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 33.7 | 25.8 | 30.9 | 34 | 26 | 31.9 | 35.5 | 25.8 | 32.2
| 水温 （℃） |  | 30.5 | 27 | 29.5 | 30.8 | 26.7 | 29.2 | 31.3 | 24.7 | 28.8
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3
| 色度 （度） |  | 88 | 9 | 24 | 40 | 10 | 15 | 40 | 10 | 15
| 濁度 （度） |  | 63 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 27.2 | 5.1 | 10.7 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | 7 | 5.1 | 6.2
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.15 | <0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.07
浄水 | 水温 （℃） |  | 31.1 | 27.5 | 30.2 | 32 | 27.7 | 30.5 | 31.1 | 28.9 | 30.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1

## 9月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年9月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 33.8 | 25 | 29.7 | 33 | 26.8 | 30.4 | 33.1 | 26 | 30.5
| 水温 （℃） |  | 29.7 | 25 | 27.9 | 30.6 | 25.6 | 28.3 | 30.4 | 25.7 | 28
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 50 | 7 | 14 | 22 | 8 | 12 | 28 | 9 | 12
| 濁度 （度） |  | 30 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 6.7 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 5.6
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 30.2 | 25.5 | 28.2 | 30.9 | 24.7 | 28.6 | 30.3 | 26.7 | 28.5
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9

## 10月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年10月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 28.9 | 17 | 22.1 | 28.8 | 18.1 | 23.1 | 28.2 | 17.2 | 22.9
| 水温 （℃） |  | 26.2 | 19.6 | 23.2 | 26.3 | 20.2 | 23.3 | 26.2 | 20.3 | 23.2
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.4
| 色度 （度） |  | 40 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 22 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 6.7 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.15 | <0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 26.5 | 20.1 | 23.5 | 27.1 | 21.1 | 24.1 | 26.8 | 21.1 | 24
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1

## 11月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年11月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 21.7 | 8.6 | 14.5 | 22.5 | 8.2 | 14.7 | 21.4 | 8 | 14.2
| 水温 （℃） |  | 20.1 | 13.9 | 17.1 | 19.8 | 13 | 16.8 | 19.5 | 13.4 | 16.8
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 30 | 6 | 12 | 36 | 8 | 11 | 30 | 8 | 14
| 濁度 （度） |  | 20 | 3 | 5 | 20 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 6.6 | 4.9 | 5.5 | 8.8 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 5.6 | 6.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.07 | 0.12
浄水 | 水温 （℃） |  | 20.1 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 14.4 | 17.7 | 20.5 | 15.1 | 17.8
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1

## 12月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年12月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 12 | 4.4 | 8 | 12 | 4.1 | 7.2 | 11 | 4.6 | 7.3
| 水温 （℃） |  | 14.1 | 8.1 | 10.7 | 13.2 | 7.5 | 10.1 | 14.1 | 7.7 | 10.2
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5
| 色度 （度） |  | 14 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 6 | 5.1 | 5.4
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 13.8 | 8 | 10.7 | 13.9 | 8.5 | 11 | 13.9 | 8.8 | 11.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1

## 1月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年1月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 8.7 | 1.8 | 6 | 8.5 | 1 | 5.5 | 8.9 | 2.1 | 5.7
| 水温 （℃） |  | 10 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 8.3 | 6.7 | 7.5
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5
| 色度 （度） |  | 16 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 16 | 9 | 11
| 濁度 （度） |  | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.7 | 4.8 | 5 | 5.6 | 4.5 | 4.8
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 9.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 8.5
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1

## 2月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年2月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 11.3 | 1.8 | 5.7 | 11 | 1.8 | 5.1 | 10 | 2 | 5
| 水温 （℃） |  | 9.6 | 6 | 7.4 | 8.7 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 5.6 | 6.9
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5
| 色度 （度） |  | 20 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 16 | 7 | 10
| 濁度 （度） |  | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 8.9 | 6.3 | 7.4 | 9 | 6.5 | 7.7 | 8.9 | 6.6 | 7.8
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1

## 3月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年3月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 19.2 | 3.8 | 10.7 | 21.2 | 4.3 | 11.4 | 20.6 | 4.3 | 11
| 水温 （℃） |  | 16.4 | 9.2 | 11.4 | 15.3 | 8.7 | 11.1 | 14.7 | 8.8 | 11
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 60 | 11 | 17 | 14 | 6 | 9 | 16 | 8 | 11
| 濁度 （度） |  | 36 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 15.9 | 5.1 | 8.4 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 4.6
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 15.4 | 9.2 | 11.5 | 15.1 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 9.5 | 11.5
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1