## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-11-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:10 | 11:00 | 11:40
気温 | （℃） | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.6
水温 | （℃） | 19.7 | 19.7 | 13.7 | 19.2
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 3 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 35.4 | 34.6 | 34.9 | 34.8
塩素イオン | （mg/l） | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 97 | 96 | 96 | 98
硬度 | （mg/l） | 45.4 | 45.9 | 45 | 46
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01
マンガン | （mg/l） | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.003
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-11-27 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:00 | 11:30 | 10:55 | 10:35 | 9:55 | 9:15 | 8:10
気温 | （℃） | 15.2 | 15.8 | 14.8 | 16.7 | 14.7 | 14.2 | 13.7
水温 | （℃） | 20.6 | 20 | 17.5 | 16.8 | 18.4 | 15.2 | 14.7
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 34.2 | 37.5 | 34.9 | 37.3 | 36.1 | 33.7 | 34.3
塩素イオン | （mg/l） | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 100 | 97 | 97 | 100 | 96 | 99 | 94
硬度 | （mg/l） | 46 | 47.5 | 45.3 | 47 | 45.5 | 45 | 45.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.02 | 0.009
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-11-25 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:40 | 9:30 | 11:05 | 10:30 | 11:35 | 12:15
気温 | （℃） | 9.6 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.8
水温 | （℃） | 16.8 | 17 | 19 | 19.2 | 21.1 | 20.7
濁度 | （度） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 34.5
塩素イオン | （mg/l） | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 100 | 94 | 98 | 99 | 97 | 97
硬度 | （mg/l） | 45 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 46 | 45.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.01 | 0.005 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター