## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-29 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:20 | 11:05 | 11:45
気温 | （℃） | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.4
水温 | （℃） | 21.8 | 21.6 | 22.2 | 20.9
濁度 | （度） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 4 | 4 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 27.5 | 24.2 | 25.6 | 32.6
塩素イオン | （mg/l） | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 13
蒸発残留物 | （mg/l） | 89 | 88 | 92 | 94
硬度 | （mg/l） | 40.3 | 39.6 | 39.6 | 42
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.007 | 0.014 | 0.02 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:30 | 11:50 | 11:00 | 10:30 | 9:50 | 9:05 | 8:20
気温 | （℃） | 26.9 | 27.4 | 25.3 | 25 | 23 | 23.9 | 21.2
水温 | （℃） | 21.5 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 21.5 | 20.7 | 22.3
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.9
アルカリ度 | （mg/l） | 35.2 | 33.3 | 27.6 | 30.6 | 28.2 | 28 | 26.8
塩素イオン | （mg/l） | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 10.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 93 | 88 | 90 | 85 | 89 | 100 | 86
硬度 | （mg/l） | 40.8 | 42.3 | 38.6 | 41.8 | 39.6 | 38.3 | 38.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.005 | 0.012 | 0.035 | 0.011
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-26 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:50 | 9:45 | 11:15 | 10:40 | 11:50 | 12:30
気温 | （℃） | 18 | 19.3 | 19.9 | 18.1 | 19.7 | 19.6
水温 | （℃） | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1
濁度 | （度） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 32.6 | 33 | 32.3 | 32.3 | 32.9 | 32.4
塩素イオン | （mg/l） | 13.1 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 96 | 92 | 84 | 84 | 89 | 86
硬度 | （mg/l） | 40.8 | 41.5 | 40.3 | 40.3 | 40.8 | 40.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.021 | 0.008 | 0.03 | 0.019 | 0.016 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考