## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-05-28 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 北部
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:00 | 9:00 | 10:50 | 11:45
気温 | （℃） | 26.6 | 25.6 | 27.6 | 29.2
水温 | （℃） | 23.6 | 23.5 | 23 | 23.9
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9
アルカリ度 | （mg/L） | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 28.4
塩素イオン | （mg/L） | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 12.4
蒸発残留物 | （mg/L） | 103 | 106 | 112 | 101
硬度 | （mg/L） | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 40.5
鉄イオン | （mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/L） | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/L） | 0.1 | 0 | 0 | 0
備考

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-05-27 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 中部
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:05 | 11:35 | 11:05 | 10:40 | 9:55 | 9:20 | 8:20
気温 | （℃） | 24.7 | 24.6 | 23.8 | 26.2 | 22.3 | 26 | 24.5
水温 | （℃） | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.7 | 23 | 24.4 | 24.8
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7
アルカリ度 | （mg/L） | 33.1 | 30.9 | 30 | 36.4 | 29.2 | 29.1 | 29
塩素イオン | （mg/L） | 15.5 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 13.6 | 14.5 | 14.2
蒸発残留物 | （mg/L） | 109 | 104 | 102 | 117 | 98 | 92 | 97
硬度 | （mg/L） | 43.7 | 42.7 | 41.1 | 47.8 | 40.9 | 41.1 | 41.1
鉄イオン | （mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/L） | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.008 | 0.03 | 0.012
遊離残留塩素 | （mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-05-25 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:05 | 9:55 | 11:30 | 10:55 | 12:05 | 12:40
気温 | （℃） | 25.8 | 30.3 | 27.1 | 25 | 30.5 | 28
水温 | （℃） | 23.3 | 23.5 | 22.8 | 23 | 22.5 | 22.6
濁度 | （度） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.9
アルカリ度 | （mg/L） | 28.1 | 27.2 | 30.4 | 29.9 | 30.7 | 29.3
塩素イオン | （mg/L） | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 12.5
蒸発残留物 | （mg/L） | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95
硬度 | （mg/L） | 40.4 | 39.3 | 41.5 | 41.5 | 42.2 | 41.3
鉄イオン | （mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/L） | 0.026 | 0.012 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 0.007
遊離残留塩素 | （mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/L） | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考