## R1.5月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 令和元年5月23日 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:00 | 9:07 | 13:00 | 13:42
気温 | （℃） | 26.6 | 24.7 | 28.7 | 28.4
水温 | （℃） | 21.5 | 21 | 25.9 | 20.4
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3
色度 | （度） | 3 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4
アルカリ度 | （mg/l） | 31.3 | 31.6 | 29.8 | 30.8
塩素イオン | （mg/l） | 20.3 | 21 | 20.2 | 21
蒸発残留物 | （mg/l） | 96 | 99 | 91 | 98
硬度 | （mg/l） | 43.2 | 44.9 | 43.1 | 43.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 令和元年5月22日 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:38 | 11:37 | 10:53 | 10:30 | 9:58 | 9:22 | 8:25
気温 | （℃） | 25 | 26.1 | 24.5 | 26 | 21.5 | 22.5 | 20.5
水温 | （℃） | 21 | 21.9 | 21.9 | 22.9 | 20.7 | 21.1 | 21.7
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 30.9 | 30 | 25.2 | 30.4 | 26.5 | 29.1 | 28.7
塩素イオン | （mg/l） | 17.4 | 17.3 | 12.8 | 17.5 | 17.2 | 11.5 | 16.9
蒸発残留物 | （mg/l） | 95 | 97 | 76 | 100 | 95 | 70 | 103
硬度 | （mg/l） | 45.1 | 44.4 | 37.8 | 47.2 | 43.9 | 34.6 | 42.2
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.008 | 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.008 | 0.032 | 0.017
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 令和元年5月20日 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:48 | 9:45 | 11:15 | 10:45 | 11:50 | 12:23
気温 | （℃） | 24.5 | 25 | 25.3 | 24.3 | 27 | 26.5
水温 | （℃） | 21.1 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 21
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 30.7 | 30.4 | 30.8 | 29.9 | 30.8 | 30.4
塩素イオン | （mg/l） | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 95 | 100 | 108 | 110 | 73 | 92
硬度 | （mg/l） | 44.8 | 44.4 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 44.6
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.02 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 0.01 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## R1.8月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-08-22 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:58 | 8:50 | 10:57 | 11:33
気温 | （℃） | 32.2 | 30.4 | 34.2 | 32.8
水温 | （℃） | 29.8 | 28.9 | 30.2 | 28.1
濁度 | （度） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 27.5 | 25.3 | 25.6 | 24.3
塩素イオン | （mg/l） | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 13.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 139 | 145 | 149 | 142
硬度 | （mg/l） | 37.3 | 36.3 | 36.1 | 35.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-08-21 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:44 | 11:40 | 11:15 | 10:45 | 10:13 | 9:27 | 8:25
気温 | （℃） | 32.7 | 38.5 | 33 | 35.2 | 31 | 30 | 30.6
水温 | （℃） | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 31.9 | 28.8 | 27.8 | 29.8
濁度 | （度） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.9
アルカリ度 | （mg/l） | 22.3 | 22.1 | 19.1 | 22.1 | 22.4 | 18.9 | 21.5
塩素イオン | （mg/l） | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 9 | 9.1 | 7.9 | 9
蒸発残留物 | （mg/l） | 97 | 103 | 95 | 115 | 108 | 109 | 97
硬度 | （mg/l） | 35.7 | 36.6 | 33.3 | 36.4 | 35.9 | 33.3 | 36.2
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.004
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-08-20 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:16 | 10:08 | 11:42 | 11:10 | 12:15 | 13:19
気温 | （℃） | 27.6 | 31.2 | 33.5 | 32.2 | 33.4 | 31.2
水温 | （℃） | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 27.7 | 28.2 | 28.9
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9
アルカリ度 | （mg/l） | 23.2 | 22.3 | 22.5 | 20.1 | 20.8 | 21.5
塩素イオン | （mg/l） | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9
蒸発残留物 | （mg/l） | 66 | 81 | 88 | 98 | 103 | 112
硬度 | （mg/l） | 34.9 | 34.2 | 33.7 | 33.3 | 33.5 | 34.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.017 | 0.022 | 0.014 | 0.018 | 0.006 | 0.004
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## R1.11月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-11-21 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:00 | 9:05 | 10:57 | 11:40
気温 | （℃） | 10.8 | 11.2 | 13.3 | 13.4
水温 | （℃） | 19.8 | 20.6 | 17.5 | 19.3
濁度 | （度） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5
アルカリ度 | （mg/l） | 33.4 | 33.3 | 31.9 | 33
塩素イオン | （mg/l） | 16.3 | 16.2 | 16.9 | 16
蒸発残留物 | （mg/l） | 95 | 93 | 91 | 89
硬度 | （mg/l） | 42.2 | 42.8 | 41.2 | 42.2
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.002
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-11-20 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:00 | 12:05 | 11:25 | 10:55 | 10:15 | 9:28 | 8:25
気温 | （℃） | 13.3 | 15.2 | 12.5 | 14.1 | 11.9 | 12 | 11.3
水温 | （℃） | 20.3 | 19.4 | 17.8 | 17.9 | 18.5 | 15.9 | 17.2
濁度 | （度） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 30.9 | 30.6 | 29.6 | 31.1 | 30.5 | 28.2 | 30
塩素イオン | （mg/l） | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 14
蒸発残留物 | （mg/l） | 96 | 96 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94
硬度 | （mg/l） | 42 | 41.7 | 41.6 | 42.1 | 41.5 | 40.1 | 41.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.027 | 0.013
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2019-11-19 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:09 | 10:00 | 11:39 | 11:00 | 12:10 | 12:55
気温 | （℃） | 15.3 | 17.8 | 16 | 16.4 | 16.8 | 15.7
水温 | （℃） | 16.6 | 16.6 | 18.4 | 18.2 | 18.9 | 20.4
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 30.7 | 30.9 | 29.8 | 30.8 | 28.9 | 31.2
塩素イオン | （mg/l） | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 96 | 92 | 95 | 95 | 88 | 96
硬度 | （mg/l） | 40.5 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## R2.2月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-02-20 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:50 | 8:55 | 10:57 | 11:50
気温 | （℃） | 9.1 | 8.8 | 12.9 | 12
水温 | （℃） | 12.3 | 13.4 | 12.4 | 12.4
濁度 | （度） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 32.4 | 31.8 | 30.3 | 29.7
塩素イオン | （mg/l） | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 19.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 115 | 108 | 105 | 107
硬度 | （mg/l） | 44.4 | 45.3 | 43.1 | 43.6
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.004
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-02-19 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:10 | 12:30 | 11:10 | 11:48 | 10:35 | 9:45 | 8:35
気温 | （℃） | 10.2 | 10.7 | 9.5 | 10.4 | 8.2 | 7.9 | 7.2
水温 | （℃） | 12.8 | 11.9 | 11 | 11.2 | 11.7 | 8.8 | 11.2
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 30.8 | 26 | 26.4 | 31.9 | 27.4 | 27.1 | 28.1
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 13.7 | 13.3 | 15.8 | 14.1 | 13.3 | 14.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 94 | 93 | 82 | 94 | 90 | 96 | 95
硬度 | （mg/l） | 44.4 | 41.3 | 41.3 | 44.9 | 41.6 | 41.3 | 42.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.004 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.023
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-02-18 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:05 | 10:05 | 11:38 | 11:08 | 12:13 | 12:58
気温 | （℃） | 5 | 6.1 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 7.5
水温 | （℃） | 11 | 10.9 | 12 | 12 | 12.7 | 12.4
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 29.9 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 30.6
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 15.9
蒸発残留物 | （mg/l） | 97 | 99 | 93 | 95 | 94 | 100
硬度 | （mg/l） | 44 | 43.7 | 43.6 | 43.9 | 43.9 | 44.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.021 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.02 | 0.024
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター