## 5月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-05-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:05 | 9:00 | 10:55 | 11:40
気温 | （℃） | 22.9 | 23.6 | 24.9 | 26.9
水温 | （℃） | 21.5 | 21.3 | 21.7 | 21.1
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 1 | 2 | 2 | 1
pH(水素イオン濃度) |  | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 31.2 | 30.1 | 30.8 | 29.9
塩素イオン | （mg/l） | 14.6 | 13.9 | 14.5 | 14.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 88 | 92 | 93 | 93
硬度 | （mg/l） | 39.6 | 38.6 | 40 | 38.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.002
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-05-27 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:40 | 11:35 | 10:55 | 10:25 | 9:55 | 9:20 | 8:25
気温 | （℃） | 25.5 | 26.1 | 24.5 | 25.6 | 22.6 | 22.6 | 21.3
水温 | （℃） | 21.3 | 21.6 | 23 | 24 | 21.2 | 22 | 22.1
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3
色度 | （度） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 29.8 | 30.2 | 29.5 | 29.2 | 28.7 | 31.5 | 29.7
塩素イオン | （mg/l） | 11.9 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12
蒸発残留物 | （mg/l） | 80 | 91 | 92 | 86 | 84 | 97 | 102
硬度 | （mg/l） | 39.6 | 39.3 | 39.7 | 39.1 | 38.8 | 39.5 | 39.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.023
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-05-25 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:55 | 10:00 | 11:35 | 11:00 | 12:05 | 12:50
気温 | （℃） | 23.1 | 25.5 | 26.3 | 23.7 | 26.3 | 24.9
水温 | （℃） | 21.3 | 21.7 | 21.1 | 20.7 | 20.6 | 21
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 31.7 | 30.6 | 29.8 | 29.7 | 29.3 | 28.7
塩素イオン | （mg/l） | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 11.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 92 | 96 | 92 | 78 | 88 | 91
硬度 | （mg/l） | 40.5 | 40.5 | 39.1 | 39.3 | 38.6 | 39.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.012 | 0.017 | 0.034 | 0.023 | 0.029 | 0.015
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 8月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-08-27 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:00 | 8:55 | 11:10 | 12:00
気温 | （℃） | 33.1 | 31.5 | 34.8 | 34.2
水温 | （℃） | 30.7 | 29.3 | 30.5 | 29
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 1 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4
アルカリ度 | （mg/l） | 33 | 33.1 | 32.2 | 33.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 104 | 113 | 99 | 99
硬度 | （mg/l） | 41.9 | 42.6 | 41.3 | 42.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-08-26 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:15 | 12:15 | 11:35 | 11:05 | 10:25 | 9:35 | 8:25
気温 | （℃） | 35.5 | 36.6 | 36.6 | 35.6 | 33.9 | 32.9 | 31.3
水温 | （℃） | 30.1 | 30.5 | 31.2 | 34.7 | 29.9 | 30.5 | 31.1
濁度 | （度） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 29.4 | 30.1 | 30.2 | 31 | 29.9 | 30.7 | 30.4
塩素イオン | （mg/l） | 12.2 | 13.6 | 13.8 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 13.6
蒸発残留物 | （mg/l） | 106 | 114 | 119 | 114 | 105 | 118 | 120
硬度 | （mg/l） | 42.8 | 42.9 | 42.4 | 44 | 42.3 | 42.2 | 42.7
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.023 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-08-24 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:00 | 10:00 | 11:40 | 11:05 | 12:20 | 13:00
気温 | （℃） | 30.2 | 31.7 | 33.4 | 31.3 | 35 | 32.5
水温 | （℃） | 30.2 | 30.4 | 29.8 | 29.4 | 28.8 | 29.6
濁度 | （度） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 28.8 | 27.9 | 30.7 | 30.9 | 31.2 | 31.2
塩素イオン | （mg/l） | 12.3 | 12.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 106 | 102 | 112 | 115 | 113 | 112
硬度 | （mg/l） | 40.5 | 40.5 | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 42.6
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.013 | 0.015 | 0.03 | 0.013 | 0.024 | 0.011
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 11月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-11-27 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:15 | 9:05 | 11:20 | 12:05
気温 | （℃） | 14.3 | 14.6 | 18.8 | 17.2
水温 | （℃） | 19.1 | 19.2 | 18.7 | 19
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 1 | 1 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5
アルカリ度 | （mg/l） | 35.1 | 34.8 | 34.1 | 33.9
塩素イオン | （mg/l） | 16.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 88 | 95 | 89 | 89
硬度 | （mg/l） | 45.8 | 45.8 | 44.8 | 44.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-11-26 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:05 | 12:10 | 11:20 | 10:50 | 10:20 | 9:35 | 8:35
気温 | （℃） | 17.5 | 17.3 | 15.2 | 15.1 | 14 | 12 | 11.7
水温 | （℃） | 19.7 | 18.7 | 17 | 19.1 | 18.4 | 15.5 | 16.6
濁度 | （度） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4
色度 | （度） | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 33.6 | 33 | 32.8 | 33.3 | 32.9 | 33.5 | 32.1
塩素イオン | （mg/l） | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.2 | 13.5 | 14.8 | 14.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 76 | 88 | 94 | 85 | 96 | 98 | 98
硬度 | （mg/l） | 45.3 | 45.3 | 44.8 | 45.3 | 44.8 | 44.8 | 45.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | 0.022 | 0.019
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2020-11-24 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:50 | 9:45 | 11:25 | 10:50 | 11:55 | 12:30
気温 | （℃） | 12.4 | 14 | 16.2 | 16.9 | 17.3 | 17.4
水温 | （℃） | 16.9 | 16.8 | 18.8 | 18.7 | 20.1 | 19.7
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 32.2 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 33.5 | 33.8
塩素イオン | （mg/l） | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 91 | 98 | 89 | 99 | 96 | 96
硬度 | （mg/l） | 45.3 | 45.5 | 46 | 46 | 46.3 | 46
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.02 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.005 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 2月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2021-02-26 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:05 | 8:55 | 11:15 | 12:00
気温 | （℃） | 7 | 7.7 | 9.8 | 8
水温 | （℃） | 12.7 | 13.2 | 10.6 | 11.9
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5
アルカリ度 | （mg/l） | 31.3 | 29.8 | 30.8 | 30.2
塩素イオン | （mg/l） | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 87 | 79 | 75 | 88
硬度 | （mg/l） | 43.6 | 42.5 | 42.6 | 42.5
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.002
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2021-02-24 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:10 | 12:00 | 11:15 | 10:40 | 10:05 | 9:25 | 8:25
気温 | （℃） | 9.7 | 12.2 | 7.2 | 9.2 | 6.6 | 5.5 | 5.9
水温 | （℃） | 12.6 | 11.9 | 11 | 13.4 | 11.3 | 9.8 | 10.3
濁度 | （度） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 28.6 | 29 | 30.6 | 29.7
塩素イオン | （mg/l） | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 12 | 12 | 12.1 | 11.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 74 | 80 | 75 | 80 | 82 | 85 | 85
硬度 | （mg/l） | 42 | 41.2 | 41.7 | 42 | 41.7 | 41.7 | 41.5
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.01
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
工業用水道事業法第１９条の規定による定期の水質検査
採水年月日 |  | 2021-02-22 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:05 | 10:05 | 11:50 | 11:15 | 11:10 | 12:50
気温 | （℃） | 14.8 | 18.7 | 19.8 | 17.5 | 6.2 | 20.3
水温 | （℃） | 9.7 | 10.2 | 12.3 | 11.7 | 13 | 12.5
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 29.8 | 30.2 | 29.6 | 28.9 | 29.3 | 28.2
塩素イオン | （mg/l） | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 80 | 78 | 78 | 85 | 84 | 84
硬度 | （mg/l） | 42 | 42 | 42 | 42.2 | 42.5 | 42
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.01 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考 |  | 忠岡町北出２丁目は2月26日に採水を実施しました。
大阪広域水道企業団水質管理センター