## 5月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-05-27 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:05 | 9:00 | 11:00 | 12:10
気温 | （℃） | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 15.9
水温 | （℃） | 20.5 | 20.3 | 18.8 | 19.3
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4
アルカリ度 | （mg/l） | 27.9 | 26.7 | 25.9 | 25
塩素イオン | （mg/l） | 13 | 12.6 | 11.3 | 10.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 75 | 81 | 70 | 68
硬度 | （mg/l） | 39.3 | 39.8 | 37.1 | 32.5
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.004 | 0.043 | 0.004
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-05-26 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:30 | 11:35 | 10:55 | 10:30 | 9:55 | 9:15 | 8:25
気温 | （℃） | 22.9 | 20.7 | 22.4 | 25.1 | 21.6 | 21 | 21
水温 | （℃） | 20.4 | 24.4 | 21.8 | 21.6 | 20.3 | 19.2 | 20.9
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 24.9 | 26.5 | 27.5 | 25 | 25.9 | 27.7 | 27
塩素イオン | （mg/l） | 8.5 | 9 | 9.3 | 8.3 | 9 | 9.4 | 9.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 79 | 72 | 77 | 77 | 82 | 76 | 79
硬度 | （mg/l） | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 36.5 | 37.4 | 37.8 | 37.7
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.019 | 0.015 | 0.01
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-05-24 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:10 | 10:20 | 12:20 | 11:45 | 13:15 | 14:00
気温 | （℃） | 24 | 24.9 | 24.6 | 23.8 | 21.5 | 21.8
水温 | （℃） | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.5
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 23.5 | 23.5 | 19.6 | 20.4 | 18.1 | 19.2
塩素イオン | （mg/l） | 8.3 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5.3
蒸発残留物 | （mg/l） | 79 | 79 | 76 | 83 | 83 | 76
硬度 | （mg/l） | 36 | 36 | 31.7 | 32.4 | 30.9 | 30.5
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.014 | 0.011 | 0.018 | 0.03 | 0.015 | 0.01
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 8月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-08-26 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:00 | 14:45 | 12:10
気温 | （℃） | 32.1 | 31.6 | 28.1 | 34.7
水温 | （℃） | 27.1 | 26.7 | 25.5 | 26.6
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 1 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 27.6 | 26.3 | 29.3 | 24.4
塩素イオン | （mg/l） | 10.7 | 10.1 | 12 | 9.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 74 | 69 | 73 | 69
硬度 | （mg/l） | 36 | 35.3 | 38.6 | 33.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.002
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考 |  | ※茨木市西河原３丁目の値は、9月30日に採水した検体の検査結果
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-08-25 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:55 | 12:05 | 11:20 | 10:50 | 10:10 | 9:25 | 8:25
気温 | （℃） | 32.4 | 36.3 | 33.9 | 34.3 | 31.8 | 31.8 | 30.1
水温 | （℃） | 27.1 | 27 | 27.9 | 28.6 | 26.4 | 26 | 27.4
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7
アルカリ度 | （mg/l） | 21.5 | 22.9 | 24.4 | 22.3 | 22.5 | 24.9 | 23.5
塩素イオン | （mg/l） | 7.3 | 7.6 | 8 | 7.4 | 7.6 | 8 | 7.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 79 | 76 | 77 | 74 | 77 | 82 | 75
硬度 | （mg/l） | 35.3 | 36 | 36.2 | 35.5 | 35.5 | 36.4 | 35.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.003
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-08-23 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:55 | 9:50 | 11:45 | 11:05 | 12:20 | 13:00
気温 | （℃） | 27.6 | 32.1 | 33 | 30.4 | 32.8 | 30.8
水温 | （℃） | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 25.3 | 26.1 | 26.9
濁度 | （度） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9
アルカリ度 | （mg/l） | 20.6 | 20 | 19 | 18.9 | 20.9 | 19.1
塩素イオン | （mg/l） | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.3
蒸発残留物 | （mg/l） | 87 | 84 | 84 | 75 | 80 | 83
硬度 | （mg/l） | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 34.4 | 33.2
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.025 | 0.018 | 0.042 | 0.025 | 0.017 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 11月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-11-04 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:55 | 8:55 | 11:20 | 11:45
気温 | （℃） | 16.5 | 16 | 20.3 | 20
水温 | （℃） | 22.6 | 22.6 | 20.7 | 22.1
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5
アルカリ度 | （mg/l） | 31.2 | 29.4 | 30.1 | 30.2
塩素イオン | （mg/l） | 15.6 | 15 | 16.1 | 15
蒸発残留物 | （mg/l） | 102 | 97 | 102 | 97
硬度 | （mg/l） | 43.6 | 43.1 | 43.4 | 42.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-11-02 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:00 | 12:05 | 11:30 | 10:55 | 10:15 | 9:30 | 8:25
気温 | （℃） | 20.5 | 21.9 | 20.4 | 21.2 | 19.4 | 18.4 | 18
水温 | （℃） | 22.4 | 22.3 | 20.5 | 22.6 | 22 | 18.5 | 20.1
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 28.9 | 29.2 | 29.8 | 28.9 | 29.5 | 29.7 | 30.2
塩素イオン | （mg/l） | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14
蒸発残留物 | （mg/l） | 97 | 96 | 93 | 91 | 90 | 93 | 93
硬度 | （mg/l） | 44 | 43.8 | 43 | 43.8 | 44.3 | 43 | 43.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.017 | 0.013
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2021-11-01 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:10 | 10:20 | 12:10 | 11:25 | 12:45 | 13:30
気温 | （℃） | 17.9 | 21.6 | 21.4 | 22 | 22.9 | 21.8
水温 | （℃） | 19 | 20.2 | 20.8 | 20.6 | 22.5 | 22.5
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 27.4 | 28.6 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 27.8
塩素イオン | （mg/l） | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14
蒸発残留物 | （mg/l） | 99 | 101 | 94 | 94 | 88 | 95
硬度 | （mg/l） | 44 | 43.8 | 43 | 43 | 43.5 | 43
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.012 | 0.027 | 0.009 | 0.021 | 0.029 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 2月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2022-02-24 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 三島 | 三島 | 三島 | 三島
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:55 | 9:00 | 11:00 | 11:40
気温 | （℃） | 5.9 | 5.1 | 8.4 | 6.2
水温 | （℃） | 10.8 | 11.5 | 9.4 | 10.5
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 3 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4
アルカリ度 | （mg/l） | 31.7 | 31.6 | 30 | 31.5
塩素イオン | （mg/l） | 17.7 | 17.5 | 18.3 | 17.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 90 | 92 | 88 | 88
硬度 | （mg/l） | 44.1 | 44.5 | 43.6 | 44.6
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.003
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2022-02-22 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:40 | 12:00 | 11:15 | 10:40 | 10:10 | 9:20 | 8:20
気温 | （℃） | 7.2 | 10.4 | 7.5 | 7.6 | 6 | 5.8 | 4.5
水温 | （℃） | 11.1 | 10.4 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 7.4 | 7.3
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 29.7 | 29.3 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 29.2 | 29.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.2 | 15.4 | 16.3 | 15.2 | 16.4 | 14.8 | 17.3
蒸発残留物 | （mg/l） | 91 | 91 | 94 | 98 | 96 | 87 | 100
硬度 | （mg/l） | 43.7 | 44.1 | 43.2 | 43.7 | 44.4 | 42.5 | 44.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.016
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2022-02-21 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目※ | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:15 | 11:20 | 12:40 | 11:40 | 13:10 | 13:55
気温 | （℃） | 4.7 | 8.4 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 8
水温 | （℃） | 8.3 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | 12.5 | 11.3
濁度 | （度） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 30.7 | 29.5 | 30.5 | 30.1 | 30.2 | 30.3
塩素イオン | （mg/l） | 15.5 | 16.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 94 | 96 | 94 | 94 | 99 | 97
硬度 | （mg/l） | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 44
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.019 | 0.027 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.01
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考 |  | ※高石市高砂１丁目の値は、2月22日に採水した検体の検査結果
大阪広域水道企業団水質管理センター