## 5月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-29 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:20 | 11:05 | 11:45
気温 | （℃） | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.4
水温 | （℃） | 21.8 | 21.6 | 22.2 | 20.9
濁度 | （度） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 4 | 4 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 27.5 | 24.2 | 25.6 | 32.6
塩素イオン | （mg/l） | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 13
蒸発残留物 | （mg/l） | 89 | 88 | 92 | 94
硬度 | （mg/l） | 40.3 | 39.6 | 39.6 | 42
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.007 | 0.014 | 0.02 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:30 | 11:50 | 11:00 | 10:30 | 9:50 | 9:05 | 8:20
気温 | （℃） | 26.9 | 27.4 | 25.3 | 25 | 23 | 23.9 | 21.2
水温 | （℃） | 21.5 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 21.5 | 20.7 | 22.3
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.9
アルカリ度 | （mg/l） | 35.2 | 33.3 | 27.6 | 30.6 | 28.2 | 28 | 26.8
塩素イオン | （mg/l） | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 10.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 93 | 88 | 90 | 85 | 89 | 100 | 86
硬度 | （mg/l） | 40.8 | 42.3 | 38.6 | 41.8 | 39.6 | 38.3 | 38.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.005 | 0.012 | 0.035 | 0.011
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-05-26 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:50 | 9:45 | 11:15 | 10:40 | 11:50 | 12:30
気温 | （℃） | 18 | 19.3 | 19.9 | 18.1 | 19.7 | 19.6
水温 | （℃） | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1
濁度 | （度） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 32.6 | 33 | 32.3 | 32.3 | 32.9 | 32.4
塩素イオン | （mg/l） | 13.1 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 96 | 92 | 84 | 84 | 89 | 86
硬度 | （mg/l） | 40.8 | 41.5 | 40.3 | 40.3 | 40.8 | 40.1
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.021 | 0.008 | 0.03 | 0.019 | 0.016 | 0.005
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考

## 8月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-08-07 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:05 | 9:15 | 11:00 | 11:50
気温 | （℃） | 29.4 | 28.4 | 30.5 | 30.5
水温 | （℃） | 31 | 30 | 30 | 30.2
濁度 | （度） | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3
色度 | （度） | 4 | 2 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 30 | 30.2 | 30.9 | 31.4
塩素イオン | （mg/l） | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 15
蒸発残留物 | （mg/l） | 113 | 118 | 123 | 126
硬度 | （mg/l） | 39 | 37.4 | 38.6 | 39.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.016 | 0.006 | 0.012 | 0.003
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-08-05 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:05 | 11:35 | 10:50 | 10:30 | 9:45 | 9:10 | 8:15
気温 | （℃） | 35.6 | 36.8 | 34.1 | 34.5 | 33.4 | 33.3 | 31.8
水温 | （℃） | 30.4 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 30.1 | 31.3 | 32
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 32.7 | 32.9 | 29.2 | 32 | 31.3 | 32.4 | 30
塩素イオン | （mg/l） | 14.7 | 14.9 | 15 | 15 | 14.3 | 15 | 14.6
蒸発残留物 | （mg/l） | 133 | 143 | 116 | 120 | 124 | 136 | 127
硬度 | （mg/l） | 39.5 | 40.4 | 37.6 | 41.8 | 38.5 | 37.4 | 37.9
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.017
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-08-04 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:00 | 9:50 | 11:35 | 10:55 | 12:15 | 12:55
気温 | （℃） | 32.8 | 33.6 | 36.1 | 32.9 | 36 | 36.7
水温 | （℃） | 31 | 31.4 | 30.2 | 29.8 | 29.9 | 30.2
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.2
塩素イオン | （mg/l） | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 132 | 111 | 111 | 107 | 125 | 130
硬度 | （mg/l） | 39.1 | 39.3 | 38.6 | 38.9 | 39.4 | 38.6
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.02 | 0.008 | 0.006
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考

## 11月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:15 | 11:05
気温 | （℃） | 14.3 | 14.4 | 14.7
水温 | （℃） | 18.7 | 18.6 | 18.8
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.5 | 7.2 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.3 | 36 | 36.2
塩素イオン | （mg/l） | 15.3 | 15.2 | 15.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 117 | 113 | 110
硬度 | （mg/l） | 46.5 | 45.7 | 45.9
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.03
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.006 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
備考 |  | 高槻市萩之庄３丁目については、上工連絡管経由で浄水を受水しているため欠測とする。 なお、受水している浄水の水質に異常はなかった。
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-27 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:25 | 11:30 | 10:50 | 10:30 | 9:55 | 9:15 | 8:15
気温 | （℃） | 15.5 | 14.9 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 8.7
水温 | （℃） | 20 | 19.2 | 16.4 | 13.2 | 18.3 | 14 | 15.6
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 36.7 | 37.1 | 36.8 | 38.9 | 36.7 | 37.3 | 36.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 121 | 119 | 113 | 114 | 111 | 117 | 107
硬度 | （mg/l） | 47.3 | 47.2 | 46.7 | 49.8 | 45.9 | 46.9 | 46.7
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.009
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-25 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:10 | 10:05 | 11:40 | 11:10 | 12:15 | 13:00
気温 | （℃） | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.4
水温 | （℃） | 15.3 | 15.7 | 17.8 | 17.5 | 20 | 19.5
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.8 | 36.2 | 36.6 | 36.3 | 37.7 | 37.5
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 113 | 112 | 104 | 108 | 104 | 107
硬度 | （mg/l） | 45.9 | 45.9 | 46.7 | 46.2 | 46.4 | 46.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.026 | 0.01 | 0.026 | 0.012 | 0.019 | 0.018
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考

## 2月
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-12 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:55 | 8:55 | 10:50
気温 | （℃） | 8.2 | 7 | 8.4
水温 | （℃） | 11 | 10.7 | 11.3
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.2 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.3 | 36.2 | 36.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 15.9 | 15.9
蒸発残留物 | （mg/l） | 103 | 97 | 99
硬度 | （mg/l） | 45.5 | 45 | 45.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.02
マンガン | （mg/l） | 0.005 | 0.009 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
備考 |  | 高槻市萩之庄３丁目については、上工連絡管経由で浄水を受水しているため欠測とする。 なお、受水している浄水の水質に異常はなかった。
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-10 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:30 | 11:40 | 11:05 | 10:40 | 9:55 | 9:10 | 8:15
気温 | （℃） | 5.2 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 1.7
水温 | （℃） | 11.6 | 12 | 8.2 | 5.5 | 10 | 6.2 | 7.2
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 36.7 | 36.9 | 35.1 | 38.1 | 35.6 | 35 | 35.3
塩素イオン | （mg/l） | 16 | 16.2 | 13.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 102 | 106 | 95 | 99 | 99 | 97 | 94
硬度 | （mg/l） | 46.3 | 46.3 | 45.2 | 47.4 | 45.3 | 44.5 | 45
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.017 | 0.012
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-09 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:55 | 10:00 | 11:25 | 10:55 | 12:00 | 12:45
気温 | （℃） | 2.8 | 5 | 5.7 | 5 | 7.4 | 5
水温 | （℃） | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 11.3
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 35.8
塩素イオン | （mg/l） | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3
蒸発残留物 | （mg/l） | 105 | 105 | 94 | 97 | 96 | 102
硬度 | （mg/l） | 46.2 | 45.8 | 45.3 | 45.8 | 46 | 45.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.009 | 0.016 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考