## 月報
| 浄水場水質検査 月報 | 令和6年6月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 29.5 | 17.8 | 24.8 | 28.8 | 19 | 25.2 | 28.7 | 18.7 | 24.9
| 水温 （℃） |  | 25.6 | 20.4 | 23 | 26.3 | 20.3 | 22.8 | 25.7 | 17.2 | 21.8
| pH値 |  | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 150 | 12 | 34 | 45 | 9 | 16 | 50 | 8 | 14
| 濁度 （度） |  | 60 | 4 | 15 | 30 | 2 | 8 | 20 | 2 | 6
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 17.7 | 5.2 | 9 | 16.8 | 4.6 | 8.2 | 12.3 | 4.4 | 7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 26.1 | 20.9 | 23.2 | 26.3 | 21.1 | 23.4 | 25.8 | 20.7 | 23.3
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9