国道占用代理申請

・国道占用代理申請の必要書類一覧（※各占用者への施工協議書は別途必要）

|  | 添付書類等 | 部数 | 留意事項等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請 時 | 代理申請依頼書 | １部 | 別添様式。 |
|  | 誓 約 書 | １部 | 別添様式。（参考） |
|  | 位 置 図 | １部 | 縮尺は1/10,000～1/2,500程度とし、箇所を明示する。住宅地図の利用も可。 |
|  | 道路法３４条に基づく道路関係者の意見調書 | １部 | 泉南市下水道・関電・大阪ガス・ＮＴＴ等。 （コピーを提出） |
|  | 交通規制図 （保安施設設置図） | １部 | 保安要員、歩行者用通路、標識、夜間照明、バリケード等の配置や、交通規制方法等を記載する。 |
|  | 平 面 図 | １部 | 占用部分を赤で着色。 |
|  | 横 断 図 | １部 | 占用部分を赤で着色。 |
|  | 舗装復旧図 （仮復旧・本復旧） | １部 | 仮復旧・本復旧の舗装構成の断面図を記載。 |
|  | 写 真 | １部 | 全景・近景等状況が把握できるもの。 占用部分を赤で記入。 |
|  | 工事仕様書 | １部 | 別添様式。（参考） |
|  | 工 程 表 | １部 | 施工予定が分かるもの。 |
|  | 道路使用許可 申請書鏡のコピー | １部 | 申請者、道路使用者の押印をすること。（コピーを提出） |
|  | そ の 他 |  | 職員が指示するもの。 |
| 着手時 | 着手届 | １部 | 泉南水道センターで作成 |
|  | 工事登録票 | １部 | 泉南水道センターで作成 |
| 完了 時 | 位 置 図 | １部 | 縮尺は1/10,000～1/2,500程度とし、箇所を明示する。住宅地図の利用も可。 |
|  | 竣工図書 | １部 | 申請に添付した図面についての竣工図。 (平面図、縦断図、横断図、立面図、舗装復旧図等） |
|  | 工程別施工写真 | １部 | 各工程の写真（舗装本復旧部分を含む） |
|  | アスファルト混合物認定証（写し） | １部 | 混合所で発行されるもの |

・国道占用代理申請の事務手続き及び流れ（参考期間：申請依頼から許可まで約1か月）

|  | 申 請 者 | 泉南水道センター | 近畿地方整備局 南大阪維持出張所 | 泉南警察署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占 用 申請 | 添付書類を事前に 近畿地方整備局 南大阪維持出張所で確認必要 代理申請依頼書 使用許可書提出 受 取 使用許可書(写) 受 取 | 受 理 占用申請書作成 決 裁 申 請 受 取 受 取 占用許可書(写) | 受 理 警察協議書作成 警察協議書提出 受 取 占用許可書発行 | 受 理 受 理 回答書発行 使用許可書発行 |
| 着手前 | 受 取 | 着手届作成 工事登録表 | 受 理 受 理 |  |
| 施 工 から 完了 まで | 事前に給水申請済 給水引込工事 ※舗装本復旧前 舗装立会願 現場立会 受 取 舗装本復旧 完了届必要書類 | 引込工事立会 現場立会 完了届作成 | 受 理 現場立会 舗装復旧指示書 受 理 |  |

令和　 年　 月　 日

道路占用許可における代理申請依頼書

泉南水道センター　様

申請者　　住　所

氏　名

次のとおり道路占用したいので、代理申請してくださるよう別紙のとおり誓約し依頼します。

| 代理申請依頼理由 |  |
| --- | --- |
| 占用場所 | 国 道 線 泉南市 番地先 |
| 占用目的 |  |
| 占用数量 |  |
| 占用期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 施設の構造 | 別紙図面のとおり |
| 工事実施の方法 |  |
| 工事の期間 | 許 可 日 ～ 令和 年 月 日（本復旧工事期間を含む） |
| 路面の復旧方法 | 国の指示どおり |
| 申請者 |  |
| 施工業者 |  |
| 緊急連絡先 |  |

令和　 年　 月　 日

誓　　約　　書

泉南水道センター　様

申請者　住　所

氏　名

施工業者名

名　称

代表者

この度、泉南市　　　　　　　　　　　　　番地において新築工事を予定しており、これに伴い国道敷へ埋設している既存の水道本管から宅内へ水道引込管を布設することとなりました。

布設に際しまして国道敷の占用許可申請が必要になり、貴泉南水道センターに国へ代理申請を行って頂きたくお願する次第です。

なお、今回布設します水道引込管につきましては、貴泉南水道泉南水道センターの指導・意見に従い施工することはもちろん、工事にあたっては一般の通行、付近の家屋等に十分留意するとともに、万一事故及びトラブル等が発生した場合においても、貴泉南水道センターに一切ご迷惑をおかけ致しません。

| 道路法第３４条に基づく道路占用関係者の意見書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事内容 |  |  |
| 施工場所 |  |  |
| 事業主体 |  |  |
| 事業名 | 意 見 書 | 責任者職氏名 |
| 関西電力送配電㈱ 南大阪電力所 |  |  |
| 関西電力（株） 岸和田ネットワーク技術センター |  |  |
| 大阪ガス（株） 導管事業南部導管部 |  |  |
| NTTフィールドテクノアクセスグループ |  |  |
| 泉南市都市整備部 下水道課 |  |  |
| 大阪広域水道事業団 南部水道事業所 |  |  |
| 大阪広域水道事業団 泉南水道センター |  |  |

工　事　仕　様　書

- 上水道管埋設位置は別紙申請図書のとおりとして延長○○ｍ　面積○○㎡とする。

- 埋設する内径○○mm（外径○○mm）の上水道管は1.0MPaの水圧試験に耐えるものを使用する。（JIS規格）

- 本管埋設のため掘削する路面は上幅○○mにして下部に向け多少の勾配を付けて掘り下げるものとする。

- 路面掘削したための湧水の場合は適当な排水工事を行う。

- 掘削箇所埋め戻しは入念に締め固め高低の無い様にする。

- 本工事は着手日より○○日間に完了するものとする。

- 工事期間中は関係官公庁の指示事項を遵守し必ず所定の位置に工事標識を提示して施行する。

- 道路を横断して掘削する場合は交通の妨げにならない様留意し2分掘削とする外、万一交通の支障がある場合は夜間交通の減少した後において行うものとする。

- 埋戻しの用土には必ず川砂を用い残土処理は速やかに現場より搬出し路盤には砕石又は鉱さいを用いること。

- 路面の復旧は工事完了後速やかに所定の工法に基づき施行すること。

- 舗装路面については、コンクリートカッターで丁寧に切取り掘

削すること。