道路工事施行承認代理申請
道路工事施行承認代理申請の必要書類（※施工協議書は別途必要）
	
	添付書類等
	部数
	留意事項等

	申請時
	代理申請依頼書
	１部
	別添様式。

	
	誓　約　書
	１部
	別添様式。（参考）

	
	位　置　図
	３部
	縮尺は1/10,000～1/2,500程度とし、箇所を明示する。住宅地図の利用も可。

	
	道路法３４条に基づく道路関係者の意見調書
	３部
	岬町下水道・関電・大阪ガス・ＮＴＴ等。　　　　　（コピーを提出）

	
	交通規制図

（保安施設設置図）
	３部
	保安要員、歩行者用通路、標識、夜間照明、バリケード等の配置や、交通規制方法等を記載する。

	
	平　面　図
	３部
	占用部分を赤で着色。

	
	横　断　図
	３部
	占用部分を赤で着色。

	
	舗装復旧図

（仮復旧・本復旧）
	３部
	仮復旧・本復旧の舗装構成の断面図を記載。

	
	写　　真
	３部
	全景・近景等状況が把握できるもの。

占用部分を赤で記入。

	
	工事仕様書
	３部
	別添様式。（参考）

	
	工　程　表
	３部
	施工予定がわかるもの。

	
	そ　の　他
	
	職員が指示するもの。

	完了時
	舗装復旧指示書
	１部
	舗装立会時、岬町都市整備部土木課より受取ったもの。

	
	位　置　図
	２部
	縮尺は1/10,000～1/2,500程度とし、箇所を明示する。住宅地図の利用も可。

	
	しゅん工図書
	２部
	申請に添付した図面についての竣工図。

（平面図、縦断図、横断図、立面図、舗装復旧図等）

	
	工程別施工写真
	２部
	各工程の写真（舗装本復旧部分を含む）


道路工事施行承認代理申請の事務手続き及び流れ

	
	申　請　者
	泉南地域水道センター
	道路管理者
	泉南警察署

	占用申請
	添付書類を事前に道路管理者に確認必要。

代理申請依頼書


施行承認申請書受取
施行承認申請書提出

警察協議書受取

警察協議書提出


使用許可書受取

使用許可書提出


施行承認書受取

	　受　理　
施行承認申請書作成
　決　裁　
　申　請　
施行承認書受取

	　受　理　
警察協議書作成
警察協議書発行
　受　理　
施行承認書発行
	　受　理　
使用許可書発行

	しゅん工届


	※舗装本復旧前

舗装立会願
現場立会
舗装本復旧指示書

舗装本復旧
しゅん工届必要書類提出

しゅん工届受取及び提出

	しゅん工届必要書類受取
しゅん工届発行
	舗装本復旧指示書
　受　理　
	


令和　 年　 月　 日

道路工事施行承認における代理申請依頼書

泉南地域水道センター　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり施工したいので、代理申請してくださるよう別紙のとおり誓約し依頼します。

	代理申請依頼理由
	

	施工場所
	道　　　　　　　　　　　　　　線

岬町　　　　　　　　　　　　　　番地先

	目的
	

	施設の構造
	別紙図面のとおり

	工事実施の方法
	

	工事の期間
	許　可　日　～　令和　 年　 月　 日（本復旧工事期間を含む）

	路面の復旧方法
	道路管理者の指示どおり

	申請者
	

	施工業者
	

	緊急連絡先
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　 年　 月　 日

誓　　約　　書

泉南地域水道センター　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　

　この度、岬町　　　　　　　　　　　　　番地において　　　工事を予定しており、これに伴い　町・府　道敷へ埋設している、既存の水道本管から宅内への水道引込管に関する工事を施工することとなりました。

施工に際しまして道路敷の工事施行承認申請が必要になり、貴水道センターに　町・府　へ代理申請を行って頂きたくお願いする次第です。

なお、今回施工します水道引込管につきましては、貴水道センターの指導・意見に従い施工することはもちろん、工事にあたっては一般の通行、付近の家屋等に十分留意するとともに、万一事故及びトラブル等が発生した場合においても、貴水道センターに一切ご迷惑をおかけ致しません。

	道路法第３４条に基づく道路占用関係者の意見書

	工事内容
	

	施工場所
	

	事業主体
	

	事業名
	　　　　　意　　　見　　　書
	責任者職氏名

	関西電力送配電㈱
南大阪電力所
	
	

	関西電力（株）
岸和田ネットワーク
技術センター
	
	

	大阪ガス（株）
	
	

	NTTフィールドテクノ
アクセスグループ
	
	

	岬町都市整備部
下水道課
	
	

	大阪広域水道企業団
南部水道事業所
	
	

	大阪広域水道企業団
泉南地域水道センター
	
	

	その他
（プロパン等）
	
	


工　事　仕　様　書

1． 上水道管埋設位置は別紙申請図書のとおりとして延長○○ｍ　面積○○㎡とする。

1． 埋設する内径○○mm（外径○○mm）の上水道管は1.0MPaの水圧試験に耐えるものを使用する。（JIS規格）

1． 本管埋設のため掘削する路面は上幅○○mにして下部に向け多少の勾配を付けて掘り下げるものとする。

1． 路面掘削したための湧水の場合は適当な排水工事を行う。

1． 掘削箇所埋め戻しは入念に締め固め高低の無い様にする。

1． 本工事は着手日より○○日間に完了するものとする。

1． 工事期間中は関係官公庁の指示事項を遵守し必ず所定の位置に工事標識を提示して施行する。

1． 道路を横断して掘削する場合は交通の妨げにならない様留意し2分掘削とする外、万一交通の支障がある場合は夜間交通の減少した後において行うものとする。

1． 埋戻しの用土には、真砂土や砂等の良質な土砂を用い、残土処理は速やかに現場より搬出し路盤には砕石又は鉱さいを用いること。

1． 路面の復旧は工事完了後速やかに所定の工法に基づき施行すること。

1． 舗装路面については、コンクリートカッターで丁寧に切取り掘

削すること。　　　　　　
