タンクレス洗浄便器等使用届

令和　　年　　月　　日

大阪広域水道企業団企業長　様

工事場所　　岸和田市　　　　　　町

申 込 者　住　所

氏　名

給水装置工事主任技術者

今般、直結給水において、下記事項を遵守し、タンクレス洗浄便器等を設置並びに使用することを届出致します。

記

１．設置・使用給水器具

| 給水器具品名 | メーカー名 | 型式・略号 | 認証登録番号 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

２．遵守事項

設置・使用する給水器具は、厚生労働省令第14号第５条に定める負圧破壊装置（大気圧式バキュームブレーカ）が適切な位置に内蔵され、病原微生物等を含む恐れのある液体の逆流防止措置が施されたもので、（公社）日本水道協会（JWWA）の認証登録品を使用致します。