（別冊様式第８号）

年　　　月　　　日

給水装置工事竣工検査提出写真

| 整理番号 |  |
| --- | --- |
| 申込者 |  |
| 工事場所 |  |
| 指定給水装置 工事事業者 |  |

（１）施工前

（２）保安設備

（３）分岐箇所（撤去箇所）

・コア設置状況（切片が確認できること）　　・サドル分水栓設置状況

・ポリエチレンスリーブ設置状況　・サドルキャップ設置状況（撤去時）

（４）給水管布設

・給水管埋設深さが確認できるもの

・明示テープ埋設状況

・圧着箇所のMCユニオン設置状況（圧着作業実施時）

（５）給水主管布設

・管布設状況（使用材料、寸法を記載した黒板等を併せて撮影すること。）

・仕切弁（バルブ）、消火栓（ドレン）、弁室等の設置状況（オフセット、深さ）

・給水主管の埋設深さ、オフセットが確認できるもの

・ロケーティングワイヤー及び浸透防止スリーブ（PE管）、ポリエチレンスリーブ（DIP管）、埋設シートの設置状況

・フランジ継手部の耐震補強金具設置状況（不断水割Ｔ字管・消火栓設置時）

（６）宅地内配管

・明示ピン設置状況（立会省略時は必須）

・栓止め前の通水状況（布設先行時）

・仮設散水栓設置状況（臨時）

・既設残置管がある場合の閉塞状況（撤去時）

（７）メーター・止水栓・バルブ室工

（８）埋戻し

（９）仮復旧

・現場の全景写真で管本数が確認できるもの（布設先行時）

・撤去ラインが確認できるもの（撤去時）

（10）本復旧

・路床工、路盤工、舗装工の施工状況、及び出来形（幅、厚さ等）

＊検査立会省略時の必須写真は太字にて記載しています。